## Presupuesto Original
Volumetrías Detalladas por Partidas
Presupuesto: |  | Construcción Dirección Regional Norte, Santiago |  |  | Fecha Presupuesto:
Versión 01 | Proyecto: | READECUACIÓN |  |  | Fecha de Reporte:
Partida | Descripción |  | Cantidad | Unidad | Precio Unitario (RD$) | Valor (RD$)
01 | PARTIDAS GENERALES |  |  |  |  | 0
01.01 | Limpieza (desyerbo y destronque). Incluye: extracción de capa vegetal y de arboles. |  | 1 | pa |  | 0
01.02 | Nivelación y perfilación de terreno en área de construcción con equipo, df(estimado)= 30 cms. |  | 323.4 | m³ |  | 0
01.03 | Letrero de promoción en obra. |  | 1 | und |  | 0
01.04 | Replanteo. Incluye: Brigada topográfica. |  | 871.27 | pa |  | 0
01.05 | Caseta para materiales (12 x 32) pies. |  | 1 | pa |  | 0
01.06 | Fumigación del solar contra comején. |  | 2000 | m² |  | 0
01.07 | Bote general. |  | 592 | m³ |  | 0
01.08 | Demolición de rancheta y vivero. |  | 1 | pa |  | 0
02 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
02.01 | Excavación para platea. |  | 871.27 | m³ |  | 0
02.02 | Relleno compactado para base con granzote procedente de planta (material granular arenoso). Incluye: Suministro y transporte al proyecto, regado, nivelado, perfilado, mojado y compactación proctor standard 95%. e= 0.10 y 0.40 m. |  | 349.44 | m³c |  | 0
02.03 | Bote de material inservible producto de excavaciones. |  | 111.1 | m³s |  | 0
03 | HORMIGÓN ARMADO |  |  |  |  | 0
03.01 | Platea con espesor general 0.30 m y refuerzo de ø1/2" @ 0.20 m A/D, A/C con recubrimiento mínimo de 7.50 cms inferior y recubrimiento máximo de 4.00 cms superior. |  | 194.34 | m³ |  | 0
03.03 | Zapatas de columnas (1.20 x 1.20 x 0.40) m. Ver detalles en planos estructurales. |  | 29.95 | m³ |  | 0
03.04 | Zapatas de columnas (1.25 x 1.25 x 0.40) m. Ver detalles en planos estructurales. |  | 3.13 | m³ |  | 0
03.05 | Zapatas de columnas (1.40 x 1.25 x 0.40) m. Ver detalles en planos estructurales. |  | 1.4 | m³ |  | 0
03.06 | Zapatas para MH1 (2.70 x 1.20 x 0.40) m. 3Ø3/4" Ast. Ø1/2" @ 0.10 m A/C. Est. Ø3/8" @ 0.15 m. |  | 10.37 | m³ |  | 0
03.07 | Zapata para MH2 (3.90 x 1.20 x 0.40) m. 3Ø3/4" Ast. Ø1/2" @ 0.10 m A/C. Est. Ø3/8" @ 0.15 m. |  | 1.87 | m³ |  | 0
03.08 | Zapata para MH3 (1.40 x 3.90 x 0.40) m. 3Ø3/4" Ast. Ø1/2" @ 0.10 m A/C. Est. Ø3/8" @ 0.15 m. |  | 2.18 | m³ |  | 0
03.09 | Zapata para MH4 (4.05 x 1.20 x 0.40) m. 3Ø3/4" Ast. Ø1/2" @ 0.10 m A/C. Est. Ø3/8" @ 0.15 m. |  | 1.94 | m³ |  | 0
03.10 | Zapata para MH5 (3.45 x 1.20 x 0.40) m. 3Ø3/4" Ast. Ø1/2" @ 0.10 m A/C. Est. Ø3/8" @ 0.15 m. |  | 1.66 | m³ |  | 0
03.11 | Zapatas para MH6 (1.70 x 5.70 x 0.40) m. 3Ø3/4" Ast. Ø1/2" @ 0.10 m A/C. Est. Ø3/8" @ 0.15 m. |  | 11.84 | m³ |  | 0
03.12 | Zapata para MH7 (1.20 x 5.25 x 0.40) m. 3Ø3/4" Ast. Ø1/2" @ 0.15 m A/C. Est. Ø3/8" @ 0.15 m. |  | 2.52 | m³ |  | 0
03.13 | Columnas (30 x 30) cms. con acero 8Ø3/4", Est. Ø3/8" @ 0.10 m @L/4 y Ø3/8" 0.20 m @ centro. |  | 19.19 | m³ |  | 0
03.14 | Columnas (35 x 35) cms. con acero 16Ø1/2", Est. Ø3/8" @ 0.10 m @L/4 y Ø3/8" 0.20 m @ centro. |  | 2.51 | m³ |  | 0
03.15 | Columnas (35 x 50) cms. con acero 14Ø3/4", Est. Ø3/8" @ 0.10 m @L/4 y Ø3/8" 0.20 m @ centro. |  | 1.44 | m³ |  | 0
03.16 | Vigas V30X55 con acero 4Ø3/4" inferior, 2Ø3/4" superior corridas. Ad. 4Ø1/2" + 2Ø1/2", Est. Ø3/8" @ 0.10 m en nodos y 0.20 m en centros. |  | 6.17 | m³ |  | 0
03.17 | Vigas V30X50 con acero 4Ø1/2" inferior, 4Ø1/2" superior corridas. Ad. 2Ø1/2" + 2Ø3/8", Est. Ø3/8" @ 0.10 m en nodos y 0.20 m en centros. |  | 51.71 | m³ |  | 0
03.18 | Vigas V30X55B con acero 4Ø1/2" inferior, 2Ø1/2" superior. Ad. 3Ø1/2" + 2Ø3/8", Est. Ø3/8" @ 0.10 m en nodos y 0.20 m en centros. |  | 9.1 | m³ |  | 0
03.19 | Vigas V35X80 con acero 4Ø3/4" inferior, 3Ø3/4" superior, 2Ø1/2" + 2Ø1/2" en centro, Ad. 2Ø3/4" , Est. Ø3/8" @ 0.10 m y @ 0.20 m. |  | 6.15 | m³ |  | 0
03.20 | Vigas V35X80A con acero 4Ø3/4" inferior, 4Ø3/4" superior, 2Ø1/2" + 2Ø1/2" en centro, Est. Ø3/8" @ 0.10 m y @ 0.20 m |  | 1.65 | m³ |  | 0
03.21 | Vigas V35X80B con acero 4Ø3/4" inferior, 3Ø3/4" superior, 2Ø1/2" + 2Ø1/2" en centro, Est. Ø3/8" @ 0.10 m y @ 0.20 m. |  | 1.65 | m³ |  | 0
03.22 | Vigas V35X80C con acero 4Ø3/4" inferior, 4Ø3/4" superior, 2Ø1/2" + 2Ø1/2" en centro, Est. Ø3/8" @ 0.10 m y @ 0.20 m. |  | 1.65 | m³ |  | 0
03.16 | Losa de techo aligerada e=0.22 m., con bobedillas de EPS de (0.50 x0.15) m. y longitud variable (Ver plano estructural). |  | 62.25 | m³ |  | 0
03.17 | Losa de techo maciza e=0.12 m., refuerzo de Ø3/8" @ 0.20 m, refuerzo de temperatura Ø3/8" @ 0.20 m con acero adicional Ø3/8" @ 0.15 m (Ver plano estructural). |  | 70.53 | m³ |  | 0
04 | MUROS EN BLOQUES |  |  |  |  | 0
04.01 | Bloques H.S. 6" (0.15 m) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m. |  | 102.15 | m² |  | 0
04.02 | Bloques H.S. 6" (0.15 m) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m. |  | 674.31 | m² |  | 0
05 | SHEETROCK |  |  |  |  | 0
05.01 | Suministro e instalación de panderetas de sheetrock. |  | 258.2 | m² |  | 0
06 | DIVISIONES VIDRIO |  |  |  |  | 0
06.01 | Panel de vidrio fijo flotante templado e=3/8". Incluye: Transo en puerta frontal. |  | 84.52 | m² |  | 0
07 | PANEL DE CIERRE |  |  |  |  | 0
07.01 | Quiebrasoles en fachadas frontal y lateral. |  | 118.5576 | p² |  | 0
08 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  |  | 0
08.01 | Fraguache en vigas, dinteles, columnas y losas. |  | 1142.96 | m² |  | 0
08.02 | Pañete (maestreado y a plomo) en muros, vigas, antepecho, columnas y losas. |  | 2491.58 | m² |  | 0
08.03 | Cantos y mochetas en general. |  | 1214.45 | ml |  | 0
09 | TERMINACIÓN DE TECHO |  |  |  |  | 0
09.01 | Construcción de fino. Incluye: subida de materiales. |  | 849.67 | m² |  | 0
09.02 | Construcción de zabaleta. |  | 274.5 | ml |  | 0
09.03 | Impermeabilización techos de concreto. Incluye: Aplicación de primer, soldadura a fuego (GLP) de membranas asfálticas APP, 4 mm, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido. |  | 849.67 | m² |  | 0
09.04 | Bloques H. S. 6" (0.15 m), 1 línea, p/antepecho sobre borde de losa de techo en losa de recepción, H=0.20 m. |  | 52.052 | m² |  | 0
09.05 | Desagüe pluvial 3''x20' PVC SDR-26. Incluye: accesorios. |  | 7 | unds. |  | 0
10 | TERMINACIÓN DE PISOS |  |  |  |  | 0
10.01 | Piso de porcelanato de alto tráfico, color crema (60 x 60) cms. |  | 639.82 | m² |  | 0
10.02 | Zócalo de porcelanato color crema (10 x 60) cms. |  | 582.38 | ml |  | 0
10.03 | Piso de porcelanato alto tráfico, color gris oscuro mate (45 x 45) cms. en baños y cocinas. |  | 82.04 | m² |  | 0
10.04 | Zócalo de porcelanato color gris oscuro mate (10 x 45) cms. en cocina. |  | 18.16 | m² |  | 0
10.05 | Piso de cemento pulido para cuarto eléctrico con malla electrosoldada, e= 0.10 m. |  | 0.454 | m³ |  | 0
11 | REVESTIMIENTO |  |  |  |  | 0
11.01 | Porcelanato blanco mate (60 x 30) cms. en muros sobre tope de meseta en cocina y pantry. |  | 3.36 | m² |  | 0
11.02 | Porcelanato blanco mate (60 x 30) cms. en muros de baños. Incluye: perfil metálico |  | 210.204 | m² |  | 0
11.03 | Suministro e instalación de Fachada ACM 4.03 MM, alucobond - estructura de aluminio, materiales terminación y fijación. Incluye: viáticos instaladores, transporte, andamio, M.O. |  | 139.82 | m² |  | 0
11.04 | Vuelo metálico , e=0.10 m. en fachada frontal. Incluye: apoyo articulado, perfil cuadrado (15 x 10 x 2) cms., planchuela (1 1/4" x 3/16"), rigidizador, pintura antióxido, soldadura y M.O. |  | 4.19 | m² |  | 0
11.05 | Relieve en hormigón armado en la fachada con un e= 0.15 m. Incluye: malla, madera, clavos y thorobon. |  | 6 | m² |  | 0
11.06 | Tope de granito natural en cocina y pantry. |  | 4.63 | m² |  | 0
12 | PINTURA |  |  |  |  | 0
12.01 | Pintura acrílica en interior muros, vigas y columnas. |  | 1169.16 | m² |  | 0
12.02 | Pintura acrílica en exterior muros, vigas y columnas. |  | 562.23 | m² |  | 0
12.03 | Pintura en techo. |  | 236.79 | m² |  | 0
12.04 | Pintura semigloss en pasillos y recepción. |  | 474.83 | m² |  | 0
12.05 | Pintura epóxica en piso de cuarto eléctrico. |  | 4.54 | m² |  | 0
13 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
13.01 | Suministro e instalación de puerta de vidrio templado (0.90 x 2.10) m. con laminado frozen. |  | 32 | unds. |  | 0
13.02 | Suministro e instalación de puerta doble de vidrio templado (1.80 x 2.10) m. con laminado frozen. |  | 3 | unds. |  | 0
13.03 | Suministro e instalación de puerta doble de vidrio templado (2.00 x 2.10) m. con laminado frozen. |  | 1 | und. |  | 0
13.04 | Suministro e instalación de puertas de seguridad metálicas (0.90 x 2.10) m. |  | 1 | und. |  | 0
13.05 | Suministro e instalación de puertas P40 (0.60 x 2.00) m. |  | 2 | unds. |  | 0
13.06 | Suministro e instalación de puertas P40 (0.80 x 2.10) m. |  | 3 | unds. |  | 0
13.07 | Suministro e instalación de puertas P40 (0.90 x 2.00) m. |  | 1 | und. |  | 0
13.08 | Suministro e instalación de puertas everdoor (0.80 x 2.10) m. Incluye: accesorios y llavines. |  | 1 | und. |  | 0
13.09 | Suministro e instalación de puertas everdoor (0.90 x 2.10) m. Incluye: accesorios y llavines. |  | 3 | unds. |  | 0
13.10 | Suministro e instalación de puerta de tola metálica. Incluye: rejillas en metal parte superior para ventilación, cerradura y pintura. |  | 20.3334 | p² |  | 0
14 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
14.01 | Ventanas de vidrio correderas horizontal. |  | 1133.8278 | p² |  | 0
14.02 | Ventanas de vidrio correderas vertical. |  | 98.9773 | p² |  | 0
15 | HERRAJES |  |  |  |  | 0
15.01 | Protectores de hierro en ventanas exteriores. |  | 1133.8278 | p² |  | 0
15.02 | Protectores de hierro galvanizado en ventanas exteriores en fachada frontal y lateral. (ver especificación en plano) |  | 32.14 | m² |  | 0
15.03 | Protectores de hierro en puertas exteriores. |  | 40.6668 | p² |  | 0
16 | PLAFON |  |  |  |  | 0
16.01 | Plafón sheetrock con fascias en áreas dirección y subdirección. |  | 51.6 | ml |  | 0
16.02 | Plafón en sheetrock en áreas dirección y subdirección. |  | 16.75 | m² |  | 0
16.03 | Suministro e instalación de plafond biselado 2' x 2' en áreas de oficinas. |  | 346.18 | m² |  | 0
16.04 | Suministro e instalación de plafond biselado 2' x 4' en salón de conferencia. |  | 79.3 | m² |  | 0
16.05 | Plafond PVC machihembrado color blanco en baños, cocina y pantry. |  | 69.95 | m² |  | 0
17 | GABINETES |  |  |  |  | 0
17.01 | Suministro e instalación de gabinete de pino americano en cocina para pared. |  | 61.55 | pl. |  | 0
17.02 | Suministro e instalación de gabinete de pino americano en cocina para piso. |  | 70.26 | pl. |  | 0
17.03 | Closet en despensa de cocina. |  | 14.76 | pl. |  | 0
17.04 | Tramerías en despensa. |  | 193.65 | pl. |  | 0
18 | ACERA - CONTEN |  |  |  |  | 0
18.01 | Construcción de acera peatonal de H. S., A=1.00 m., e= 0.10 m. |  | 265.86 | m² |  | 0
18.02 | Construcción de contén. |  | 387.79 | ml |  | 0
19 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 0
19.01 | Suministro e instalación inodoro completo. Incluye: válvula Fluxómetro, tuberías, piezas y accesorios. |  | 12 | unds. |  | 0
19.02 | Suministro y colocación lavamanos blanco 19" x 17''. Incluye: tuberías, piezas, accesorios y mezcladora con boquilla cromo. |  | 12 | unds. |  | 0
19.03 | Suministro e instalación de urinal estándar blanco. Incluye: piezas y accesorios. |  | 4 | unds. |  | 0
19.04 | Suministro e instalación de ducha. Incluye: accesorios, piezas y desagüe de piso Ø2". |  | 2 | unds. |  | 0
19.05 | Suministro e instalación de divisiones modulares en PVC y perfiles de aluminio para baños. |  | 8 | unds. |  | 0
19.06 | Suministro e instalación de divisiones modulares en PVC y perfiles de aluminio para orinales en los baños, de (0.60 x 1.45) m. |  | 4 | unds. |  | 0
19.07 | Suministro e instalación de barras para discapacitados de 24" en acero inoxidable. |  | 2 | unds. |  | 0
19.08 | Suministro y colocación de fregadero doble de acero inoxidable. Incluye: mezcladora, accesorios y piezas. |  | 2 | unds. |  | 0
19.09 | Suministro e instalación dispensador de papel plástico. |  | 12 | unds. |  | 0
19.10 | Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico empotrable color blanco. |  | 8 | unds. |  | 0
19.11 | Suministro e Instalación de secadora de mano. |  | 4 | unds. |  | 0
19.12 | Espejos biselado de pared en baño (1.90 x 0.72) m. |  | 12 | unds. |  | 0
19.13 | Suministro y colocación de tapa de aluminio para cisterna. |  | 1 | und. |  | 0
19.14 | Suministro e instalación de bomba para cisterna. Incluye: bombas horizontal de 2 HP. con salida de 1'', piezas y mano de obra. |  | 1 | und. |  | 0
19.15 | Suministro de tanque de presión de 200 galones. |  | 1 | und. |  | 0
19.16 | Construcción de vertederos para baños. Incluye: terminación de piso, rejilla, llave de chorro y M.O. general. |  | 2 | unds. |  | 0
19.17 | Desagüe de piso Ø2" en baños y cocina . |  | 10 | unds. |  | 0
19.18 | Rejillas de hierro fundido tipo fundición álamo o similar de 29" x 14" , montada sobre angular de 2" x 2 " x 3/8". Ver plano. |  | 8 | unds. |  | 0
19.19 | Conexión de línea de arrastre al sistema de cloaca Incluye: colocación de tubo de 6'', T de 4'' y T de 6'' en c/u. |  | 2 | unds. |  | 0
20 | SISTEMA DE AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
20.01 | Línea de succión con tubería de Ø2" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, 1 codo de 90 de 1'', 1 check tipo Europa, 2 adaptadores machos de 1''. |  | 11.4 | ml |  | 0
20.02 | Línea de distribución con tubería de Ø1" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado. |  | 319 | ml |  | 0
20.03 | Línea de distribución con tubería de Ø1/2" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado. |  | 82 | ml |  | 0
20.04 | Línea de distribución con tubería de Ø3/4" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado. |  | 125 | ml |  | 0
20.05 | Tuberías y piezas PVC SCH-40 para la instalación de las líneas de succión y distribución. Incluye: válvulas, llaves de chorro, Tee, Yee, codos, reducciones, adaptadores, pegamentos, etc. |  | 1 | pa |  | 0
21 | SISTEMA DE AGUA RESIDUAL |  |  |  |  | 0
21.01 | Línea de descarga en tuberías de Ø2" PVC SDR-41. |  | 25 | ml |  | 0
21.02 | Línea de descarga en tuberías de Ø3" PVC SDR-41. |  | 65 | ml |  | 0
21.03 | Línea de descarga en tuberías de Ø4" PVC SDR-41. |  | 195 | ml |  | 0
21.04 | Ventilación Ø3" PVC SDR-41. Incluye: ranurado en muros, 1 tubo de Ø3" y 3 codos de Ø3". |  | 11 | unds. |  | 0
21.05 | Construcción de trampa de grasa. Ver especificaciones en el plano sanitario. |  | 2 | unds. |  | 0
21.06 | Construcción de registros de inspección. Ver especificación en el plano sanitario. |  | 12 | unds. |  | 0
21.07 | Bajante pluvial de Ø2". Incluye: ranurado en losa y muro para colocación de tubo. |  | 5 | unds. |  | 0
21.08 | Bajante pluvial de Ø3". Incluye: ranurado en losa y muro para colocación de tubo. |  | 13 | unds. |  | 0
21.09 | Tuberías y piezas PVC SDR-41 para la instalación de las líneas de descarga, ventilaciones, trampas de grasas, registros de inspección y bajantes pluvial. Incluye: Tee, Yee, codos, reducciones, adaptadores, pegamentos, etc. |  | 1 | pa |  | 0
21.10 | Excavación en tierra de zanjas. |  | 42.75 | m³ |  | 0
21.11 | Tapado de zanjas tuberías. |  | 55.575 | m³ |  | 0
22 | CONSTRUCCION CASETA EQUIPO DE BOMBEO, SOBRE LOSA DE CISTERNA (2.10 x 2.45) MTS. |  |  |  |  | 0
22.01 | Losas de techo e=0.12 mt., (Ver plano estructural de techo para las separaciones de refuerzo). |  | 0.92 | m³ |  | 0
22.02 | Bloques H.S. 6'' (0.15 mt.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8'' @ 0.60 mt. |  | 14.69 | m² |  | 0
22.03 | Pañete (maestreado y a plomo) en muros. |  | 29.38 | m² |  | 0
22.04 | Pañete (maestreado y a plomo) en techo. |  | 6 | m² |  | 0
22.05 | Construcción de fino de techo inclinado. |  | 7.67 | m² |  | 0
22.06 | Cantos en general. |  | 33.4 | ml |  | 0
22.07 | Pintura acrílica en muros y techo. |  | 37.38 | m² |  | 0
22.08 | Suministro e instalación de salida luz cenital. |  | 1 | und. |  | 0
22.09 | Suministro e instalación de Interruptor simple. |  | 1 | und. |  | 0
22.10 | Suministro e instalación de panel de distribución de 2 circuitos. |  | 1 | und. |  | 0
22.11 | Válvula de cisterna de 1". |  | 1 | und. |  | 0
22.12 | Suministro e instalación de manómetro. |  | 1 | und. |  | 0
22.13 | Llave de paso de bola de 1". |  | 1 | und. |  | 0
22.14 | Ventanas laterales de bloques calados, 2 de (1.00 x 0.60) mts. |  | 1.2 | m² |  | 0
22.15 | Construcción de puerta de barras cuadradas de 1/2". |  | 1 | pa |  | 0
23 | CONSTRUCCION CISTERNA 5090 GLS |  |  |  |  | 0
23.01 | Excavación en tierra (3.90 x 2.90 x 2.70) m. |  | 30.54 | m³ |  | 0
23.02 | Relleno reposición a mano. |  | 6.1 | m³c |  | 0
23.03 | Bote de material sobrante proveniente de las excavaciones. |  | 32 | m³e |  | 0
23.04 | Losa de fondo con un e= 0.15 m., Ø3/8" @ 0.20 m. y 0.25 m. |  | 1.81 | m³ |  | 0
23.05 | Losa superior con e= 0.12 m., Ø3/8" @ 0.25 m. A/D |  | 1.45 | m³ |  | 0
23.06 | Viga V1 (0.20 x 0.20) m. 4Ø1/2" y est. Ø3/8" @ 0.20 m. |  | 0.51 | m³ |  | 0
23.07 | Viga de amarre (0.20 x 0.20) m. 4Ø3/8" est. Ø3/8" 0.25 m |  | 0.51 | m³ |  | 0
23.08 | Viga en borde de tapa (0.20 x 0.10) m. 4Ø3/8" est. Ø3/8" |  | 0.07 | m³ |  | 0
23.09 | Bloques de 8" B.N.P. con bastones de Ø3/8" @ 0.40 m. todas las camáras llenas y con serpentina 2Ø3/8" cada 2 líneas. |  | 28.76 | m² |  | 0
23.10 | Pañete pulido en muros. |  | 24 | m² |  | 0
23.11 | Construcción zabaleta en losa de fondo. |  | 22 | ml |  | 0
23.12 | Fino en losa de fondo. |  | 8.75 | m² |  | 0
23.13 | Cantos y mochetas en general. |  | 21.2 | ml |  | 0
23.14 | Válvula de flota de 1". |  | 1 | und |  | 0
24 | VIAS INTERNAS DE CIRCULACION Y PARQUEOS |  |  |  |  | 0
24.01 | Excavación para nivelación de vías y parqueos con e=0.20 mts. con equipo. |  | 445.516 | m³ |  | 0
24.02 | Relleno compactado para base con granzote procedente de planta (material granular arenoso). Incluye: Suministro y transporte al proyecto, regado, nivelado, perfilado, mojado y compactación Proctor standard 25%. e= 0.40 m. |  | 222.758 | m³c |  | 0
24.03 | Suministro y colocación de carpeta asfáltica 2" para pavimento en vías internas de circulación y en áreas de parqueos incluye imprimación. |  | 2227.58 | m² |  | 0
24.04 | Bote de material de suelo inservible. |  | 278.4475 | m³s |  | 0
24.05 | Suministro de paragoma en hormigón, con dimensiones (196 x 15.5 x 20.5) cms. |  | 39 | unds. |  | 0
24.06 | Rotulaciones y señales verticales de 18" x 24" con tola galvanizada en vinilo adhesivo reflectivo. Incluye: pedestal. |  | 7 | unds. |  | 0
24.07 | Trazado de líneas blancas, amarillas y flechas de giros en vías públicas. |  | 214.05 | ml |  | 0
25 | VERJA PERIMETRAL |  |  |  |  | 0
25.01 | Demolición de verja sobre muro de block y reja en hierro en la parte frontal de edificación para abrir hueco de puertas (2 unds). |  | 12 | ml |  | 0
25.02 | Acondicionamiento de verja para colocación de portones corredizos. Incluye: 4 unds de columnas de hormigón armado(20 x 20) cms con su respectiva excavación, zapata y terminación superficial. más M.O. general. |  | 1 | pa |  | 0
25.03 | Construcción de verja perimetral para delimitar áreas en regional. Incluye: bloques H. S. 6" reforzado, (2 líneas B.N.P, Y 2 líneas S.N.P), ref. vert. Ø3/8´´ a 60 cms; Columnas H.A. 0.15x0.20 cms. a 4.00 mts. + malla anticiclónica de 6 pies y tubos H. G Ø1½'' verticales y horizontales Ø1¼'', piezas y accesorios más replanteo + excavación + zapatas de muros (0.60x0.25) m + terminación de superficies en muros, columnas, zabaleta doble sobre muro y M.O. general. |  | 222 | ml |  | 0
25.04 | Puerta de acceso principal de Metal corrediza H= 1.90 mts. Incluye: tubos cuadrados 2''x2'', riel de 2'', bisagra, aldaba, roldana, corte, soldadura y pulido, pintura antióxido y de mantenimiento. 2 unds. (dobles). (4 puertas. Ver planos). |  | 245.33 | p² |  | 0
25.05 | Pintura acrílica en columnas y muros. |  | 228.4 | m² |  | 0
26 | TALLER DE MECANICA |  |  |  |  | 0
26.01 | PARTIDA PRELIMINAR |  |  |  |  | 0
26.01.01 | Limpieza y replanteo. |  | 1 | pa |  | 0
26.02 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
26.02.01 | Excavación de zapatas de columnas. |  | 17.1 | m³ |  | 0
26.02.02 | Excavación de zapatas de muros. |  | 24.3 | m³ |  | 0
26.02.03 | Relleno de reposición. |  | 35.88 | m³ |  | 0
26.02.04 | Relleno para piso, e= 0.30 mts. |  | 50.85 | m³ |  | 0
26.02.05 | Bote de material inservible producto de excavaciones. |  | 51.75 | m³s |  | 0
26.03 | HORMIGON ARMADO EN: |  |  |  |  | 0
26.03.01 | H. A, de zapatas de columnas (0.80 x 0.80 x 0.30) m. |  | 3.65 | m³ |  | 0
26.03.02 | H.A. de zapata de muros A= 0.60 m. e= 0.25 m. |  | 9.35 | m³ |  | 0
26.03.03 | H.A. de columnas (20 x 20) cms. 1:2:4, 40, 4 DE 3/8", ¼" A 20 a mano. |  | 2.81 | m³ |  | 0
26.03.04 | Viga (0.20 x 0.50) m. 180 kg/Cm², 60, 3 DE ¾", 2 DE 3/8", 3/8" A .20. |  | 18.93 | m³ |  | 0
26.03.05 | Viga (0.20 x 0.30) m. 180 kg/Cm², 60, 3 DE 1/2", 2 DE 3/8", 3/8" A .20 |  | 0.81 | m³ |  | 0
26.03.06 | Losa de techo espesor 0.12 m., 1:2:4, 40, 3/8" x 20' A 25 A. D. lig. y winche. |  | 20.34 | m³ |  | 0
26.04 | MUROS DE MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 0
26.04.01 | Muros de bloques de 6" B.N.P. |  | 25.83 | m² |  | 0
26.04.02 | Muros de bloques de 6" S.N.P. |  | 137.95 | m² |  | 0
26.05 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  |  | 0
26.05.01 | Fraguache. |  | 406.38 | m² |  | 0
26.05.02 | Pañete de muros interior, muros exterior y techo. |  | 524.02 | m² |  | 0
26.05.03 | Cantos y mochetas en general. |  | 360 | ml |  | 0
26.05.04 | Pintura general acrílica interior, exterior y techo. |  | 524.02 | m² |  | 0
26.06 | TERMINACION DE TECHO |  |  |  |  | 0
26.06.01 | Construcción de fino. Incluye: subida de materiales. |  | 154.0292 | m² |  | 0
26.06.02 | Impermeabilización techos de concreto. Incluye: Aplicación de primer (de acuerdo a estado fino losa), soldadura a fuego (GLP) mde membranas asfálticas APP, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido. |  | 154.03 | m² |  | 0
26.06.03 | Construcción de zabaleta. |  | 50.94 | ml |  | 0
26.06.04 | Bloques de H. S. 6" (0.15m), 1 línea, p/antepecho sobre borde de losa. |  | 12.46 | m² |  | 0
26.06.05 | Desagüe pluvial 3''x20' PVC SDR-26. Incluye: accesorios. |  | 2 | Unds. |  | 0
26.07 | TERMINACION DE PISO |  |  |  |  | 0
26.07.01 | Piso de cemento pulido con malla electrosoldada (20 x 20) cms., e= 0.10 m. |  | 16.244 | m³ |  | 0
26.08 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
26.08.01 | Puerta de tola metálica (2.00 x 2.10) m. Incluye: rejillas, cerradura y pintura. |  | 45.1853 | p² |  | 0
26.08.02 | Puerta de everdoor (0.90 x 2.10) m. Incluye: accesorios y llavines. |  | 2 | unds. |  | 0
27 | ALMACEN GENERAL |  |  |  |  | 0
27.01 | PARTIDA PRELIMINAR |  |  |  |  | 0
27.01.02 | Limpieza y replanteo |  | 1 | pa |  | 0
27.02 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
27.02.01 | Excavación de zapatas de columnas. |  | 6.4 | m³ |  | 0
27.02.02 | Excavación de zapatas de muros. |  | 8.7 | m³ |  | 0
27.02.03 | Relleno de reposición. |  | 4.48 | m³ |  | 0
27.02.04 | Bote de material inservible producto de excavaciones. |  | 2.65 | m³s |  | 0
27.03 | HORMIGON ARMADO EN: |  |  |  |  | 0
27.03.01 | H. A, de zapatas de columnas (0.80 x 0.80 x 0.30) m. |  | 2.4 | m³ |  | 0
27.03.02 | H.A. de zapata de muros A= 0.60 m. e= 0.25 m. |  | 3.62 | m³ |  | 0
27.03.03 | H.A. de columnas (20 x 20) cms. 1:2:4, 40, 4 DE 3/8", ¼" A 20 A MANO. |  | 1.7 | m³ |  | 0
27.03.04 | Viga de amarre 180 kg/Cm², 60, 3 DE ¾", 2 DE 3/8", 3/8" A .20 |  | 3.38 | m³ |  | 0
27.03.05 | Losa de techo espesor 0.12 m., 1:2:4, 40, 3/8" x 20' A 25 A. D. LIG. Y WINCHE. |  | 14.83 | m³ |  | 0
27.04 | MUROS DE MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 0
27.04.01 | Muros de bloques de 6" B.N.P. |  | 19.32 | m² |  | 0
27.04.02 | Muros de bloques de 6" S.N.P. |  | 96.65 | m² |  | 0
27.05 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  |  | 0
27.05.01 | Fraguache. |  | 135 | m² |  | 0
27.05.02 | Pañete de muros interior y exterior. |  | 187 | m² |  | 0
27.05.03 | Cantos y mochetas en general. |  | 120.64 | ml |  | 0
27.05.04 | Pintura general acrílica interior y exterior. |  | 187 | m² |  | 0
27.05.05 | Pintura acrílica de techo. |  | 98.89 | m² |  | 0
27.06 | TERMINACION DE TECHO |  |  |  |  | 0
27.06.01 | Construcción de fino. Incluye: subida de materiales. |  | 98.89 | m² |  | 0
27.06.02 | Impermeabilización techos de concreto. Incluye: Aplicación de primer (de acuerdo a estado fino losa), soldadura a fuego (GLP) mde membranas asfálticas APP, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido. |  | 98.89 | m² |  | 0
27.06.03 | Construcción de zabaleta. |  | 43.22 | m² |  | 0
27.06.04 | Desagüe pluvial 3''x20' PVC SDR-26. Incluye: accesorios. |  | 2 | unds. |  | 0
27.07 | TERMINACION DE PISO |  |  |  |  | 0
27.07.01 | Piso de cemento pulido con malla electrosoldada (20 x 20) cms., e= 0.10 m. |  | 9.889 | m² |  | 0
27.08 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
27.08.01 | Puertas de tola metálica. Incluye: rejillas, cerradura y pintura. |  | 67.77 | p² |  | 0
28 | GARITA DE SEGURIDAD ENTRADA |  |  |  |  | 0
28.01 | Limpieza y replanteo |  | 1 | pa |  | 0
28.02 | Excavación zapata de muros de bloques de 4'' y 6'' H.S. A= 0.45 m., Df= 0.65 m. |  | 4.2705 | m³ |  | 0
28.03 | Bote de material inservible producto de excavaciones. |  | 5.3381 | m³ |  | 0
28.04 | Relleno de reposición. |  | 1.75 | m³ |  | 0
28.05 | Relleno granular compactado en piso (granzote) |  | 0.84 | m³ |  | 0
28.06 | Torta de piso con malla electrosoldada e=0.10 m. con acero malla electrosoldada (20 x 20) cms. |  | 0.672 | m³ |  | 0
28.07 | H.A. de zapata de muros A= 0.60 m. e= 0.25 m. |  | 1.6425 | m³ |  | 0
28.08 | Losa de techo espesor 0.12 m., 1:2:4, 40, 3/8" x 20' A 25 A. a mano. |  | 1.5912 | m³ |  | 0
28.09 | Viga de amarre a nivel de techo, (0.15 x 0.20) m. 4Ø1/2", anillo de refuerzo transv. Ø3/8" a 0.15 m. |  | 0.438 | m³ |  | 0
28.10 | Bloques H.S. 4" (0.10 m.) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m. |  | 0.98 | m² |  | 0
28.11 | Bloques H.S. 4" (0.10 m.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m. |  | 4.21 | m² |  | 0
28.12 | Bloques H.S. 6" (0.15 m.) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m. |  | 5.2 | m² |  | 0
28.13 | Bloques H.S. 6" (0.15 m.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m. |  | 30.95 | m² |  | 0
28.14 | Fraguache en vigas y losas. |  | 5.84 | m² |  | 0
28.15 | Pañete general. |  | 85.06 | m² |  | 0
28.16 | Cantos en general. |  | 65.6 | ml |  | 0
28.17 | Fino de techo. Incluye: subida de materiales. |  | 13.26 | m² |  | 0
28.18 | Impermeabilización techos de concreto. Incluye: Aplicación de primer (de acuerdo a estado fino losa), soldadura a fuego (GLP) mde membranas asfálticas APP, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido. |  | 18.65 | m² |  | 0
28.19 | Gotero colgante. |  | 13 | ml |  | 0
28.20 | Bloques H. S. 6" (0.15 m.), 1 línea, p/antepecho sobre borde de losa de techo en losa de recepción, h=0.20 m. |  | 15.4 | ml |  | 0
28.21 | Construcción de zabaleta. |  | 14.8 | ml |  | 0
28.22 | Pintura acrilica interior y exterior |  | 85.06 | m² |  | 0
28.23 | Suministro e instalación de puertas everdoor. Incluye: accesorios y llavines. |  | 2 | unds. |  | 0
28.24 | Ventana de vidro corredera horizontal. |  | 10.3296 | p² |  | 0
28.25 | Protectores de hierro en barras cuadradas 1/2". |  | 10.3296 | p² |  | 0
28.26 | Piso de porcelanato alto tráfico color crema (60 x 60) cms. |  | 9 | m² |  | 0
28.27 | Zócalo de porcelanato color crema (10 x 60) cms. |  | 6.4 | ml |  | 0
28.28 | Revestimiento en baño con cerámica (20 x 20) cms. |  | 16.955 | m² |  | 0
28.29 | Suministro y colocación lavamanos blanco 19" x 17''. Incluye: tuberías, piezas, accesorios y mezcladora con boquilla cromo. |  | 1 | und. |  | 0
28.30 | Suministro y colocación inodoro blanco sencillo. Incluye: tuberías, piezas y accesorios. |  | 1 | und. |  | 0
28.31 | Suministro e instalación de ducha. Incluye: accesorios y piezas. |  | 1 | und. |  | 0
28.32 | Desagüe de piso Ø2". |  | 2 | und. |  | 0
28.33 | Desagüe pluvial 3''x20' PVC SDR-26. Incluye: accesorios. |  | 1 | und |  | 0
29 | GARITA DE SEGURIDAD SALIDA |  |  |  |  | 0
29.01 | Limpieza y replanteo |  | 1 | pa |  | 0
29.02 | Excavación zapata de muros de bloques de 4'' y 6'' H.S. A= 0.45 m., Df= 0.65 m. |  | 4.2705 | m³ |  | 0
29.03 | Bote de material excavado. |  | 5.3381 | m³ |  | 0
29.04 | Relleno de reposición. |  | 1.75 | m³ |  | 0
29.05 | Relleno granular compactado en piso. (granzote) |  | 0.84 | m³ |  | 0
29.06 | Torta de piso con malla electrosoldada e=0.10 m. con acero malla electrosoldada (20 x 20) cms. |  | 0.672 | m³ |  | 0
29.07 | H.A. de zapata de muros A= 0.60 m. e= 0.25 m. |  | 1.6425 | m³ |  | 0
29.08 | Losa de techo espesor 0.12 mts., 1:2:4, 40, 3/8" x 20' A 25 A. a mano |  | 1.5912 | m³ |  | 0
29.09 | Viga de amarre a nivel de techo, (0.15 x 0.20) m. 4Ø1/2", anillo de refuerzo transv. Ø3/8" a 0.15 m. |  | 0.438 | m³ |  | 0
29.10 | Bloques H.S. 4" (0.10 m) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m. |  | 0.98 | m² |  | 0
29.11 | Bloques H.S. 4" (0.10 m) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m. |  | 4.21 | m² |  | 0
29.12 | Bloques H.S. 6" (0.15 m) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m. |  | 5.2 | m² |  | 0
29.13 | Bloques H.S. 6" (0.15 m) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m. |  | 30.95 | m² |  | 0
29.14 | Fraguache en vigas y losas. |  | 5.84 | m² |  | 0
29.15 | Pañete general |  | 85.06 | m² |  | 0
29.16 | Cantos en general. |  | 65.6 | ml |  | 0
29.17 | Fino de techo. Incluye: subida de materiales. |  | 13.26 | m² |  | 0
29.18 | Impermeabilización techos de concreto. Incluye: Aplicación de primer (de acuerdo a estado fino losa), soldadura a fuego (GLP) mde membranas asfálticas APP, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido. |  | 18.65 | m² |  | 0
29.19 | Gotero colgante. |  | 13 | ml |  | 0
29.20 | Bloques H. S. 6" (0.15 m.), 1 línea, p/antepecho sobre borde de losa de techo en losa de recepción, h=0.20 m. |  | 15.4 | ml |  | 0
29.21 | Construcción de zabaleta. |  | 14.8 | ml |  | 0
29.22 | Pintura acrilica interior y exterior |  | 85.06 | m² |  | 0
29.23 | Suministro e instalación de puertas everdoor. Incluye: accesorios y llavines. |  | 2 | unds. |  | 0
29.24 | Ventana de vidro corredera horizontal. |  | 10.3296 | p² |  | 0
29.25 | Protectores de hierro en barras cuadradas 1/2". |  | 10.3296 | p² |  | 0
29.26 | Piso de porcelanato de alto tráfico color crema (60 x 60) cms. |  | 9 | m² |  | 0
29.27 | Zócalo de porcelanato color crema (10 x 60) cms. |  | 6.4 | ml |  | 0
29.28 | Revestimiento en baño con ceramica (20 x 20) cms. |  | 16.955 | m² |  | 0
29.29 | Suministro y colocación lavamanos blanco 19" x 17''. Incluye: tuberías, piezas, accesorios y mezcladora con boquilla cromo. |  | 1 | und. |  | 0
29.30 | Suministro y colocación inodoro blanco sencillo. Incluye: tuberías, piezas y accesorios. |  | 1 | und. |  | 0
29.31 | Suministro e instalación de ducha. Incluye: accesorios y piezas. |  | 1 | und. |  | 0
29.32 | Desagüe de piso Ø2". |  | 2 | und. |  | 0
29.33 | Colocación de desagüe pluvial 3''x20' PVC SDR-26. Incluye: accesorios. |  | 1 | und |  | 0
30 | PAISAJISMO |  |  |  |  | 0
30.01 | Suministro y colocación de tierra negra. E=0.10mt. |  | 208.43 | m³ |  | 0
30.02 | Suministro y colocación de grama enana. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 2084.32 | m² |  | 0
30.03 | Suministro y colocación de arbolito chino. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 26 | unds. |  | 0
30.04 | Suministro y colocación de palma cica Asia. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 48 | unds. |  | 0
30.05 | Suministro y colocación de Scheffer. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 17 | unds. |  | 0
31 | MISCELANEOS |  |  |  |  | 0
31.01 | Astas para bandera nacional y banderas institucionales. Incluye: postes metálicos niquelados, poleas y bases de hormigón armado con pedestal + tarjas con logos y nombres de las instituciones. |  | 2 | unds. |  | 0
31.02 | Confección de letrero de identificación de la regional en la parte frontal con letras acrílica de 8" y 5" con dimensiones de a= 1.30 m y h= 1.25 m, también el logo del Ministerio de Agricultura será acrílico. |  | 1 | pa |  | 0
31.03 | Suministro e instalación de letrero acrílico e=1/4, 4.2" x 14", fondo frosted y 2 tornillos decorativos para áreas de oficinas. |  | 45 | unds. |  | 0
32 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
32.01 | Salida para interruptor sencillo. |  | 47 | unds. |  | 0
32.02 | Salida para interruptor doble. |  | 4 | unds. |  | 0
32.03 | Salida para interrupor tres vías. |  | 8 | unds. |  | 0
32.04 | Salida para interrutor con dimer. |  | 2 | unds. |  | 0
32.05 | Salida para iluminación en EMT. |  | 222 | unds. |  | 0
32.06 | Salida para iluminación Exterior. |  | 35 | unds. |  | 0
32.07 | Salida para proyector en tuberias PVC/EMT de 1 1/2". |  | 1 | und. |  | 0
32.08 | Salida para tomacorriente 120 voltios, 15 Amp. (h=0.30 m). |  | 145 | unds. |  | 0
32.09 | Salida para tomacorriente 120 voltios, 15 Amp. (sobre nivel de meseta). |  | 5 | unds. |  | 0
32.10 | Salida para tomacorriente 120 voltios, 15 Amp. (Nevera). |  | 2 | unds. |  | 0
32.11 | Salida para tomacorriente 120 voltios, 15 Amp., en piso. |  | 3 | unds. |  | 0
32.12 | Salida para TC 120 voltios, 15 Amp. Para UPS. |  | 92 | unds. |  | 0
32.13 | Salida para tomacorriente 120 voltios, UPS, en piso. |  | 3 | unds. |  | 0
32.14 | Salida para tomacorriente 120 voltios, UPS, sobre plafon - proyector. |  | 1 | unds. |  | 0
32.15 | Salida para TC 220 Voltios, Aires y Equipos. |  | 33 | unds. |  | 0
32.16 | Salida para data (vacía sin cable UTP). |  | 92 | unds. |  | 0
32.17 | Salida para data (vacía sin cable UTP), en piso. |  | 1 | unds. |  | 0
32.18 | Salida para data (vacía sin cable UTP), en plafon - proyector. |  | 1 | unds. |  | 0
32.19 | Salida para extractor de plafond. |  | 7 | unds. |  | 0
32.20 | Salida eléctrica para bomba de agua 2 HP, monofásica, 120 voltios. |  | 2 | unds. |  | 0
32.21 | Salida eléctrica para bomba sumergible 2 HP, monofásica, 220 voltios. |  | 1 | unds. |  | 0
32.22 | Panel LED 2'x 2' (600 X 600 mm) Luz Natural, de empotrar (L1) |  | 85 | unds. |  | 0
32.23 | Panel LED 2' x 4' (600 X 1200 mm) Luz Natural, de empotrar (L2). |  | 28 | unds. |  | 0
32.24 | Panel LED Circular 18 vatios (L3). |  | 60 | unds. |  | 0
32.25 | Panel LED Circular 6 vatios, dimeable (L4). |  | 8 | unds. |  | 0
32.26 | Luminaria hermetica 1' x 4' (30 X 1200 mm) tubos LED 18 vatios, Luz Natural, de superficie en cuarto electricos (L5). |  | 53 | unds. |  | 0
32.27 | Luminaria tipo cobra LED 100 vatios para iluminacion exterior y parqueos. |  | 35 | unds. |  | 0
32.28 | Panel eléctrico PA - 42 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 12 breaker 20/1A, 6 breakers 30/2A y 2 breakers 40/2A. |  | 1 | unds. |  | 0
32.29 | Panel eléctrico PB - 42 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 13 breaker 20/1A, 7 breakers 30/2A y 4 breakers 40/2A. |  | 1 | unds. |  | 0
32.30 | Panel eléctrico PC - 30 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 8 breaker 20/1A, 3 breakers 30/2A y 2 breakers 40/2A. |  | 1 | unds. |  | 0
32.31 | Panel eléctrico PD - 42 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 12 breaker 20/1A, 7 breakers 40/2A y 3 breakers 30/2A. |  | 1 | unds. |  | 0
32.32 | Panel eléctrico PT - 12 circuitos, 120/208V, monofasico, 3 hilos incluye 5 breaker 20/1A, 1 breakers 30/2A. |  | 1 | unds. |  | 0
32.33 | Panel eléctrico PE - 8 circuitos, 120/208V, monofasico, 3 hilos incluye 2 breaker 20/1A, 1 breakers 30/2A. |  | 1 | unds. |  | 0
32.34 | Panel eléctrico PF - 8 circuitos, 120/208V, monofasico, 3 hilos incluye 2 breaker 20/1A, 1 breakers 30/2A. |  | 1 | unds. |  | 0
32.35 | Panel eléctrico PS - 12 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 4 breaker 20/1A, 1 breakers 30/2A y 2 breakers 40/2A. |  | 1 | unds. |  | 0
32.36 | Panel eléctrico Ups - 24 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 17 breaker 20/1A. |  | 1 | unds. |  | 0
32.37 | Main Breaker con Enclouse 400 A. 3Ø, Nema 1 marca Cutler Hammer o Schneirder. |  | 1 | unds. |  | 0
32.38 | Panel Board barra 400 Amp. 120/208V, 60 HZ, con Main Breaker 400/3 Amp., 3Ø. NEMA 1 con breakers: 2 - 125/3 Amp.,1 - 100/3 Amp., 1 - 80/3 Amp., 1 -60/3 Amp., 1 - 30/2 Amp. Cutler Hammer o Schneirder. |  | 1 | unds. |  | 0
32.39 | Trasformador Tipo Pad Mounted 150 kVA, trifasico,12.47-7.2KV/120-208 V, sumergidos en aceite, 60Hz, Estrella-Estrella. |  | 1 | unds. |  | 0
32.40 | Enclosure breaker 30/2 A, 208V, Nema 3R, para unidades de aire acondicionado. |  | 21 | unds. |  | 0
32.41 | Enclosure breaker 40/2 A, 208V, Nema 3R, para unidades de aire acondicionado. |  | 12 | unds. |  | 0
32.42 | Extractor de plafond para baño, 15.2". |  | 4 | unds. |  | 0
32.43 | Extractor de plafon para baño, 10". |  | 3 | unds. |  | 0
32.44 | Poste de hormigón armado pretensado 40 pies, 800 Dan, Certificado por Edenorte. |  | 1 | unds. |  | 0
32.45 | Cimentación, excavación e hincado de poste y viento. |  | 1 | unds. |  | 0
32.46 | Estructura en poste MT (incluye cut-outs 200 A, parrarayos 9kV y fusibles tipo cinta). |  | 1 | unds. |  | 0
32.47 | Elbow Connector, para cable URD No. 2. |  | 3 | unds. |  | 0
32.48 | Cono de alivio exterior aislado para 15 KV. |  | 3 | unds. |  | 0
32.49 | Alimentador A00 desde poste de interconexión hasta transformador Pad Mounted 75 KVA : 3 cable URD aislado para 15 kV, canalización en tubería IMC/PVC Ø3". |  | 250 | pl. |  | 0
32.50 | Alimentador A01 desde transformador hasta Main Breaker: 2 No. 3/0 THW por fase, 2 No. 3/0 THW Neutro, 1 No. 1/0 (7 hilos trenzado) para tierra, tubería PVC, EMT Ø 3". |  | 60 | pl. |  | 0
32.51 | Alimentador A02 desde Main Breaker hasta Panelboard: 2 No. 3/0 THW por fase, 2 No. 3/0 THW Neutro, 1 No. 1/0 (7 hilos trenzado) para tierra, tubería EMT Ø 3". |  | 30 | pl. |  | 0
32.52 | Alimentador A03 desde Panel Board hasta Panel A: 3 No. 2 THHN para fases, 1 No. 2 THHN Neutro, 1 No. 4 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 30 | pl. |  | 0
32.53 | Alimentador A04 desde Panel Board hasta Panel B: 3 No.1/0 THHN para fases, 1 No. 1/0 THHN Neutro, 1 No. 2 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 2". |  | 50 | pl. |  | 0
32.54 | Alimentador A05 desde Panel Board hasta Panel C: 3 No. 4 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 6 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 100 | pl. |  | 0
32.55 | Alimentador A06 desde Panel Board hasta Panel D: 3 No. 1/0 THHN para fases, 1 No. 1/0 THHN Neutro, 1 No. 2 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 2". |  | 85 | pl. |  | 0
32.56 | Alimentador A07 desde Panel Board hasta Panel T: 3 No. 6 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 160 | pl. |  | 0
32.57 | Alimentador A08 desde Panel PD hasta Panel PE: 2 No. 6 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 1 1/2". |  | 145 | pl. |  | 0
32.58 | Alimentador A09 desde Panel PC hasta Panel PF: 2 No. 6 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 1 1/2". |  | 215 | pl. |  | 0
32.59 | Alimentador A10 desde Panel Board hasta Panel UPS: 3 No. 6 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 40 | pl. |  | 0
32.60 | Sistema de Tierra: Pozo de tierra y relleno, Barra de cobre 14"X4"X¼" completa, terminal de suspensión doble ojo para calibre No. 2, 5 varilla de cobre ¾"X10', Soldadura Cadware de 90, Cemento GEM, Tubo PVC-SDR-26 Ø 2". |  | 1 | und. |  | 0
32.61 | Postes para iluminacion exterior en perfil cuadrado 4" x4". |  | 35 | unds. |  | 0
32.62 | Dado de hormigon armado para poste de iluminacion exterior. |  | 35 | unds. |  | 0
32.63 | Diseño y tramitacion de media tensión. |  | 1 | und. |  | 0
33 | TRABAJOS FINALES |  |  |  |  | 0
33.01 | Limpieza final y bote de escombros. |  | 1 | pa |  | 0
Sub Total Costos Directos: | [5 empty] | 0
1 | Dirección Técnica 10% |  | 0.1 x ST Costos Directos |  |  | 0
2 | Seguros y Fianzas 4.75% |  | 0.0475 x ST Costos Directos |  |  | 0
3 | Transporte 5% |  | 0.05 x ST Costos Directos |  |  | 0
4 | Gastos Administrativos 2.5% |  | 0.025 x ST Costos Directos |  |  | 0
5 | 18% del 10% del ST Costos Directos (Norma General de la Dirección General de Impuesto Art. 4) |  | 0.18 x 0.1 x ST Costos Directos |  |  | 0
6 | Ley 6-86 1% |  | 0.01 x ST Costos Directos |  |  | 0
7 | CODIA 1X1000 ST Costos Directos |  | 0.001 x ST Costos Directos |  |  | 0
8 | Supervisión (Ley 687/82) 5% |  | 0.05 x ST Costos Directos |  |  | 0
9 | Imprevistos 5% |  | 0.05 x ST Costos Directos |  |  | 0
10 | Estudio de Suelo. |  | 1 pa
|  |  | Sub-Total Costos Indirectos: |  |  | 0
Total General : | [5 empty] | 0