## REGIONAL NORDESTE
Presupuesto Detallado por Partidas |  |  | M.A, Depto. Ingeniería, Div. de Cálculo y Presupuesto
Presupuesto: | 2492 | Readecuación de la Regional Nordeste, San Francisco de Macorís. |  |  |  | Fecha Presupuesto: 14/08/18
Versión 01 | Proyecto: | READECUACIÓN |  |  |  | Fecha de Reporte: 03/08/18
Partida | Descripción |  | Cantidad | Unidad | Precio Unitario Original (RD$) | Precio Unitario (RD$) | Valor (RD$)
01 | PARTIDAS GENERALES | [5 empty] | 0
01.01 | Limpieza de áreas verdes (desyerbo y destronque). Incluye: extracción de capa vegetal para nuevos niveles. |  | 1 | pa |  |  | 0
01.02 | Relleno para áreas verdes. Material granular combinado, e=0.25mt. |  | 123.15 | m³s |  |  | 0
01.03 | Movimiento de compresores y tinaco, para remover, construir e impermeabilizar techo. |  | 1 | pa |  |  | 0
02 | DEMOLICIÓN | [5 empty] | 0
02.01 | Demolición de pisos existentes de mortero moteado blanco fondo gris (25x25) cms. en todas las áreas. Incluye: zócalos y base. |  | 603.99 | m² |  |  | 0
02.02 | Demolición de panderetas de plywood decorativo. |  | 160.45 | m² |  |  | 0
02.03 | Desmontura de puertas existente. |  | 28 | unds. |  |  | 0
02.04 | Desmontura de ventanas salomónicas de aluminio. |  | 52 | unds. |  |  | 0
02.05 | Remoción de cerámicas de pared en cocina y baños. |  | 37.95 | m² |  |  | 0
02.06 | Remoción de fino en todas las áreas y tuberías de desagüe. |  | 665.11 | m² |  |  | 0
02.07 | Demolición muros de block en áreas de inodoros y cocina. Incluye: el revestimiento y abrir huecos para nuevas ventanas |  | 154.44 | m² |  |  | 0
02.08 | Desmontura de puerta doble de cristal con transo en pasillos principales |  | 19.99 | m² |  |  | 0
02.09 | Demolición de losa y columnas existentes parte frontal en recepción. |  | 27.7 | m² |  |  | 0
02.10 | Demolición de almacén en entrada de parqueos en bloques, madera y techo de zinc. |  | 1 | pa |  |  | 0
02.11 | Desmontura aparatos sanitarios, (4 lavamanos + 1 urinal + 8 inodoros) |  | 1 | pa |  |  | 0
02.12 | Demolición almacén en lateral izquierdo y posterior en zinc. |  | 62.91 | m² |  |  | 0
02.13 | Demolición almacén en lateral izquierdo y frontal en muros de block y techo de zinc. |  | 74.19 | m² |  |  | 0
02.14 | Bote de material inservible producto de demolición para ser utilizado como complemento en '' relleno para areas verde'' partida 01.02 |  | 354.289 | m³s |  |  | 0
03 | MOVIMIENTO DE TIERRA | [5 empty] | 0
03.01 | Excavación para zapata de columna A= 1.00 mts. L=1.00mts., Df=0.90 mt. Pasillo comedor. |  | 2.15 | m³ |  |  | 0
03.02 | Excavación zapata de muros de bloques H.S. A=0.60mt., Df=0.65mt. |  | 3.22 | m³ |  |  | 0
03.03 | Excavación para zapata de columnas en recepción, A=1.20mt., L=1.20 mts., Df=1.20 mt. |  | 4.68 | m³ |  |  | 0
03.04 | Reposición de material de suelo para relleno (caliche granular compactado) para sub base. |  | 163.13 | m³c |  |  | 0
03.05 | Bote de material inservible producto de excavaciones. |  | 3.58 | m³s |  |  | 0
04 | HORMIGÓN ARMADO | [5 empty] | 0
04.01 | Torta piso para nivelación en todas las áreas (e=0.10 mt.) con acero malla electrosoldada (20x20) cms. |  | 64.29 | m³ |  |  | 0
04.02 | Zapata de muro de bloques. A=0.60, HC=0.25 mt.Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. 3Ø3/8". |  | 9.69 | m³ |  |  | 0
04.03 | Zapata de columna combinada área recepción Dim= (1.65x3.50) mts. esp.=0.40 mts. doble camada Ø1/2' @ 0.25 mts. y Ø1/2" @ 0.15 mts. |  | 4.62 | m³ |  |  | 0
04.04 | Zapata de columna área minusválido Dim= (1.30 x 1.30) mts. Esp= 0.40 mts. , doble camada Ø3/8 @ 0.15 mts. y Ø1/2" @ 0.15 mts. |  | 1.35 | m³ |  |  | 0
04.05 | Zapata de columna área comedor Dim= 1.30 x 1.30) mts. Esp= 0.40 mts., doble camada Ø3/8 @ 0.15 mts. y Ø1/2" @ 0.15 mts. |  | 1.35 | m³ |  |  | 0
04.06 | Zapata de columna área baño de caballeros Dim= (0.80 x 0.80) mt. Esp= 0.40 mts., doble camada Ø3/8 @ 0.15 mts. y Ø1/2" @ 0.15 mts. |  | 0.51 | m³ |  |  | 0
04.07 | Columna C1, Dim.= (0.35x0.50) mt., H=4.76m. Incluye: 12 Ø3/4" + Estribos Ø3/8" @ (0.10 y 0.20) m. Ver especificaciones en el plano estructural. |  | 1.67 | m³ |  |  | 0
04.08 | Columna C2, Dim.= (0.35x0.50) mt., H=3.99m. Incluye: 8 Ø3/4" + Estribos Ø3/8" @ (0.10 y 0.20) m. Ver especificaciones en el plano estructural. |  | 1.4 | m³ |  |  | 0
04.09 | Columna (0.30x0.30) mt. H=3.99 mt., 4Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.20 mt. Baño minusválido. |  | 0.71 | m³ |  |  | 0
04.10 | Columna (0.25x0.25) mt. H=3.15 mt., pasillo comedor y baño caballeros |  | 1.16 | m³ |  |  | 0
04.11 | Viga V1, Dim.=(0.54x0.25) mt., 8 Ø1/2"+2Ø3/8", estribos Ø3/8" (0.10 y 0.20) m. con una longitud de L=5.91 m. |  | 0.8 | m³ |  |  | 0
04.12 | Viga V2, Dim.=(0.54x0.30) mt., 6 Ø3/4"+2 Ø1/2"+ Adic. 2 Ø3/4", estribos Ø3/8" (0.10 y 0.20) m. con una longitud de L=9.71 m. y L. adic.=5.55 m. |  | 3.15 | m³ |  |  | 0
04.13 | Viga V3, Dim.=(0.54x0.30) mt., 5 Ø3/4"+2 Ø3/8", estribos Ø3/8" (0.10 y 0.20) m. con una longitud de L=5.91 m. |  | 0.96 | m³ |  |  | 0
04.14 | Viga V4, Dim.=(0.54x0.30) mt., 3Ø1/2"+3Ø3/4"+2Ø3/8" Adic. 4Ø3/4" a 2.10 m. del apoyo, estribos Ø3/8" (0.10 y 0.20)m. L=5.91 m. |  | 0.96 | m³ |  |  | 0
04.15 | Viga de amarre de contorno a nivel de techo, 0.20x0.20 mt., 4Ø1/2" + anillo de refuerzo transv. Ø3/8" a 0.15 mt, (ver plano estruct.) |  | 0.36 | m³ |  |  | 0
04.16 | Losas de techo e=0.12 mt., (Ver plano estructural de techo para las separaciones de refuerzo). |  | 15.73 | m³ |  |  | 0
04.17 | Dinteles D-1, (0.20x0.20) mt., 4Ø3/8´´ + anillo de refuerzo transv.Ø3/8´´ a 0.20 mt, p/L<1.50 mt. |  | 2.3 | m³ |  |  | 0
04.18 | Losa de techo en recepción con un espesor de 0.14 m. Dim.= (9.86x6.76) m. Ø3/8" refuerzo principal @ 0.20 m. Ø3/8" refuerzo adicional @ 0.25 m. y Ø3/8" refuerzo a temperatura @ 0.15m. |  | 9.7981 | m³ |  |  | 0
05 | MUROS EN BLOQUES | [5 empty] | 0
05.01 | Bloques H.S. 4" (0.10 mt.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 26.43 | m² |  |  | 0
05.02 | Bloques H.S. 6" (0.15 mt.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 186.61 | m² |  |  | 0
05.03 | Bloques H.S.8" (0.20 mt.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 12.88 | m² |  |  | 0
05.04 | Bloques H. S. 4" (0.10 mt.) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 3.49 | m² |  |  | 0
05.05 | Bloques H.S. 6" (0.15 mt.) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 21.78 | m² |  |  | 0
05.06 | Bloques H.S. 8" (0.20 mt.) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 2.24 | m² |  |  | 0
06 | SHEETROCK | [5 empty] | 0
06.01 | Suministro e instalación de panderetas de sheetrock. |  | 211.41 | m² |  |  | 0
07 | DIVISIONES VIDRIO | [5 empty] | 0
07.01 | Panel de vidrio fijo flotante templado e=3/8". Incluye: Transo en puerta frontal. |  | 52.2575 | m² |  |  | 0
08 | PANEL DE CIERRE | [5 empty] | 0
08.01 | Quiebrasoles en fachadas frontal y lateral. |  | 194.9712 | p² |  |  | 0
09 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE | [5 empty] | 0
09.01 | Franguache en vigas, dinteles, columnas y losas. |  | 121.4 | m² |  |  | 0
09.02 | Pañete (maestreado y a plomo) en muros, vigas, antepecho y columnas. |  | 451.84 | m² |  |  | 0
09.03 | Resane de muros agrietados y techo con desplome de recubrimiento. Incluye: picar y resanar. (Area estimada 89.00m2) |  | 1 | pa |  |  | 0
09.04 | Cantos y mochetas en general. |  | 293.696 | ml |  |  | 0
10 | TERMINACIÓN DE TECHO | [5 empty] | 0
10.01 | Construcción de fino. Incluye: subida de materiales. |  | 737.07 | m² |  |  | 0
10.02 | Construcción de zabaleta. |  | 202.96 | ml |  |  | 0
10.03 | Impermeabilización techos de concreto. Incluye: Aplicación de primer (de acuerdo a estado fino losa), soldadura a fuego (GLP) mde membranas asfálticas APP, 4 mm, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido. |  | 763.19 | m² |  |  | 0
10.04 | Bloques H. S. 6" (0.15 mt.), 1 Líneas, p/antepecho sobre borde de losa de techo en losa de recepción, H=0.20 mt. |  | 40.592 | m² |  |  | 0
10.05 | Desagüe pluvial 3''x20' PVC SDR-26. Incluye: accesorios. |  | 15 | unds. |  |  | 0
11 | TERMINACIÓN DE PISOS | [5 empty] | 0
11.01 | Piso de porcelanato (50x50) cms. Súper white, doble carga. |  | 581.75 | m² |  |  | 0
11.02 | Zócalo de porcelanato (10x50) cms. Súper white. |  | 532.37 | ml |  |  | 0
11.03 | Piso de porcelanato (45x45) cms. en baños y cocinas. |  | 61.73 | m² |  |  | 0
12 | REVESTIMIENTO | [5 empty] | 0
12.01 | Cerámica (60x30) cms. blanco mate en muros sobre tope de meseta en cocina y pantry. |  | 13.7 | m² |  |  | 0
12.02 | Cerámica (60x30) cms. blanco mate en muros de baños. |  | 199.95 | m² |  |  | 0
12.03 | Suministro e instalación de Fachada ACM 4.03 MM, alucobond - Estructura de aluminio, materiales terminación y fijación. Incluye: viáticos instaladores + transporte + andamio + M.O |  | 87.5318 | m² |  |  | 0
12.04 | Vuelo en densglass, e= 0.11 mt. en fachada frontal. |  | 0.88 | m² |  |  | 0
12.05 | Vuelo metálico , e=0.10 mt. en fachada frontal. Incluye: apoyo articulado, perfil cuadrado (15 x 10 x 2) cms., planchuela (1 1/4" x 3/16"), rigidizador, pintura antióxido, soldadura y M.O. |  | 4.21 | m² |  |  | 0
12.06 | Tope de granito natural en cocina, pantry y comedor. |  | 5.46 | m² |  |  | 0
13 | CONSTRUCCION CASETA EQUIPO DE BOMBEO (SOBRE LOSA DE CISTERNA) | [5 empty] | 0
13.01 | Losas de techo e=0.12 mt., (Ver plano estructural de techo para las separaciones de refuerzo). |  | 0.71 | m³ |  |  | 0
13.02 | Bloques H.S. 6´´ (0.15 mt.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8´´ @ 0.60 mt. |  | 7.63 | m² |  |  | 0
13.03 | Pañete (maestreado y a plomo) en muros |  | 29.5 | m² |  |  | 0
13.04 | Pañete (maestreado y a plomo) en techo. |  | 5.85 | m² |  |  | 0
13.05 | Construcción de fino de techo inclinado |  | 7.13 | m² |  |  | 0
13.06 | Cantos en general. |  | 35.4 | ml |  |  | 0
13.07 | Pintura acrílica en muros y techo. |  | 35.35 | m² |  |  | 0
13.08 | Suministro e instalación de salida luz cenital. |  | 1 | und. |  |  | 0
13.09 | Suministro e instalación de Interruptor simple. |  | 1 | und. |  |  | 0
13.10 | Suministro e instalación de panel de distribución de 2 circuitos. |  | 1 | und. |  |  | 0
13.11 | Válvula de cisterna de 1". |  | 1 | und. |  |  | 0
13.12 | Suministro e intalación de manómetro. |  | 1 | und. |  |  | 0
13.13 | Llave de paso de bola de 1". |  | 1 | und. |  |  | 0
13.14 | Construcción de puerta de barras cuadradas de 1/2". |  | 1 | pa |  |  | 0
14 | PINTURA | [5 empty] | 0
14.01 | Pintura acrílica en interior muros, vigas y columnas. |  | 1038.06 | m² |  |  | 0
14.02 | Pintura acrílica en exterior muros, vigas y columnas. |  | 590.23 | m² |  |  | 0
14.03 | Pintura en techo. |  | 191.97 | m² |  |  | 0
14.04 | Pintura semigloss en pasillos y recepción. |  | 404.73 | m² |  |  | 0
14.05 | Pintura acrílica para almacén en block, ubicado en lateral derecho y posterior. |  | 91.5 | m² |  |  | 0
15 | PUERTAS | [5 empty] | 0
15.01 | Suministro e instalación de puerta de vidrio templado con laminado frozen (0.90 x 2.10) mts. |  | 28 | unds. |  |  | 0
15.02 | Suministro e instalación de puerta doble de vidrio templado con laminado frozen (0.90 x 2.10) mts. |  | 4 | unds. |  |  | 0
15.03 | Suministro e instalación de puertas de seguridad metálicas. En acero galvanizado cal 1.16 reforzada, pintura electrostática, cerradura con sistema multi-cierre con 14 barras de acero móviles más tres fijos, 3' pulgadas de espesor, marco, cilindro de seguridad con 5 llaves definitivas y manillar. |  | 1 | und. |  |  | 0
15.04 | Suministro e instalación de puertas P40. de aluminio y vidrio |  | 8 | unds. |  |  | 0
15.05 | Suministro e instalación de puertas everdoor. Incluye: llavines. |  | 3 | unds. |  |  | 0
16 | VENTANAS | [5 empty] | 0
16.01 | Ventanas de vidrio correderas horizontal. |  | 1068.2528 | p² |  |  | 0
16.02 | Ventanas de vidrio correderas vertical. |  | 107.6 | p² |  |  | 0
17 | HERRAJES | [5 empty] | 0
17.01 | Protectores de hierro en ventanas exteriores. |  | 1068.25 | p² |  |  | 0
17.02 | Protectores de hierro galvanizado en ventanas exteriores en fachada frontal y lateral. (ver especificación en plano) |  | 18.12 | m² |  |  | 0
18 | PLAFOND | [5 empty] | 0
18.01 | Fascia en sheetrock en áreas dirección, subdirección y recepción. |  | 91.24 | ml |  |  | 0
18.02 | Plafond en sheetrock en áreas dirección, subdirección y recepción. |  | 31.48 | m² |  |  | 0
18.03 | Suministro e instalación de plafond biscelado 2'x2' general, no incluye pasillos. |  | 355.35 | m² |  |  | 0
18.04 | Plafond PVC machihembrado en baños y cocinas. |  | 61.73 | m² |  |  | 0
19 | ACERA - CONTEN | [5 empty] | 0
19.01 | Construcción de acera peatonal de H. S., A=1.50 mt., e=0.10 mt. |  | 416.78 | m² |  |  | 0
19.02 | Construcción de contén. |  | 500.53 | ml |  |  | 0
19.03 | Construcción de baden en acceso principal entrada. Incl. Excavación + encofrado + hormigón+ Rejilla en metal |  | 26.85 | ml |  |  | 0
20 | INSTALACIONES SANITARIAS | [5 empty] | 0
20.01 | Suministro e instalación inodoro completo. Incluye:válvula Fluxómetro, tuberías, piezas y accesorios. |  | 11 | unds. |  |  | 0
20.02 | Suministro y colocación lavamanos blanco 19" x 17''. Incluye: tuberías, piezas, accesorios y mezcladora con boquilla cromo. |  | 11 | unds. |  |  | 0
20.03 | Suministro e instalación de urinal estándar blanco. Incluye: piezas y accesorios. |  | 4 | unds. |  |  | 0
20.04 | Suministro e instalación de ducha. Incluye: accesorios y piezas. |  | 2 | unds. |  |  | 0
20.05 | Suministro e instalación de divisiones modulares para baños. |  | 8 | unds. |  |  | 0
20.06 | Suministro e instalación de barras para discapacitados de 24" en acero inoxidable. |  | 2 | unds. |  |  | 0
20.07 | Suministro y colocación de fregadero doble de acero inoxidable. Incluye: mezcladora, accesorios y piezas. |  | 2 | unds. |  |  | 0
20.08 | Suministro e instalación dispensador de papel. |  | 11 | unds. |  |  | 0
20.09 | Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico empotrable color blanco. |  | 7 | unds. |  |  | 0
20.10 | Suministro e Instalación de secadora de mano. |  | 4 | unds. |  |  | 0
20.11 | Espejos de pared en baño (1.50 x 1.00) mts. |  | 11 | unds. |  |  | 0
20.12 | Suministro y colocación de tapa de aluminio para cisterna. |  | 2 | unds. |  |  | 0
20.13 | Suministro de bomba para cisterna de 24,000 galones. Incluye: (2) Dos Bombas Horizontal de 2 HP. Bomba Prisma, Marca: Astur Caribe, Codigo SKU:000001096577. |  | 2 | unds. |  |  | 0
20.14 | Suministro de tanque de presión de 250 galones. tanque precargado en hierro, membrana reemplazable de facil instalacion, marca pro-source, con capacidad para 85 gls equivalente a 250 gls. en tanque convencional, mod. ps-85/wm-25. dimension: diam. 24", altura 59". |  | 1 | und. |  |  | 0
20.15 | Mano de obra instalación de bombas para cisterna. |  | 2 | unds. |  |  | 0
20.16 | Construcción de vertederos para baños. Incluye: rejillas. |  | 1 | und. |  |  | 0
20.17 | Suministro y colocación de tuberías Ø2" pvc sch-40 de agua potable en acometida Incluye: excavación, empalme y asiento de arena. |  | 35 | ml |  |  | 0
20.18 | Rejillas de Hierro fundido tipo fundición alamo o similar de 29" x 14" , montada sobre angular de 2" x 2 " x 3/8". |  | 16 | unds. |  |  | 0
20.19 | Tubos Ø 6" PVC SDR-41. |  | 52 | ml |  |  | 0
21 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | [5 empty] | 0
21.01 | Línea de succión Ø2" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado. |  | 14 | ml |  |  | 0
21.02 | Línea de distribución con tubería de Ø1" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado. |  | 109 | ml |  |  | 0
21.03 | Línea de distribución con tubería de Ø3/4" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado. |  | 224 | ml |  |  | 0
21.04 | Línea de distribución con tubería de Ø1/2" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado. |  | 62 | ml |  |  | 0
21.05 | Llaves de chorro Ø3/4" para salida de patio. |  | 10 | unds. |  |  | 0
21.06 | Válvula de paso Ø3/4". |  | 6 | unds. |  |  | 0
21.07 | Válvula de paso Ø1". |  | 4 | unds. |  |  | 0
22 | SISTEMA DE AGUA RESIDUAL | [5 empty] | 0
22.01 | Línea de descarga en tuberías de Ø2" PVC SDR-41. |  | 25 | ml |  |  | 0
22.02 | Línea de descarga en tuberías de Ø3" PVC SDR-41. |  | 15 | ml |  |  | 0
22.03 | Línea de descarga en tuberías de Ø4" PVC SDR-41. |  | 150 | ml |  |  | 0
22.04 | Línea de descarga en tuberías de Ø6" PVC SDR-41. |  | 30 | ml |  |  | 0
22.05 | Ventilación Ø3" PVC SDR-41. Incluye: ranurado en muros. Longitud de tubo. L.= 4 mts. |  | 6 | unds. |  |  | 0
22.06 | Construcción de trampa de grasa. Ver especificaciones en el plano sanitario. |  | 2 | unds. |  |  | 0
22.07 | Construcción de registros de inspección. Ver especificación en el plano sanitario. |  | 10 | unds. |  |  | 0
22.08 | Desagüe de piso Ø2" en baños, duchas y vertederos. |  | 9 | unds. |  |  | 0
22.09 | Bajante pluvial de Ø3". Incluye: ranurado en losa y muro para colocación de tubo. |  | 13 | unds. |  |  | 0
22.10 | Desagüe de piso Ø2" en duchas . |  | 2 | unds. |  |  | 0
22.11 | Desagüe de piso Ø2" en vertederos. |  | 2 | unds. |  |  | 0
22.12 | Piezas Miscelanea en drenaje Incl materiales para sistema de agua residual Yee, codos, reduciones, tubos + pintas de cemento PVC. |  | 1 | pa |  |  | 0
22.13 | Yee de Ø 4" PVC SDR-41 |  | 9 | unds. |  |  | 0
22.14 | Yee de Ø 4" a 2" PVC SDR-41 |  | 8 | unds. |  |  | 0
22.15 | Codo 90° Ø4" PVC SDR-41 |  | 2 | unds. |  |  | 0
22.16 | Codo 45° Ø4" PVC SDR-41 |  | 3 | unds. |  |  | 0
22.17 | Reducción pvc de 4 a 3 |  | 6 | unds. |  |  | 0
22.18 | Yee de Ø 2" PVC SDR-41 |  | 9 | unds. |  |  | 0
22.19 | Yee de Ø 3" a 2" PVC SDR-41 |  | 6 | unds. |  |  | 0
23 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO (SEPTICO) | [5 empty] | 0
23.01 | Replanteo. |  | 21.12 | m² |  |  | 0
23.02 | Excavación en tierra. |  | 94.9 | m³ |  |  | 0
23.02´ | Bote de material inservible producto de excavación. |  | 123.37 | m³s |  |  | 0
23.03 | H.A Losa fondo |  | 5.7075 | m³ |  |  | 0
23.04 | H.A Viga de amarre |  | 2.592 | m³ |  |  | 0
23.05 | H.A columna de amarre |  | 0.324 | m³ |  |  | 0
23.06 | H.A Losa Techo |  | 3.168 | m³ |  |  | 0
23.07 | Muro de block de 8'' con todas las cámaras llenas. |  | 96.64 | m² |  |  | 0
23.08 | Base hormigón ½" y 3/8", para losa perforada hormigón (0.20 x 0.20 x 0.20) mts. |  | 0.32 | m³ |  |  | 0
23.09 | Losa perforada hormigón armado ½" y 3/8", e= 0.12 mts. |  | 0.55 | m³ |  |  | 0
23.10 | Zabaleta interior. |  | 124.04 | ml |  |  | 0
23.11 | Pañete pulido. |  | 125.1775 | m² |  |  | 0
23.12 | Suministro y colocación de lecho bacteriano (Grava lavada de 2"). |  | 6.3 | m³ |  |  | 0
23.13 | Construcción de filtrante diámetro 10", camisa 8". Incluye: perforación a percusión, suministro y colocación de 1 tubería de PVC (SDR-41) diámetro 8", anclaje, hincado y bote de material. |  | 1 | und. |  |  | 0
23.14 | Conexión registros a filtrantes. Incluye: suministro y colocación de promedio 2.5 ml tubería 6", movimiento de tierra y anclaje. |  | 1 | und. |  |  | 0
23.15 | Tuberías y piezas. |  | 1 | pa |  |  | 0
23.16 | Mano de obra. |  | 1 | pa |  |  | 0
23.17 | Tapa de hormigón armado. |  | 4 | unds. |  |  | 0
24 | GABINETES | [5 empty] | 0
24.01 | Suministro e instalación de gabinete de pino americano en cocina para pared. |  | 18.69 | pl |  |  | 0
24.02 | Suministro e instalación de gabinete de pino americano en cocina para piso. |  | 45.98 | pl |  |  | 0
24.03 | Tramerías en despensa. |  | 40.27 | pl |  |  | 0
(Ver tope de granito en partida 12.06)
25 | VIAS INTERNAS DE CIRCULACION Y PARQUEOS | [5 empty] | 0
25.01 | Relleno compactado para base con granzote procedente de planta (material granular arenoso). Incluye: Suministro y transporte al proyecto, regado, nivelado, perfilado, mojado y compactación proctor standard 95%. E=0.40mts. |  | 993.59 | m³c |  |  | 0
25.02 | Suministro y colocación de carpeta asfáltica 2" para pavimento en vías internas de circulación y en área de parqueos. |  | 2922.31 | m² |  |  | 0
25.03 | Bote de material de suelo inservible. |  | 872.48 | m³s |  |  | 0
25.04 | Suministro de paragoma en hormigón, con dimensiones (196x15.5x20.5) cms. |  | 50 | unids. |  |  | 0
25.05 | Rotulaciones y señales verticales de 18"x24" con tola galvanizada en vinilo adhesivo reflectivo. Incluye: pedestal. |  | 8 | unids. |  |  | 0
25.06 | Trazado de líneas blancas, amarillas y flechas de giros en vías públicas. |  | 385.63 | ml |  |  | 0
26 | VERJA PERIMETRAL | [5 empty] | 0
26.01 | VERJA FRONTAL EN BLOCK, COLUMNAS CADA 4 MTS. Y BARANDA DE HIERRO. | [5 empty] | 0
26.01.01 | Demolición de verja existente en muro de block y malla ciclónica (Incluye zapata y 4 columnas). |  | 79 | ml |  |  | 0
26.01.02 | Bote de material de producto de demolicion. |  | 79 | m³s |  |  | 0
26.01.03 | Construcción de verja en fachada Frontal construida en tubos H.G Ø1½''. con muro en bloques de H.S. 8'' (muro de contención) - Incluye: Replanteo + excavación + Zapata de muros de bloques 8´´ (20 cms.) y de columnas de amarre, A=0.65mt., hm=0.25, hcol.=0.30 mt., Ref. vert. Ø3/8´´@ 0.60 mt., 4Ø3/8´´ Hormigón 210 kg/cm² (cada elemento estructural) + Bloques H.S. de 8'' (BNP-SNP) cámaras llenas Ref. Vert. Ø3/8´´ @ 0.40 mt.+ Columnas de amarre de rigidez torsional (0.20mt x 0.20mt ) cada 3mt H=1.60mt + viga de amarre (0.20mt x 0.20mt) + Regado material de relleno + Drenaje tubos PVC SDR-41 6'' + tubos perforados a media caña + suministro y colocación de tubo en ángulo entre muro y fundación y en talón de la zapata + mano de obra general + terminación de superficies en muros, vigas y columnas + zabaleta doble y M. O. general) |  | 106 | ml |  |  | 0
26.02 | VERJA LATERAL EN MALLA CICLONICA | [5 empty] | 0
26.02.01 | Construcción de verja perimetral para delimitar áreas en bloques H. S. 6´´ reforzado, (2 líneas B.N.T.N., Y 2 líneas S.N.T.N), ref. vert. Ø3/8´´ a 60 cms; Columnas H.A. 0.15x0.20 cms. a 3.00 mts. + malla anticiclónica de 6 pies y tubos H. G Ø1½'' verticales y horizontales Ø1¼'', (incluye: replanteo + excavación + zapatas de muros (0.45x0.20) + terminación de superficies en muros, vigas y columnas, zabaleta doble, viga de amarre 20x20 cms sobre muro y M.O. general) |  | 369.5 | ml |  |  | 0
26.03 | PUERTAS | [5 empty] | 0
26.03.01 | Puerta de acceso principal de Metal corrediza H= 1.90mt. Incluye: tubos cuadrados 2''x2'', riel de 2'' + bisagra + aldaba + roldana + corte, soldadura y pulido + pintura antioxido y de mantenimiento. |  | 531.54 | p² |  |  | 0
26.03.02 | Puerta doble malla ciclónica de 6' para acceso a entrada a viveros con marco en tubo HG de 1 1/2" y 1 1/4". Entrada independiente. |  | 8 | ml |  |  | 0
26.04 | PINTURA | [5 empty] | 0
26.04.01 | Pintura exterior acrílica tropical en viga y columnas |  | 159.34 | m² |  |  | 0
27 | CONSTRUCCION DE CUARTO ELECTRICO (2.65 x 0.99) mts. | [5 empty] | 0
27.01 | Replanteo. |  | 1 | pa |  |  | 0
27.02 | Exc. zapata de muros de bloques H.S. 6'' A=0.45mt., Df=0.80mt. |  | 1.02 | m³ |  |  | 0
23.02´ | Bote de material inservible producto de excavación. |  | 1.326 | m³s |  |  | 0
27.03 | Zapata de muro de bloques.6'' A=0.45, HC=0.30 mt.Ref. Vert. 3/8" @ 0.60 mt. 3Ø3/8". |  | 0.68 | m³ |  |  | 0
27.04 | Viga de amarre tipo dintel (0.20x0.20) mt., 4 Ø1/2", estribos Ø3/8". |  | 0.11 | m³ |  |  | 0
27.05 | Construcción de Losa de techo en hormigón armado. E=0.12mt |  | 0.31 | m³ |  |  | 0
27.06 | Torta piso e=0.10 mt. con acero malla electrosoldada (20x20) cms. |  | 0.22 | m³ |  |  | 0
27.07 | Bloques H.S. 6" B.N.P. Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 1.51 | m² |  |  | 0
27.08 | Bloques H.S. 6" S.N.P. Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 9.14 | m² |  |  | 0
27.09 | Pañete (maestreado y a plomo) en muros, viga y techo. |  | 22.22 | m² |  |  | 0
27.10 | Fraguache |  | 22.42 | m² |  |  | 0
27.10 | Cantos en general. |  | 25 | ml |  |  | 0
27.11 | Suministro e instalación de puerta doble en metal en tola. Incluye: rejillas en metal parte superior para ventilación + cerradura y pintura. |  | 45.19 | p² |  |  | 0
27.12 | Pintura epóxica en piso. |  | 2.36 | m² |  |  | 0
27.13 | Pintura acrílica interior y exterior. |  | 34.44 | m² |  |  | 0
28 | CONSTRUCCION DE ALMACEN (6.58 x 15.03) mts. | [5 empty] | 0
28.01 | Replanteo. |  | 1 | pa |  |  | 0
28.02 | Exc. zapata de columnas, (1.00 x 1.00 ), Df=0.90mt. |  | 3.33 | m³ |  |  | 0
28.03 | Exc. zapata de muros de bloques H.S. 6'' A=0.45mt., Df=0.65mt. |  | 2.01 | m³ |  |  | 0
23.03´ | Bote de material inservible producto de excavación. |  | 6.942 | m³s |  |  | 0
28.04 | Hormigón armado en zapata de columnas, hcol.=0.30 mt., Ref. vert. Ø3/8''@ 0.60 mt., 4Ø3/8'' Temp., Ref. princip. Ø3/8''@ 0.22 mt. |  | 1.28 | m³ |  |  | 0
28.05 | Hormigón Armado en zapata de muro de bloques A=0.45, HC=0.25 mt.Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. 3Ø3/8". |  | 3.35 | m³ |  |  | 0
28.06 | Columna, Dim.= (0.15x0.20) mt., H=2.95m. Ver especificaciones en el plano estructural. |  | 0.35 | m³ |  |  | 0
28.07 | Columna, Dim.= (0.15x0.20) mt., H=3.15m. Ver especificaciones en el plano estructural. |  | 0.25 | m³ |  |  | 0
28.08 | Viga de amarre a nivel de dintel 0.20x0.20 mt., 4Ø3/8´´ + anillo de refuerzo transv.Ø3/8´´ a 0.20 mt. |  | 1.26 | m³ |  |  | 0
28.09 | Bloques H.S. 6" B.N.P. Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 14.91 | m² |  |  | 0
28.10 | Bloques H.S. 6" S.N.P. Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 106.4 | m² |  |  | 0
28.11 | Techo en estructura metálica. Incl. Techo en Aluzinc + bajantes metálicos 2''x4'' + correas metálicas 1'' x 3'' + pintura antioxido y pintura de mantenimiento en todos los elementos estructurales + mano de obra y ensamblaje de estructura metálica, andamiaje, soldadura, material gastable, depreciación de equipos, herramientas y maestría. La estructura debera poseer un alero de 0.30m. |  | 105.47 | m² |  |  | 0
28.12 | Pañete (maestreado y a plomo) en muros, viga y columnas. |  | 229.6 | m² |  |  | 0
28.13 | Piso en hormigón pulido, malla electrosoldada. |  | 92.5 | m² |  |  | 0
28.14 | Construcción de acera peatonal de H. S., e=0.10 mt. |  | 8.84 | m² |  |  | 0
28.15 | Pintura acrílica interior y exterior en muros. |  | 229.6 | m² |  |  | 0
28.16 | Suministro e instalación de puerta de everdoor. (1.00 x 2.10) mts. |  | 1 | und. |  |  | 0
28.17 | Suministro e instalación de puerta de everdoor doble (1.95 x 2.10) mts. |  | 1 | und. |  |  | 0
29 | REHABILITACION DE TALLER DE MECANICA | [5 empty] | 0
29.01 | PARTIDA PRELIMINAR | [5 empty] | 0
29.01.01 | Movimiento de mobiliario. |  | 1 | pa |  |  | 0
29.01.02 | Desmontura de techo de zinc. |  | 4.97 | m² |  |  | 0
29.01.03 | Demolición de muro de block. |  | 17.18 | m² |  |  | 0
29.01.04 | Desmontura de malla completa L=10 ml. Incluye: puerta. |  | 1 | pa |  |  | 0
29.01.05 | Demolición de fino y tuberías de desagϋe. |  | 158.76 | m² |  |  | 0
29.01.06 | Remoción de pañete deteriorado en columnas. |  | 7 | unds. |  |  | 0
29.01.07 | Demolición de muro de block para colocación de ventanas. |  | 3.43 | m² |  |  | 0
29.01.08 | Bote de material producto de demolición. |  | 1 | pa |  |  | 0
29.02 | MOVIMIENTO DE TIERRA | [5 empty] | 0
29.02.01 | Excavación para zapata de muro de bloques 6" (405.18x0.65x0.60) mts. |  | 1.61 | m³ |  |  | 0
29.02.02 | Relleno de reposición, e=25%. |  | 1.01 | m³c |  |  | 0
29.03 | HORMIGON ARMADO EN: | [5 empty] | 0
29.03.01 | Zapata de Muro de bloques 6", A=0.45mt., hc=0.25 mt., Ref. vert. Ø3/8"@ 0.60 mt., 3Ø3/8". |  | 0.4 | m³ |  |  | 0
29.03.02 | Viga de amarre 0.20x0.20 mt. |  | 0.2 | m³ |  |  | 0
29.03.03 | Dinteles 0.20x0.20 mt. |  | 0.09 | m³ |  |  | 0
29.03.04 | Losa de techo e=0.12mts. |  | 0.57 | m³ |  |  | 0
29.03.05 | Torta piso para nivelación en todas las áreas (e=0.10 mt.) con acero malla electrosoldada (40x40) cms. |  | 0.46 | m³ |  |  | 0
29.04 | MUROS DE MAMPOSTERIA | [5 empty] | 0
29.04.01 | Bloques H. S. 6" (0.15 mt.) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 1.79 | m² |  |  | 0
29.04.02 | Bloques H. S. 6" (0.15 mt.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. Violinado a dos caras. |  | 40.55 | m² |  |  | 0
29.05 | TERMINACION DE SUPERFICIE | [5 empty] | 0
29.05.01 | Fraguache en vigas y dinteles. |  | 3.88 | m² |  |  | 0
29.05.02 | Pañete (maestreado y a plomo) en muros, vigas y dinteles. Incluye: resane de columnas deterioradas. |  | 150.86 | m² |  |  | 0
29.05.03 | Cantos y mochetas en general. |  | 121.74 | ml |  |  | 0
29.06 | TERMINACION DE TECHO | [5 empty] | 0
29.06.01 | Construcción de fino. Incluye: subida de materiales. |  | 163.73 | m² |  |  | 0
29.06.02 | Colocación de zabaleta. |  | 51.12 | ml |  |  | 0
29.06.03 | Impermeabilización techos de concreto. Incluye: Aplicación de primer (de acuerdo a estado fino losa), soldadura a fuego (GLP) mde membranas asfálticas APP, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido. |  | 163.73 | m² |  |  | 0
29.06.04 | Colocación de desagüe pluvial de 3''. Incluye: accesorios. |  | 5 | unds. |  |  | 0
29.07 | TERMINACION DE PISO | [5 empty] | 0
29.07.01 | Piso de porcelanato (60x60) cms. Súper white, doble carga. |  | 36.2 | m² |  |  | 0
29.07.02 | Zócalo de porcelanato (10x60) cms. Súper white. 10x60 |  | 15.5 | ml |  |  | 0
29.08 | PUERTAS | [5 empty] | 0
29.08.01 | Puerta de everdoor blanca (0.90x2.10) mts. |  | 1 | und. |  |  | 0
29.08.02 | Puerta doble hoja de everdoor (2.00x2.10) mts. |  | 1 | und. |  |  | 0
29.09 | VENTANAS | [5 empty] | 0
29.09.01 | Ventanas corredizas horizontal. |  | 69.1868 | p² |  |  | 0
29.10 | HERRAJES | [5 empty] | 0
29.10.01 | Proteccion de ventanas de hierro. |  | 69.19 | p² |  |  | 0
29.11 | PINTURA | [5 empty] | 0
29.11.01 | Pintura acrílica para taller, almacen y oficina. |  | 478.32 | m² |  |  | 0
29.11.02 | Pintura acrílica para techo. |  | 159.14 | m² |  |  | 0
29.11.03 | Pintura tanque gasoil. |  | 21.47 | m² |  |  | 0
30 | PAISAJISMO | [5 empty] | 0
30.01 | Suministro y colocación de tierra negra. E=0.10mt. |  | 99 | m³ |  |  | 0
30.02 | Suministro y colocación de grama enana. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 980 | m² |  |  | 0
30.03 | Suministro y colocación de arbolito chino. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 20 | unds. |  |  | 0
30.04 | Suministro y colocación de palma Alexandra. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 20 | unds. |  |  | 0
30.05 | Suministro y colocación de palma cica Asia. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 10 | unds. |  |  | 0
30.06 | Suministro y colocación de Scheffer. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 20 | unds. |  |  | 0
31 | MISCELANEOS | [5 empty] | 0
31.01 | Astas para bandera nacional y banderas institucionales. Incluye: postes metálicos niquelados, poleas y bases de hormigón armado con pedestal + tarjas con logos y nombres de las instituciones. |  | 2 | unds. |  |  | 0
31.02 | Confección de letrero de identificación de la regional parte frontal con logotipos del Ministerio de Agricultura. |  | 1 | pa |  |  | 0
31.03 | Suministro e instalación de letrero acrílico e=1/4, 4.2" x 14", fondo frosted y 2 tornillos decorativos para áreas de oficinas. |  | 23 | unds. |  |  | 0
32 | CONSTRUCCION DE GARITA PARA SEGURIDAD | [5 empty] | 0
Construcción de garita con techo en H.A. Dim:(2.00x4.50) m. Incluye: muro en bloques de 6", Pañete liso, pintura acrílica, instalaciones sanitarias y eléctricas, vuelo perimetral de 30 cm., puertas y ventana, piso de cerámica. H=2.60 m. de P/T.
32.01 | Replanteo |  | 1 | PA |  |  | 0
32.02 | Excavación zapatas de muros, h=0.90m |  | 3.51 | M3 |  |  | 0
32.03 | Bote de material inservible producto de excavación. |  | 4.563 | M3s |  |  | 0
32.04 | Reposición de material de suelo para relleno (caliche granular compactado) para sub base. |  | 5.85 | M3c |  |  | 0
Hormigón armado:
32.05 | Zapata de muro de bloques. A=0.45, HC=0.25 mt.Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. 3Ø3/8". |  | 1.95 | M3 |  |  | 0
32.06 | Vigas amarre muro 0.15m x 0.20m |  | 0.39 | M3 |  |  | 0
32.07 | Torta para base piso con acero malla electrosoldada (20x20) cms, (H=0.10M) |  | 0.9 | M3 |  |  | 0
32.08 | Losa techo, e= 0.12m |  | 1.3248 | M3 |  |  | 0
32.09 | Muros de mampostería bloques H.S. 6´´ con acero Ø 3/8"@0.60m |  | 29.67 | M2 |  |  | 0
32.10 | Pañete en paredes y techo |  | 68.34 | M2 |  |  | 0
32.11 | Fino de mezcla losa superior |  | 9 | M2 |  |  | 0
32.12 | Zabaleta |  | 27 | ML |  |  | 0
32.13 | Piso de porcelanato (45x45) cms |  | 9 | M2 |  |  | 0
| Electricidad : |  | 0
32.14 | Suministro e instalación de salida luz cenital. |  | 1 | U |  |  | 0
32.15 | Suministro e instalación de Interruptor simple. |  | 1 | U |  |  | 0
32.16 | Suministro e instalación de tomacorriente 110 |  | 1 | PA |  |  | 0
32.17 | Suministro e instalación de puerta de everdoor doble (0.90 x 2.10) mts. |  | 1 | U |  |  | 0
32.18 | Ventanas de vidrio correderas de 0.60m x 0.60m |  | 1 | U |  |  | 0
32.19 | Pintura |  | 68.34 | M2 |  |  | 0
32.20 | Limpieza terminación |  | 1 | PA |  |  | 0
33 | CONSTRUCCION CISTERNA 4000 GLS | [5 empty] | 0
33.01 | Excavación en tierra (4.70 x 3.40 x 2.07) mts |  | 33.08 | m³ |  |  | 0
33.02 | Relleno Reposición (manual) |  | 6.71 | m³c |  |  | 0
33.03 | Bote de material sobrante (e=1.25mt) ( Proveniente de las excavs.) |  | 32.96 | m³e |  |  | 0
33.04 | Losa de fondo ( 4.30 x 3.00 x 0,15) + (13.8 x 0.20 x 0.25) mts |  | 2.63 | m³ |  |  | 0
33.05 | Losa superior (4.30 x 3.00 x 0.12) mts |  | 1.55 | m³ |  |  | 0
33.06 | Viga V1 0,20 x 0,20 |  | 0.12 | m³ |  |  | 0
33.07 | Viga de amarre 0.20 x 0.20 mts |  | 0.55 | m³ |  |  | 0
33.08 | Viga en borde de tapa 0,20 x 0,10 |  | 0.07 | m³ |  |  | 0
33.09 | Bloques de 8" B.N.P. con 3/8" 0.40 mt todas las camaras llenas |  | 18.63 | m² |  |  | 0
33.10 | Pañete pulido en muros |  | 24.96 | m² |  |  | 0
33.11 | Zabaleta en losa de fondo |  | 13 | ml |  |  | 0
33.12 | Fino en losa de fondo |  | 10.14 | m² |  |  | 0
33.13 | Cantos en General |  | 26.2 | ml |  |  | 0
33.14 | Valvula de flota de 1" |  | 1 | und |  |  | 0
34 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | 0
34.01 | Salida para Interruptor sencillo. |  | 47 | und |  |  | 0
34.02 | Salida para Interruptor triple. |  | 1 | und |  |  | 0
34.03 | Salida para Interrupor tres vías. |  | 2 | und |  |  | 0
34.04 | Salida para interrutor con dimer. |  | 2 | und |  |  | 0
34.05 | Salida para iluminación. |  | 218 | und |  |  | 0
34.06 | Salida para iluminación Exterior. |  | 12 | und |  |  | 0
34.07 | Salida para Abanico. |  | 2 | und |  |  | 0
34.08 | Salida para proyector. |  | 1 | und |  |  | 0
34.09 | Salida para tomacorriente 120 voltios, 15 Amp.. |  | 91 | und |  |  | 0
34.10 | Salida para TC 120 voltios, 15 Amp. Para UPS. |  | 61 | und |  |  | 0
34.11 | Salida para TC 220 Voltios, Aires y Equipos. |  | 34 | und |  |  | 0
34.12 | Salida eléctrica para Bomba de agua 2 HP, monofásica, 120 voltios. |  | 2 | und |  |  | 0
34.13 | Salida eléctrica para Bomba sumergible 2 HP, monofásica, 220 voltios. |  | 1 | und |  |  | 0
34.14 | Salida para Data (vacía sin cable UTP) |  | 61 | und |  |  | 0
34.15 | Extractor de plafond para baño, 15.2". |  | 7 | und |  |  | 0
34.16 | Panel LED 600 X 600 mm. Luz Natural, de empotrar. |  | 67 | und |  |  | 0
34.17 | Panel LED Circular 18 vatios. |  | 35 | und |  |  | 0
34.18 | Panel LED Circular 6 vatios, dimeable. |  | 18 | und |  |  | 0
34.19 | Lámpara LED de calle, tipo cobra, 2 X 50 vatios, con brazo incluido. |  | 12 | und |  |  | 0
34.20 | Manguera de LED, luz blanca. |  | 155 | pie |  |  | 0
34.21 | Panel eléctrico 8-16 circuitos. |  | 4 | und |  |  | 0
34.22 | Panel eléctrico 12-24 circuitos. |  | 4 | und |  |  | 0
34.23 | Panel eléctrico 12-24 circuitos para el UPS. |  | 1 | und |  |  | 0
34.24 | Panel eléctrico 42 circuitos, Nema 3R. |  | 1 | und |  |  | 0
34.25 | Registro 15X15X6, Nema 1, para canalizaciones de Data. |  | 1 | und |  |  | 0
34.26 | Registro 15X15X6, Nema 1, para canalizaciones de Data. |  | 1 | und |  |  | 0
34.27 | Alimentador desde poste de interconexión hasta transformador Pad Mounted: 1 cable URD 2/0 aislado para 15 kV, canalización en tuería IMC Ø2". |  | 60 | pie |  |  | 0
34.28 | Alimentador dede transformador hasta módulo de medición: 2 No. 4/0 THW Pot., 1 No. 2/0 THW Neutro, 1 No. 2 (7 hilos trenzado) para tierra, tubería PVC Ø4". |  | 60 | pie |  |  | 0
34.29 | Main Breaker con Enclouse 300 Am. 1Ø, Nema 3R (Incluye 4 conectores). |  | 2 | und |  |  | 0
34.30 | Transfer automatico 300 Amp., 120/240 V, 1Ø, 3H, N3R: 2 contactores 300 Amp. G.E., 1 Enclavamiento mecánico posterior, 1 Retardo de transferencia normal a emergencia, (TDNE), 1 Retardo de transferencia Emergencia a normal (TDEN), 1 Selector de tres posiciones (GEN-CDE-AUTO), 2 luces indicadoras, Monitor de Fase 1Ø 220 V, BArra neutro y tierra para carga. |  | 1 | und |  |  | 0
34.31 | Panel Board Nema 3R, barra 300 Amp. 120/240V, 60 HZ, con Main Breaker 300/2 Amp., 1Ø. Con breakers: (2) 100/2 Amp., (4) 80/2 Amp.,(2) 60/2, 1 Bloque para neutro (60%),1 Bloque para tierra (40%). |  | 1 | und |  |  | 0
34.32 | Alimentador desde Main Breaker hasta Panel Board: 3 No. 1/0 THHN para fases, 1 No. 2/0 THHN para neutro, 1 No. 2 THHN para tierra. Tubería EMT Ø "2. |  | 10 | pie |  |  | 0
34.33 | Alimentador desde Trasfer automático hasta planta de emergencia: 2 THHN AWG No. 4/0 pot., 1 THHN AWG No. 2/0 Neutro, 1 THHN AWG No. 2 trenzado 7 hilos para tierra, tubería PVC-SDR-26 Ø 4" |  | 20 | pie |  |  | 0
34.34 | Alimentador desde Panel Board hasta Panel A: 2 No. 2 THHN para fases, 1 No. 4 THHN Neutro, 1 No. 6 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 2. |  | 60 | pie |  |  | 0
34.35 | Alimentador desde Panel Board hasta Panel B: 2 No. 4 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 45 | pie |  |  | 0
34.36 | Alimentador desde Panel Board hasta Panel C: 2 No. 4 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 150 | pie |  |  | 0
34.37 | Alimentador desde Panel Board hasta Panel D: 2 No. 4 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 2". |  | 120 | pie |  |  | 0
34.38 | Alimentador desde Panel Board hasta Panel C: 2 No. 6 THHN para fases, 1 No. 8 THHN Neutro, 1 No. 10 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 125 | pie |  |  | 0
34.39 | Alimentador desde Panel Board hasta Panel D: 2 No. 6 THHN para fases, 1 No. 8 THHN Neutro, 1 No. 10 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 95 | pie |  |  | 0
34.40 | Alimentador desde Panel Board hasta Panel E: 2 No. 6 THHN para fases, 1 No. 8 THHN Neutro, 1 No. 10 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 178 | pie |  |  | 0
34.41 | Alimentador desde Panel Board hasta Panel F: 2 No. 6 THHN para fases, 1 No. 8 THHN Neutro, 1 No. 10 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 158 | pie |  |  | 0
34.42 | Alimentador desde Panel Board hasta Panel G: 2 No. 2 THHN para fases, 1 No. 4 THHN Neutro, 1 No. 6 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 158 | pie |  |  | 0
34.43 | Alimentador desde Panel Board hasta Panel H (Aires Acondicionados): 2 No. 1/0 THHN para fases, 1 No. 2 THHN Neutro, 1 No. 4 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 50 | pie |  |  | 0
34.44 | Poste de hormigón armado pretenssado 40 pies, 800 Dan, Certificado por Edenorte. |  | 1 | und |  |  | 0
34.45 | Cimentación, excavación e hincado de poste y viento. |  | 1 | und |  |  | 0
34.46 | Estructura en poste BT. |  | 2 | und |  |  | 0
34.47 | Elbow Connector, para cable URD No. 2/0. |  | 1 | und |  |  | 0
34.48 | Cono de alivio exterior aislado para 15 KV. |  | 1 | und |  |  | 0
34.49 | Sistema de Tierra: Pozo de tierra y relleno, Barra de cobre 14"X4"X¼" completa, terminal de suspensión doble ojo para calibre No. 2, 5 varilla de cobre ¾"X10', Soldadura Cadware de 90, Cemento GEM, Tubo PVC-SDR-26 Ø 2". |  | 1 | und |  |  | 0
34.50 | Diseño y tramitacion de media tensión. |  | 1 | und |  |  | 0
35 | TRABAJOS FINALES
35.01 | Limpieza final y bote de escombros. |  | 1 | pa
Sub Total Costos Directos: | [6 empty] | 0
1 | Dirección Técnica 10% |  | 0.1 x ST Costos Directos |  |  |  | 0
2 | Seguros y Fianzas 4.5% |  | 0.045 x ST Costos Directos |  |  |  | 0
3 | Transporte 5% |  | 0.5 x ST Costos Directos |  |  |  | 0
4 | Gastos Administrativos 2.5% |  | 0.025 x ST Costos Directos |  |  |  | 0
5 | 18% del 10% del ST Costos Directos (Norma General de la Dirección General de Impuesto Art. 4) |  | 0.18 x 0.1 x ST Costos Directos |  |  |  | 0
6 | Ley 6-86 1% |  | 0.01xST Costos Directos |  |  |  | 0
7 | CODIA 1X1000 ST Costos Directos |  | 0.001 x ST Costos Directos |  |  |  | 0
8 | Supervisión (Ley 687/82) 5% |  | 0.05xST Costos Directos |  |  |  | 0
9 | Imprevistos 5% |  | 0.05xST Costos Directos |  |  |  | 0
|  |  | Sub-Total Costos Indirectos: |  |  |  | 0
Total General : | [6 empty] | 0
Total General : | [6 empty] | 0
Preparado por: |  |  | Revisado por:
Ing. Pedro Estrella Calles |  |  | Ing. Mayra Herrera
Analista Div. Cálculo y Presupuesto |  |  | Analista Div. Cálculo y Presupuesto
Ing. Wilna Casado |  |  | Ing. Juan Junior Colón D.
Analista Div. Cálculo y Presupuesto |  |  | Analista Div. Cálculo y Presupuesto
Alejandro Guillermo |  |  | Ing. Yolanda Cosme
Téc. Div. Cálculo y Presupuesto |  |  | Analista Div. Cálculo y Presupuesto
Ing. Ramona Muñoz |  |  | Ing. Onésimo Valenzuela
Div. Electromecánica |  |  | Analista Div. Cálculo y Presupuesto
Sometido por:
Arq. Lizandro A. Pérez Fernández, MSc.
Enc. Div. Cálculo y Presupuesto