## Presupuesto con volumetría
Presupuesto Detallado por Partidas |  |  | M.A, Depto. Ingeniería, Div. de Cálculo y Presupuesto
Presupuesto: |  | Readecuación de la Regional Suroeste, San Juan de la Maguana. |  |  | Fecha Presupuesto:
Versión 01 | Proyecto: | READECUACIÓN |  |  | Fecha de Reporte:
Partida | Descripción |  | Cantidad | Unidad | Precio Unitario (RD$) | Valor (RD$)
01 | PARTIDAS GENERALES |  |  |  |  | 0
01.01 | Limpieza de áreas verdes (desyerbo y destronque). Incluye: extracción de capa vegetal para nuevos niveles. |  | 1 | pa |  | 0
01.02 | Relleno para áreas verdes. Material granular combinado. E=0.25mts. |  | 410.49 | m³ |  | 0
01.03 | Limpieza de cisterna. Incl. Resane + tapa + pintura impermeable + accesorios. |  | 1 | pa |  | 0
02 | DEMOLICIÓN |  |  |  |  | 0
02.01 | Demolición de pisos existentes de mortero moteado blanco fondo gris (25x25) cms. en todas las áreas. Incluye: zócalos. |  | 1280.77 | m² |  | 0
02.02 | Demolición de panderetas de plywood decorativo. |  | 400 | m² |  | 0
02.03 | Desmontura de puertas en madera y plywood. Incluye: baños. |  | 60 | unds. |  | 0
02.04 | Desmontura de ventanas salomónicas de aluminio. |  | 52 | unds. |  | 0
02.05 | Remoción de cerámicas de pared en cocina y baños. |  | 162.66 | m² |  | 0
02.06 | Remoción de fino en todas las áreas y tuberías de desagüe. |  | 1350 | m² |  | 0
02.07 | Demolición divisiones en block inodoros en baños y cocina. Incluye: el revestimiento. |  | 101.34 | m² |  | 0
02.08 | Demolición de muro en pasillos para ventanas nuevas frontales h existente= 1.55m, h deseada= 0.50m. |  | 60.9 | m² |  | 0
02.09 | Demolición de losas existentes parte frontal en recepción. |  | 67.57 | m² |  | 0
02.10 | Bote de material inservible producto de demolición. |  | 207.63 | m³s |  | 0
03 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
03.01 | Excavación para zapata de columna de (30x30) cms., (1.20x1.20) mts., Df=0.90 mt. Incluye: 1 unidad para reforzar área fuera de cocina. |  | 11.43 | m³ |  | 0
03.02 | Exc. zapata de muros de bloques H.S. A=0.45mt., Df=0.65mt. |  | 19.98 | m³ |  | 0
03.03 | Excavación para zapata de columnas combinada Z1 y Z2 en recepción, A=3.50 mt., B=1.65 mts., Df=1.20 mt. + A=3.50 mt., B=1.65 mts. |  | 18 | m³ |  | 0
03.04 | Reposición de material de suelo para relleno (caliche granular compactado) para sub base. |  | 273.13 | m³c |  | 0
03.05 | Bote de material inservible producto de excavación. |  | 32.12 | m³s |  | 0
04 | HORMIGÓN ARMADO |  |  |  |  | 0
04.01 | Torta piso para nivelación en todas las áreas (e=0.10 mt.) con acero malla electrosoldada (20x20) cms. |  | 73.8 | m³ |  | 0
04.02 | Zapata de muro de bloques. A=0.60, HC=0.25 mt.Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. 3Ø3/8". |  | 5.87 | m³ |  | 0
04.03 | Zapata de columna Z1. Dim= (1.65x3.50) m. esp.=0.40 m. doble camada Ø1/2' @ 0.25 m. y Ø1/2" @ 0.15 m. |  | 4.62 | m³ |  | 0
04.04 | Zapata de columna Z2. Dim= (1.30x1.30) m. esp.=0.40 m. doble camada Ø3/8 @ 0.15 m. y Ø1/2" @ 0.15 m. |  | 1.35 | m³ |  | 0
04.05 | Columna C1, Dim.= (0.35x0.50) mt., H=4.67m. Incluye: 12 Ø3/4" + Estribos Ø3/8" @ (0.10 y 0.20) m. Ver especificaciones en el plano estructural. |  | 3.2 | m³ |  | 0
04.06 | Columna C2, Dim.= (0.30x0.30) mt., H=4.67m. Incluye: 8 Ø3/4" + Estribos Ø3/8" @ (0.10 y 0.20) m. Ver especificaciones en el plano estructural. |  | 0.84 | m³ |  | 0
04.07 | Columna (0.25x0.25) mt. H=3.65 mt., 4Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.20 mt. En pasillo salón de conferencias. |  | 0.3 | m³ |  | 0
04.08 | Columna sección variable, H=3.65 mt., 8Ø1/2´´, Cerco o anillo de Estribo. Ø3/8´´ @0.20 mt., en pasillo salón de conferencias. |  | 0.5 | m³ |  | 0
04.09 | Losas de techo deposito de almacén, e=0.12 mt., (Ver plano estructural de techo para las separaciones de refuerzo). |  | 2.52 | m³ |  | 0
04.10 | Dinteles D-1, (0.20x0.20) mt., 4Ø3/8´´ + anillo de refuerzo transv.Ø3/8´´ a 0.20 mt, p/L<1.50 mt. |  | 2.03 | m³ |  | 0
04.11 | Viga V1, Dim.=(0.54x0.25) mt., 8 Ø1/2"+2Ø3/8", estribos Ø3/8" (0.10 y 0.20) m. con una longitud de L=6.30 m. |  | 0.85 | m³ |  | 0
04.12 | Viga V2, Dim.=(0.54x0.30) mt., 6 Ø3/4"+2 Ø1/2"+ Adic. 2 Ø3/4", estribos Ø3/8" (0.10 y 0.20) m. con una longitud de L=9.75 m. y L. adic.=5.55 m. |  | 3.16 | m³ |  | 0
04.13 | Viga V3, Dim.=(0.54x0.30) mt., 5 Ø3/4"+2 Ø3/8", estribos Ø3/8" (0.10 y 0.20) m. con una longitud de L=6.30 m. |  | 1.02 | m³ |  | 0
04.14 | Viga V4, Dim.=(0.54x0.30) mt., 3 Ø1/2"+3 Ø3/4"+ Adic. 6 Ø3/4", estribos Ø3/8" (0.10 y 0.20) m. con una longitud adic.=2.10 m. L=6.30 m. |  | 1.02 | m³ |  | 0
04.15 | Losa de techo en recepción con un espesor de 0.14 m. Dim.= (8.60x11.64) m. Ø3/8" refuerzo principal @ 0.20 m. Ø3/8" refuerzo adicional @ 0.25 m. y Ø3/8" refuerzo a temperatura @ 0.15m. |  | 14.01 | m³ |  | 0
05 | MUROS EN BLOQUES |  |  |  |  | 0
05.01 | Bloques H.S. 4" B.N.P. Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 7.28 | m² |  | 0
05.02 | Bloques H.S. 4" S.N.P. Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 96.3 | m² |  | 0
05.03 | Bloques H.S. 6" B.N.P. Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 4.94 | m² |  | 0
05.04 | Bloques H.S. 6" S.N.P. Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 144.89 | m² |  | 0
05.05 | Bloques H.S. 8" B.N.P. Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 15.66 | m² |  | 0
05.06 | Bloques H.S. 8" S.N.P. Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 34.4 | m² |  | 0
06 | SHEETROCK |  |  |  |  | 0
06.01 | Suministro e instalación de panderetas de sheetrock. |  | 273.08 | m² |  | 0
07 | DIVISIONES VIDRIO |  |  |  |  | 0
07.01 | Panel de vidrio fijo flotante templado e=3/8". Incluye: Transo en puerta frontal. |  | 43.98 | m² |  | 0
08 | PANEL DE CIERRE |  |  |  |  | 0
08.01 | Quiebrasoles en fachadas frontal y lateral. |  | 511.21 | p² |  | 0
09 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  |  | 0
09.01 | Empañete (maestreado y a plomo) en muros, dinteles y columnas. |  | 475.25 | m² |  | 0
09.02 | Resane de muros agrietados y techo con desplome de recubrimiento. Incluye: picar y resanar. |  | 1 | pa |  | 0
09.03 | Cantos y mochetas en general. |  | 403.61 | ml |  | 0
10 | TERMINACIÓN DE TECHO |  |  |  |  | 0
10.01 | Construcción de fino. Incluye: subida de materiales. |  | 1638.11 | m² |  | 0
10.02 | Construcción de zabaleta. |  | 371.05 | ml |  | 0
10.03 | Impermeabilización techos de concreto. Incluye: Aplicación de primer (de acuerdo a estado fino losa), soldadura a fuego (GLP) mde membranas asfálticas APP, 4 mm, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido. |  | 1638.11 | m² |  | 0
10.04 | Bloques H. S. 6" (0.15 mt.), 1 Líneas, p/antepecho sobre borde de losa de techo en losa de recepción, H=0.20 mt. |  | 39.56 | m² |  | 0
10.05 | Desagüe pluvial 3''x20' PVC SDR-26. Incluye: accesorios. |  | 15 | unds. |  | 0
11 | TERMINACIÓN DE PISOS |  |  |  |  | 0
11.01 | Piso de porcelanato (60x60) cms. Súper white, doble carga. |  | 899.64 | m² |  | 0
11.02 | Zócalo de porcelanato (10x60) cms. Súper white. |  | 708.83 | ml |  | 0
11.03 | Piso de porcelanato (45x45) cms en baños y cocinas. |  | 102.05 | m² |  | 0
11.04 | Piso de madera en oficina director. |  | 27.7 | m² |  | 0
11.05 | Zócalos para piso de madera oficina director. |  | 19.76 | ml |  | 0
12 | REVESTIMIENTO |  |  |  |  | 0
12.01 | Cerámica (0.60x0.30) blanco mate en muros sobre tope de meseta en cocina. |  | 75.46 | m² |  | 0
12.02 | Cerámica (0.60x0.30) blanco mate en muros de baños. |  | 292.4 | m² |  | 0
12.03 | Suministro e instalación de Fachada ACM 4.03MM, alucobond - Estructura de aluminio, materiales terminación y fijación. Incluye: viáticos instaladores + transporte + andamio + M.O |  | 56.87 | m² |  | 0
13 | CASETA PARA BOMBA |  |  |  |  | 0
13.01 | Construcción Casetas 3.50 x 6.00 mts con una H=2.40mt. Limpieza del solar + replanteo + excavación para platea, Df= 0.40mt, + relleno compactado e=0.30mt + hormigón armado en platea 210kg/cm2 (armado de acero para platea 3/8 @0.20 a.d,) + techo hormigo armado e= 0.12mt + base interior de hormigón armado para subir nivel + muros de mampostería bloques H.S. 6´´ + zapata de muros + viga de amarre de H.A. + terminación de superficies + terminación de techo + pintura acrílica interior y exterior en muros y techo + bloques calados y electricidad de iluminación interior , etc.) |  | 1 | und. |  | 0
14 | PINTURA |  |  |  |  | 0
14.01 | Pintura acrílica en interior muros, vigas y columnas. |  | 1736.54 | m² |  | 0
14.02 | Pintura acrílica en exterior muros, vigas y columnas. |  | 561.01 | m² |  | 0
14.03 | Pintura en techo. |  | 513.26 | m² |  | 0
14.04 | Pintura semigloss en pasillo principal y recepción. |  | 102.91 | m² |  | 0
15 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
15.01 | Suministro e instalación de puerta de vidrio templado con laminado frozen (0.90x2.10) mts. |  | 47 | unds. |  | 0
15.02 | Suministro e instalación de puertas P40. |  | 6 | unds. |  | 0
15.03 | Suministro e instalación de puertas de seguridad metálicas. |  | 2 | unds. |  | 0
15.04 | Suministro e instalación de puertas everdoor. Incluye: llavines. |  | 4 | unds. |  | 0
16 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
16.01 | Ventanas de vidrio correderas horizontal. |  | 1451.71 | p² |  | 0
16.02 | Ventanas de vidrio correderas vertical. |  | 56.26 | p² |  | 0
17 | HERRAJES |  |  |  |  | 0
17.01 | Protectores de hierro en ventanas exteriores. |  | 694.34 | p² |  | 0
17.02 | Protectores de hierro galvanizado en ventanas exteriores en fachada frontal y lateral. (ver especificación en plano) |  | 22.49 | m² |  | 0
18 | PLAFOND |  |  |  |  | 0
18.01 | Fascia en sheetrock en áreas administrativas. |  | 52.48 | ml |  | 0
18.02 | Plafond en sheetrock en áreas administrativas. |  | 103.63 | m² |  | 0
18.03 | Suministro e instalación de plafond biselado 2'x2' en áreas oficinas. |  | 568.91 | m² |  | 0
19 | ACERA - CONTEN |  |  |  |  | 0
19.01 | Construcción de acera peatonal de H. S., A=1.50 mt., e=0.10 mt. |  | 335.05 | m² |  | 0
19.02 | Construcción de contén. |  | 365.23 | ml |  | 0
20 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 0
20.01 | Suministro e instalación inodoro completo. Incluye: tuberías, piezas y accesorios (incluye válvula fluxómetro) |  | 12 | unds. |  | 0
20.02 | Suministro y colocación lavamanos blanco 19" x 17'' .Incluye: tuberías, piezas y accesorios + 'Mezcla. "SAYCO" con boquilla cromo. |  | 10 | unds. |  | 0
20.03 | Suministro e instalación de urinal estándar blanco. Incluye: piezas y accesorios. |  | 2 | unds. |  | 0
20.04 | Suministro e instalación de ducha. Incluye: accesorios y piezas. |  | 4 | unds. |  | 0
20.05 | Suministro e instalación de divisiones modulares para baños. |  | 8 | unds. |  | 0
20.06 | Suministro e instalación de barras para discapacitados de 24" en acero inoxidable. |  | 4 | unds. |  | 0
20.07 | Suministro y colocación de fregadero doble de acero inoxidable. Incluye: mezcladora, accesorios y piezas. |  | 2 | unds. |  | 0
20.08 | Suministro e instalación dispensador de papel. |  | 10 | unds. |  | 0
20.09 | Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico empotrable color blanco. |  | 10 | unds. |  | 0
20.10 | Suministro e Instalación de secadora de mano. |  | 4 | unds. |  | 0
20.11 | Espejos de pared en baño (1.50 x 1.00) mts. |  | 10 | unds. |  | 0
20.12 | Suministro y colocación de tapa de aluminio para cisterna. |  | 2 | unds. |  | 0
20.13 | Suministro de bomba para cisterna de 24,000 galones. Incluye: (2) Dos Bombas Horizontal de 2 HP |  | 2 | unds. |  | 0
20.14 | Suministro de tanque de presión de 250 galones |  | 1 | unds. |  | 0
20.15 | Mano de obra instalación de bombas para cisterna |  | 2 | unds. |  | 0
20.16 | Construcción de pozo tubular para abastecimiento de agua con perforación de 8" y encamisado en tubo PVC de 6" SDR-41. Incluye: Bomba vertical de (2) HP, accesorios de plomería y electricidad para instalación + tubería de descarga en PVC SCH-40 @1" presión, Cámara de inspección). H= 100 pl. |  | 1 | pa |  | 0
20.17 | Construcción de vertederos para baños. Incluye: rejillas. |  | 2 | unds. |  | 0
20.18 | Suministro y colocación de tuberías Ø2" de agua potable en tubería de. Incluye: e excavación, empalme y asiento de arena. |  | 99.83 | ml |  | 0
21 | SISTEMA DE AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
21.01 | Línea de succión Ø2" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado. |  | 7 | ml |  | 0
21.02 | Línea de distribución con tubería de Ø1" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado. |  | 107.45 | ml |  | 0
21.03 | Línea de distribución con tubería de Ø3/4" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado. |  | 196.61 | ml |  | 0
21.04 | Línea de distribución con tubería de Ø1/2" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado. |  | 61.9 | ml |  | 0
21.05 | Llaves de chorro Ø3/4" para salida de patio. |  | 9 | unds. |  | 0
21.06 | Válvula de paso Ø3/4". |  | 12 | unds. |  | 0
21.07 | Válvula de paso Ø1". |  | 4 | unds. |  | 0
22 | SISTEMA DE AGUA RESIDUAL |  |  |  |  | 0
22.01 | Línea de descarga en tuberías de Ø2" PVC SDR-41. |  | 27.22 | ml |  | 0
22.02 | Línea de descarga en tuberías de Ø3" PVC SDR-41. |  | 12.88 | ml |  | 0
22.03 | Línea de descarga en tuberías de Ø4" PVC SDR-41. |  | 138.7 | ml |  | 0
22.04 | Línea de descarga en tuberías de Ø6" PVC SDR-41. |  | 51.57 | ml |  | 0
22.05 | Ventilación Ø3" PVC SDR-41. Incluye: ranurado en muros. Longitud de tubo. L.= 4 m. |  | 6 | unds. |  | 0
22.06 | Construcción de trampa de grasa. Ver especificaciones en el plano sanitario. |  | 3 | unds. |  | 0
22.07 | Construcción de registros de inspección. Ver especificación en el plano sanitario. |  | 9 | unds. |  | 0
22.08 | Desagüe de piso Ø2" en baños, duchas y vertederos. |  | 12 | unds. |  | 0
22.09 | Bajante pluvial de Ø3". Incluye: ranurado en losa y muro para colocación de tubo. |  | 21 | unds. |  | 0
23 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO (SEPTICO) |  |  |  |  | 0
23.01 | Replanteo. |  | 21.12 | m² |  | 0
23.02 | Excavación en tierra. |  | 94.9 | m³ |  | 0
23.03 | H.A Losa fondo H=0.25 mt, 60, 3/8" a 15 cms. |  | 5.71 | m³ |  | 0
23.04 | H.A Viga de amarre H=0.20 mt, 60, 3/8" a 15 cms. |  | 2.59 | m³ |  | 0
23.05 | H.A columna de amarre, 60, 3/8" a 15 cms. |  | 0.32 | m³ |  | 0
23.06 | H.A Losa Techo H=12, 60, 3/8" a 15 cms. |  | 3.17 | m³ |  | 0
23.07 | Muro de block de 8'' con todas las cámaras llenas. |  | 96.64 | m² |  | 0
23.08 | Base hormigón, 60, ½" y 3/8", para losa perforada hormigón (0.20 x 0.20 x 0.20) mts. |  | 0.32 | m³ |  | 0
23.09 | Losa perforada hormigón armado, 60, ½" y 3/8", espesor de 0.12 mts. |  | 0.55 | m³ |  | 0
23.10 | Zabaleta interior. |  | 112.5 | ml |  | 0
23.11 | Pañete pulido. |  | 115.17 | m² |  | 0
23.12 | Suministro y colocación de lecho bacteriano (Grava lavada de 2"). |  | 6.3 | m³ |  | 0
23.13 | Construcción de filtrante diámetro 10", camisa 8". Incluye: perforación a percusión, suministro y colocación de 1 tubería de PVC (SDR-41) diámetro 8", anclaje, hincado y bote de material. |  | 1 | und. |  | 0
23.14 | Conexión registros a filtrantes. Incluye: suministro y colocación de promedio 2.5 ml tubería 6", movimiento de tierra y anclaje. |  | 1 | und. |  | 0
23.15 | Tuberías y piezas. |  | 1 | pa |  | 0
23.16 | Mano de obra. |  | 1 | pa |  | 0
23.17 | Tapa de hormigón armado. |  | 4 | unds. |  | 0
24 | GABINETES |  |  |  |  | 0
24.01 | Suministro e instalación de gabinete de pino americano en cocina para pared. |  | 37.35 | pl |  | 0
24.02 | Suministro e instalación de gabinete de pino americano en cocina para piso. |  | 48.14 | pl |  | 0
24.03 | Tope de granito natural en cocina/pantry. |  | 6.8 | m² |  | 0
25 | VIAS INTERNAS DE CIRCULACION Y PARQUEOS |  |  |  |  | 0
25.01 | Relleno compactado para base con granzote procedente de planta (material granular arenoso). Incluye: Suministro y transporte al proyecto, regado, nivelado, perfilado, mojado y compactación proctor standard 95%. E=0.40mts. |  | 759.45 | m³c |  | 0
25.02 | Suministro y colocación de carpeta asfáltica 2" para pavimento en vías internas de circulación y en área de parqueos. |  | 1898.63 | m² |  | 0
25.03 | Bote de material de suelo inservible. |  | 379.72 | m³s |  | 0
25.04 | Suministro de paragoma en hormigón, con dimensiones (196X15.5x20.5) cms. |  | 55 | unds. |  | 0
25.05 | Rotulaciones y señales verticales de 18"x24" con tola galvanizada en vinilo adhesivo reflectivo. Incluye: pedestal. |  | 6 | unds. |  | 0
25.06 | Trazado de líneas blancas, amarillas y flechas de giros en vías públicas |  | 295.92 | ml |  | 0
26 | VERJA PERIMETRAL |  |  |  |  | 0
26.01 | PARTIDA PRELIMINAR |  |  |  |  | 0
26.01.01 | Demolición de techo en hormigón y muro de block en baños existentes. |  | 51.78 | m² |  | 0
26.01.02 | Desmantelar verja lado posterior, L=66.26 mts.(Incl. Extracción y demolición de zapata y bloques, y desmantelamiento de malla completa) |  | 1 | pa |  | 0
26.01.03 | Desmantelar verja lado derecho, L=202.26 mts.(Incl. Extracción y demolición de estacas de madera y desmantelamiento de alambres de púas) |  | 1 | pa |  | 0
26.02 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
26.02.01 | Limpieza y replanteo (228.60 ml) |  | 1 | pa |  | 0
26.02.02 | Excavación para zapata de muro de bloques 6" (405.18x0.65x0.60)mts |  | 67 | m³ |  | 0
26.02.03 | Excavación para zapata de columnas (0.80x0.80) DF= 0.95 mts |  | 32.83 | m³ |  | 0
26.02.04 | Relleno de reposición, e=25% |  | 49.55 | m³c |  | 0
26.03 | HORMIGON ARMADO EN: |  |  |  |  | 0
26.03.01 | Zapata de Muro de bloques 6", A=0.60mt., hc=0.25 mt., Ref. vert. Ø3/8"@ 0.60 mt., 3Ø3/8" |  | 33 | m³ |  | 0
26.03.02 | Zapatas de Columna (0.80 x 0.80 x 0.30) mts, 128 unids. |  | 10.37 | m³ |  | 0
26.03.03 | Columnas 0.20x0.20 mt., H=3.20 mt. |  | 6.91 | m³ |  | 0
26.03.04 | Viga de amarre 0.15x0.20 mt. |  | 6.93 | m³ |  | 0
26.04 | MUROS DE MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 0
26.04.01 | Bloques H. S. 6" (0.15 mt.) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 88.08 | m² |  | 0
26.04.02 | Bloques H. S. 6" (0.15 mt.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. Violinado a dos caras. |  | 490.08 | m² |  | 0
26.05 | TERMINACION DE SUPERFICIE EN VIGA Y COLUMNAS |  |  |  |  | 0
26.05.01 | Fraguache |  | 159.34 | m² |  | 0
26.05.02 | Empañete |  | 159.34 | m² |  | 0
26.05.03 | Cantos en general |  | 522.7 | ml |  | 0
26.06 | MALLA CICLONICA |  |  |  |  | 0
26.06.01 | Suministro e instalación de malla ciclónica de 6', terminada con palometa. Incluye: zabaleta doble para unir bloques a malla ciclónica. |  | 275 | ml |  | 0
26.07 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
26.07.01 | Puerta de Metal corrediza 2 de (6.00 x 2.55) mts, y 1 de (4.00x2.55)mts. (incluye cerradura, instalación, pintura y transporte). |  | 576.2 | p² |  | 0
26.07.02 | Puerta de malla ciclónica de 6' corrediza con marco en tubo HG de 1 1/2" y 1 1/4". |  | 8 | ml |  | 0
26.08 | PINTURA |  |  |  |  | 0
26.08.01 | Pintura exterior acrílica tropical en viga y columnas. |  | 159.34 | m² |  | 0
27 | MISCELANEOS |  |  |  |  | 0
27.01 | Astas para bandera nacional y banderas institucionales. Incluye: postes metálicos niquelados, poleas y bases de hormigón armado con pedestal + tarjas con logos y nombres de las instituciones. |  | 2 | unids. |  | 0
27.02 | Confección de letrero de identificación de la regional parte frontal con logotipos del Ministerio de Agricultura. |  | 1 | pa |  | 0
27.03 | Suministro e instalación de letrero acrílico e=1/4, 4.2" x 14", fondo frosted y 2 tornillos decorativos para áreas de oficinas. |  | 40 | unids. |  | 0
28 | PAISAJISMO |  |  |  |  | 0
28.01 | Suministro y colocación de tierra negra. E=0.10mt |  | 165 | m³ |  | 0
28.02 | Suministro y colocación de grama enana. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 1641.96 | m² |  | 0
28.03 | Suministro y colocación de arbolito chino. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 20 | unds. |  | 0
28.04 | Suministro y colocación de palma Alexandra. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 20 | unds. |  | 0
28.05 | Suministro y colocación de palma cica Asia. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 7 | unds. |  | 0
28.06 | Suministro y colocación de Scheffer. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 20 | unds. |  | 0
29 | CONSTRUCCION DE CUARTO ELECTRICO |  |  |  |  | 0
29.01 | Replanteo. |  | 1 | pa |  | 0
29.02 | Exc. zapata de muros de bloques H.S. 6'' A=0.45mt., Df=0.65mt. |  | 2.05 | m³ |  | 0
29.03 | Zapata de muro de bloques.6'' A=0.45, HC=0.25 mt.Ref. Vert. 3/8" @ 0.60 mt. 3Ø3/8". |  | 0.79 | m³ |  | 0
29.04 | Viga de amarre (0.15x0.20) mt., 4 Ø1/2", estribos Ø3/8" |  | 0.21 | m³ |  | 0
29.05 | Construcción de Losa de techo en hormigón armado. |  | 0.55 | m³ |  | 0
29.06 | Torta piso e=0.10 mt. con acero malla electrosoldada (40x40) cms. |  | 0.3 | m³ |  | 0
29.07 | Bloques H.S. 6" B.N.P. Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 2.8 | m² |  | 0
29.08 | Bloques H.S. 6" S.N.P. Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 12.82 | m² |  | 0
29.09 | Empañete (maestreado y a plomo) en muros, dinteles, columnas y techo |  | 31.44 | m² |  | 0
29.10 | Cantos en general. |  | 35 | ml |  | 0
29.11 | Suministro e instalación de puerta de everdoor. (0.80 x 2.10) mts. |  | 1 | und. |  | 0
29.12 | Ventana de block calado. |  | 0.9 | m² |  | 0
29.13 | Pintura epoxica piso. |  | 3 | m² |  | 0
29.14 | Pintura acrílica interior y exterior. |  | 34.44 | m² |  | 0
30 | SALIDAS ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
30.01 | Salida para Interruptor sencillo |  | 35 | unds. |  | 0
30.02 | Salida para Interruptor doble |  | 3 | unds. |  | 0
30.03 | Salida para Interruptor triple |  | 3 | unds. |  | 0
30.04 | Salida para Interruptor tres vías |  | 8 | unds. |  | 0
30.05 | Salida para interruptor con dimer |  | 4 | unds. |  | 0
30.06 | Salida para iluminación |  | 277 | unds. |  | 0
30.07 | Salida para iluminación exterior |  | 23 | unds. |  | 0
30.08 | Salida para proyector |  | 2 | unds. |  | 0
30.09 | Salida para Abanico |  | 4 | unds. |  | 0
30.10 | Salida para tomacorriente 120 voltios, 15 Amp. |  | 156 | unds. |  | 0
30.11 | Salida para tomacorriente 120 voltios, 15 Amp., en piso |  | 5 | unds. |  | 0
30.12 | Salida para TC 120 voltios, 15 Amp. Para UPS |  | 104 | unds. |  | 0
30.13 | Salida eléctrica para Bomba de agua 2 HP, monofásica, 120 voltios. |  | 2 | unds. |  | 0
30.14 | Salida eléctrica para Bomba sumergible 2 HP, monofásica, 220 voltios. |  | 1 | und. |  | 0
30.15 | Salida para tomacorriente 120 voltios, UPS, en piso |  | 5 | unds. |  | 0
30.16 | Salida para TC 220 Voltios, Aires y Equipos |  | 12 | unds. |  | 0
30.17 | Salida para Data (vacía sin cable UTP) |  | 104 | unds. |  | 0
30.18 | Salida para Data (vacía sin cable UTP), en piso |  | 5 | unds. |  | 0
30.19 | Salida para extractor de plafond |  | 7 | unds. |  | 0
30.20 | Extractor de plafond para baño, 15.2" |  | 4 | unds. |  | 0
30.21 | Extractor de pared para baño, 10" |  | 3 | unds. |  | 0
30.22 | Panel LED 600 X 600 mm. Luz Natural, de empotrar |  | 145 | unds. |  | 0
30.23 | Panel LED 600 X 600 mm. Luz Natural, de superficie |  | 13 | unds. |  | 0
30.24 | Panel LED Circular 18 vatios |  | 42 | unds. |  | 0
30.25 | Panel LED Circular 6 vatios, dimeable |  | 35 | unds. |  | 0
30.26 | Manguera de LED, luz blanca |  | 80 | pl |  | 0
30.27 | Panel eléctrico 12 circuitos |  | 1 | und. |  | 0
30.28 | Panel eléctrico 24 circuitos |  | 4 | unds. |  | 0
30.29 | Panel eléctrico 36 circuitos |  | 1 | und. |  | 0
30.30 | Alimentador desde poste de interconexión hasta transformador Pad Mounted: 3 cable URD aislado para 15 kV, canalización en tubería IMC Ø3" |  | 240 | pl |  | 0
30.31 | Alimentador desde transformador hasta Main Breaker: 2 No. 1/0 THW por fase, 1 No. 2/0 THW Neutro, 1 No. 2 (7 hilos trenzado) para tierra, tubería IMC Ø 2" |  | 60 | pl |  | 0
30.32 | Main Breaker con Enclouse 200 Am. 3Ø, Nema 1 |  | 1 | und. |  | 0
30.33 | Alimentador desde Main Breaker hasta Panel Board: 3 No. 1/0 THHN para fases, 1 No. 2/0 THHN para neutro, 1 No. 2 THHN para tierra. Tubería EMT Ø "2. |  | 30 | pl |  | 0
30.34 | Panel Board Nema 3R, barra 300 Amp. 120/208V, 60 HZ, con Main Breaker 200/3 Amp., 3Ø. Con breakers: 80/2 Amp., 50/2 Amp., 60/2 Amp. y 125/2 Amp. |  | 1 | und. |  | 0
30.35 | Alimentador desde Panel Board hasta Panel A: 2 No. 4 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 70 | pl |  | 0
30.36 | Alimentador desde Panel Board hasta Panel B: 2 No. 4 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 157 | pl |  | 0
30.37 | Alimentador desde Panel Board hasta Panel C: 2 No. 6 THHN para fases, 1 No. 8 THHN Neutro, 1 No. 10 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 110 | pl |  | 0
30.38 | Alimentador desde Panel Board hasta Panel D: 2 No. 1/0 THHN para fases, 1 No. 2 THHN Neutro, 1 No. 4 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 2". |  | 176 | pl |  | 0
30.39 | Alimentador desde Panel Board hasta Panel C: 2 No. 6 THHN para fases, 1 No. 8 THHN Neutro, 1 No. 10 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 80 | pl |  | 0
30.40 | Alimentador desde panel Board hasta panel UPS |  | 206 | pl |  | 0
30.41 | Transformador PAD-Mounted de 75 KVA, 3Ø, 60 HZ tipo seco, tensión 480/120/208. Y/Y ,NEMA 1 R |  | 1 | und. |  | 0
30.42 | Poste de hormigón armado pretensado 40 pies, 800 Dan, Certificado por Edesur |  | 1 | und. |  | 0
30.43 | Cimentación, excavación e hincado de poste y viento |  | 1 | und. |  | 0
30.44 | Estructura en poste MT |  | 2 | unds. |  | 0
30.45 | Elbow Conector, para cable URD No. 2 |  | 3 | unds. |  | 0
30.46 | Cono de alivio exterior aislado para 15 KV |  | 3 | unds. |  | 0
30.47 | Sistema de Tierra: Pozo de tierra y relleno, Barra de cobre 14"X4"X¼" completa, terminal de suspensión doble ojo para calibre No. 2, 5 varilla de cobre ¾"X10', Soldadura Cadware de 90, Cemento GEM, Tubo PVC-SDR-26 Ø 2". |  | 1 | und. |  | 0
30.48 | Diseño y tramitación de media tensión |  | 1 | und. |  | 0
30.49 | Tubo 4x4 en Hierro negro, terminado con pintura |  | 23 | unds. |  | 0
30.50 | Pichón de columna en hormigón armado para fijar el tubo de hierro eléctrico. Incluye: excavación + zapata para pedestal + armado + empañete + pintura. Para 23 unidades. |  | 2.7 | m³ |  | 0
30.51 | Lámparas led tipo cobra, 100 vatios, 6500k con fotocelda. Incluye: brazos. |  | 23 | unds. |  | 0
31 | TRABAJOS FINALES |  |  |  |  | 0
31.01 | Limpieza final y bote de escombros |  | 1 | pa |  | 0
Sub Total Costos Directos: | [5 empty] | 0
1 | Dirección Técnica 10% |  | 0.1 x ST Costos Directos |  |  | 0
2 | Seguros y Fianzas 4.5% |  | 0.045 x ST Costos Directos |  |  | 0
3 | Transporte 5% |  | 0.5 x ST Costos Directos |  |  | 0
4 | Gastos Administrativos 2.5% |  | 0.025 x ST Costos Directos |  |  | 0
5 | 18% del 10% del ST Costos Directos (Norma General de la Dirección General de Impuesto Art. 4) |  | 0.18 x 0.1 x ST Costos Directos |  |  | 0
6 | Ley 6-86 1% |  | 0.01xST Costos Directos |  |  | 0
7 | CODIA 1X1000 ST Costos Directos |  | 0.001 x ST Costos Directos |  |  | 0
8 | Supervisión (Ley 687/82) 5% |  | 0.05xST Costos Directos |  |  | 0
9 | Imprevistos 5% |  | 0.05xST Costos Directos |  |  | 0
|  |  | Sub-Total Costos Indirectos: |  |  | 0
Total General : | [5 empty] | 0