## Presupuesto
Presupuesto Detallado por Partidas
Presupuesto: |  | Readecuación de la Regional Sur, Barahona. |  |  | Fecha Presupuesto:
Fecha de Reporte:
Partida | Descripción |  | Cantidad | Unidad | Precio Unitario (RD$) | Valor (RD$)
01 | PARTIDAS GENERALES |  |  |  |  | 0
01.01 | Limpieza de áreas verdes (desyerbo y destronque). Incluye: extracción de capa vegetal para nuevos niveles. |  | 1 | pa |  | 0
01.02 | Relleno para áreas verdes. Material granular combinado, e=0.25mt. |  | 131.21 | m³ |  | 0
01.03 | Mantenimiento de cisterna existente. |  | 1 | pa |  | 0
02 | DEMOLICIÓN |  |  |  |  | 0
02.01 | Demolición de pisos existentes de mortero moteado blanco fondo gris (25x25) cms. en todas las áreas. Incluye: zócalos. |  | 624.12 | m² |  | 0
02.02 | Desmontura de ventanas salomónicas de aluminio. |  | 1 | pa |  | 0
02.03 | Remoción de cerámicas de pared en cocina y baños. |  | 63.9 | m² |  | 0
02.04 | Remoción de fino en todas las áreas y tuberías de desagüe. |  | 525.99 | m² |  | 0
02.05 | Demolición muros de block en áreas de inodoros y cocina. Incluye: el revestimiento y abrir huecos para nuevas ventanas |  | 41.38 | m² |  | 0
02.06 | Demolición de losa, vigas y columnas en parte frontal en recepción, en pasillo y en salón de conferencias (ver planos). |  | 135.62 | m² |  | 0
02.07 | Demolición de aceras y contenes |  | 1 | pa |  | 0
02.08 | Demolición en muros de block frontal y áreas interiores |  | 153.93 | m² |  | 0
02.09 | Demolición caseta de bomba en muro de bloques con ventana en bloques calados y techo de hormigón (2.50x2.50)mts |  | 1 | pa |  | 0
02.10 | Demolición de piletas y columnas en cuarto frío |  | 13.33 | m² |  | 0
02.11 | Bote de material inservible producto de demolición. |  | 392.32 | m³s |  | 0
03 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
03.01 | Excavación para zapata de columna de (25x25) cms., (1.00x1.00) mts., Df=0.90 mt. Pasillo comedor y baños de minusválido |  | 13.6 | m³ |  | 0
03.02 | Exc. zapata de muros de bloques de 6" H.S. A=0.45mt., Df=0.65mt. |  | 19.85 | m³ |  | 0
03.03 | Exc. zapata de muros de bloques de 4" H.S. A=0.30mt., Df=0.60mt. |  | 0.38 | m³ |  | 0
03.04 | Excavación para zapata de columnas en recepción, A=1.20mt., L=1.20 mts., Df=1.20 mt. |  | 13.8 | m³ |  | 0
03.05 | Reposición de material de suelo para relleno (caliche granular compactado) para sub base. |  | 174.72 | m³c |  | 0
03.06 | Bote de material producto de excavaciones para ser reutilizado en relleno de área verde |  | 55.55 | m³s |  | 0
04 | HORMIGÓN ARMADO |  |  |  |  | 0
04.01 | Torta piso para nivelación en todas las áreas (e=0.10 mt.) con acero malla electrosoldada (20x20) cms. |  | 62.41 | m³ |  | 0
04.02 | Zapata de muro de bloques de 6''. A=0.45, HC=0.25 mt.Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. 3Ø3/8". |  | 5.98 | m³ |  | 0
04.03 | Zapata de muro de bloques de 4''. A=0.30, HC=0.20 mt.Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. 3Ø3/8". |  | 0.13 | m³ |  | 0
04.04 | Zapata de columna combinada área recepción Dim= (1.65x3.50) mts. esp.=0.40 mts. doble camada Ø1/2' @ 0.25 mts. y Ø1/2" @ 0.15 mts. |  | 4.62 | m³ |  | 0
04.05 | Zapata de columna área minusválido Dim= (1.30 x 1.30) mts. Esp= 0.40 mts. , doble camada Ø3/8 @ 0.15 mts. y Ø1/2" @ 0.15 mts. |  | 1.35 | m³ |  | 0
04.06 | Zapata de columna área comedor Dim= 1.30 x 1.30) mts. Esp= 0.40 mts., doble camada Ø3/8 @ 0.15 mts. y Ø1/2" @ 0.15 mts. |  | 1.35 | m³ |  | 0
04.07 | Zapata de columna área baño de caballeros, área pasillo comedor y baños minusválido. Dim= (0.80 x 0.80) mt. Esp= 0.40 mts., doble camada Ø3/8 @ 0.15 mts. y Ø1/2" @ 0.15 mts. |  | 2.91 | m³ |  | 0
04.08 | Columna C1, Dim.= (0.35x0.50) mt., H=4.76m. Incluye: 12 Ø3/4" + Estribos Ø3/8" @ (0.10 y 0.20) m. Ver especificaciones en el plano estructural. |  | 2.45 | m³ |  | 0
04.09 | Columna C2, Dim.= (0.35x0.50) mt., H=3.99m. Incluye: 8 Ø3/4" + Estribos Ø3/8" @ (0.10 y 0.20) m. Ver especificaciones en el plano estructural. |  | 0.63 | m³ |  | 0
04.10 | Columna (0.25x0.25) mt. H=3.15 mt., 4Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.20 mt. Baño minusválido, pasillo comedor y baños de caballeros |  | 2.45 | m³ |  | 0
04.11 | Vigas de carga V1, V2, V3,V4,V5,V6, 0.25x0.50 mt., 6Ø1/2'' inferior, 4Ø1/2'' superior y 2Ø3/8'' en c/lado vert. (ver plano estructural), Estrib. o anillo cerrado. Ø3/8''@0.15 mt. |  | 5.85 | m3 |  | 0
04.12 | Viga V1, Dim.=(0.54x0.25) mt., 8 Ø1/2"+2Ø3/8", estribos Ø3/8" (0.10 y 0.20) m. con una longitud |  | 0.63 | m³ |  | 0
04.13 | Viga V2, Dim.=(0.54x0.30) mt., 6 Ø3/4"+2 Ø1/2"+ Adic. 2 Ø3/4", estribos Ø3/8" (0.10 y 0.20) m. con una longitud de L=9.71 m. y L. adic.=5.55 m. |  | 3.15 | m³ |  | 0
04.14 | Viga V3, Dim.=(0.54x0.30) mt., 5 Ø3/4"+2 Ø3/8", estribos Ø3/8" (0.10 y 0.20) m. con una longitud de L=5.91 m. |  | 0.76 | m³ |  | 0
04.15 | Viga V4, Dim.=(0.54x0.30) mt., 3 Ø1/2"+3 Ø3/4"+ Adic. 6 Ø3/4", estribos Ø3/8" (0.10 y 0.20) m. con una longitud adic.=2.10 m. L=5.91 m. |  | 0.76 | m³ |  | 0
04.16 | Viga de amarre de contorno a nivel de techo, 0.15x0.20 mt., 4Ø1/2'' + 2Ø1/2''+3Ø3/8''+ anillo de refuerzo transv.Ø3/8'' a 0.15 mt, (ver plano estruct.) |  | 1.67 | m³ |  | 0
04.17 | Losas de techo e=0.12 mt., (Ver plano estructural de techo para las separaciones de refuerzo). |  | 30.36 | m³ |  | 0
04.18 | Dinteles D-1, (0.20x0.20) mt., 4Ø3/8'' + anillo de refuerzo transv.Ø3/8'' a 0.20 mt, p/L<1.50 mt. |  | 3.42 | m³ |  | 0
04.19 | Losa de techo en recepción con un espesor de 0.14 m. Dim.= (11.62x8.16) m. Ø3/8" refuerzo principal @ 0.20 m. Ø3/8" refuerzo adicional @ 0.25 m. y Ø3/8" refuerzo a temperatura @ 0.15m. |  | 13.27 | m³ |  | 0
05 | MUROS EN BLOQUES |  |  |  |  | 0
05.01 | Bloques H.S. 4" (0.10 mt.) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 1.2 | m² |  | 0
05.02 | Bloques H.S. 6" (0.15 mt.) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 21.05 | m² |  | 0
05.03 | Bloques H. S. 4" (0.10 mt.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8"@ 0.60 mt. |  | 10.43 | m² |  | 0
05.04 | Bloques H.S. 6" (0.15 mt.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8"@ 0.60 mt. |  | 171.55 | m² |  | 0
06 | SHEETROCK |  |  |  |  | 0
06.01 | Suministro e instalación de panderetas de sheetrock. |  | 307.9 | m² |  | 0
07 | DIVISIONES VIDRIO |  |  |  |  | 0
07.01 | Panel de vidrio fijo flotante templado e=3/8". Incluye: Transo en puerta frontal. |  | 55.54 | m² |  | 0
08 | PANEL DE CIERRE |  |  |  |  | 0
08.01 | Quiebrasoles en fachadas frontal y lateral. |  | 130.95 | p² |  | 0
09 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  |  | 0
09.01 | Fraguache en vigas, dinteles, columnas y losas. |  | 274.54 | m² |  | 0
09.02 | Pañete (maestreado y a plomo) en muros, vigas, antepecho y columnas. |  | 677.79 | m² |  | 0
09.03 | Resane de muros agrietados y techo con desplome de recubrimiento. Incluye: picar y resanar. |  | 1 | pa |  | 0
09.04 | Cantos y mochetas en general. |  | 322.51 | ml |  | 0
10 | TERMINACIÓN DE TECHO |  |  |  |  | 0
10.01 | Construcción de fino. Incluye: subida de materiales. |  | 681.02 | m² |  | 0
10.02 | Construcción de zabaleta. |  | 354.96 | ml |  | 0
10.03 | Impermeabilización techos de concreto. Incluye: Aplicación de primer (de acuerdo a estado fino losa), soldadura a fuego (GLP) de membranas asfálticas APP, 4 mm, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido. |  | 710.55 | m² |  | 0
10.04 | Bloques H. S. 6" (0.15 mt.), 1 Líneas, p/antepecho sobre borde de losa de techo en losa de recepción, H=0.20 mt. |  | 22.15 | m² |  | 0
10.05 | Desagüe pluvial 3''x20' PVC SDR-26. Incluye: accesorios. |  | 11 | unids. |  | 0
11 | TERMINACIÓN DE PISOS |  |  |  |  | 0
11.01 | Piso de porcelanato (60x60) cms. Súper white, doble carga. |  | 559.81 | m² |  | 0
11.02 | Zócalo de porcelanato (10x60) cms. Súper white. |  | 526 | ml |  | 0
11.03 | Piso de porcelanato (45x45) cms. en baños y cocinas. |  | 64.31 | m² |  | 0
12 | REVESTIMIENTO |  |  |  |  | 0
12.01 | Cerámica (60x30) cms. blanco mate en muros sobre tope de meseta en cocina y pantry |  | 13.36 | m² |  | 0
12.02 | Cerámica (60x30) cms. blanco mate en muros de baños. |  | 195.15 | m² |  | 0
12.03 | Suministro e instalación de Fachada ACM 4.03 MM, alucobond - Estructura de aluminio, materiales terminación y fijación. Incluye: viáticos instaladores + transporte + andamio + M.O |  | 116.68 | m² |  | 0
12.04 | Relieve en hormigón armado en la fachada con un e= 0.15 mts. Incluye: malla, madera, clavos y thorobon. |  | 6.63 | m² |  | 0
12.05 | Vuelo metálico , e=0.10 mt., en fachada frontal. Incluye: apoyo articulado, perfil cuadrado (15 x 10 x 2) cms., planchuela (1 1/4" x 3/16"), rigidizador, pintura antióxido, soldadura y M.O. |  | 4.2 | m² |  | 0
12.06 | Tope de granito natural en cocina/pantry. |  | 5.01 | m² |  | 0
13 | CONSTRUCCION CASETA EQUIPO DE BOMBEO (2.45x2.10)mts. H=2.05mts. |  |  |  |  | 0
13.01 | Losas de techo e=0.12 mt., (Ver plano estructural de techo para las separaciones de refuerzo). |  | 0.71 | m³ |  | 0
13.02 | Bloques H.S. 6'' (0.15 mt.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8'' @ 0.60 mt. |  | 7.63 | m² |  | 0
13.03 | Pañete (maestreado y a plomo) en muros |  | 29.5 | m² |  | 0
13.04 | Pañete (maestreado y a plomo) en techo. |  | 5.85 | m² |  | 0
13.05 | Construcción de fino de techo inclinado |  | 7.13 | m² |  | 0
13.06 | Cantos en general. |  | 35.4 | ml |  | 0
13.07 | Pintura acrílica en muros y techo. |  | 35.35 | m² |  | 0
13.08 | Suministro e instalación de salida luz cenital. |  | 1 | und. |  | 0
13.09 | Suministro e instalación de Interruptor simple. |  | 1 | und. |  | 0
13.10 | Suministro e instalación de panel de distribución de 2 circuitos. |  | 1 | und. |  | 0
13.11 | Válvula de cisterna de 1". |  | 1 | und. |  | 0
13.12 | Suministro e instalación de manómetro. |  | 1 | und. |  | 0
13.13 | Llave de paso de bola de 1". |  | 1 | und. |  | 0
13.14 | Construcción de puerta de barras cuadradas de 1/2". |  | 1 | pa |  | 0
14 | PINTURA |  |  |  |  | 0
14.01 | Pintura acrílica en interior muros, vigas y columnas. |  | 952.09 | m² |  | 0
14.02 | Pintura acrílica en exterior muros, vigas y columnas. |  | 494.09 | m² |  | 0
14.03 | Pintura en techo. |  | 242.11 | m² |  | 0
14.04 | Pintura semigloss en pasillos y recepción. |  | 435.86 | m² |  | 0
14.05 | Pintura acrílica exterior para cuarto frío en block, ubicado en lateral derecho y posterior. |  | 365.14 | m² |  | 0
15 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
15.01 | Suministro e instalación de puerta de vidrio templado con laminado frozen con un e= 3/8". |  | 28 | unds. |  | 0
15.02 | Suministro e instalación de puerta doble de vidrio templado con laminado frozen con un e= 3/8". |  | 3 | unds. |  | 0
15.03 | Suministro e instalación de puertas de seguridad metálicas. |  | 1 | und. |  | 0
15.04 | Suministro e instalación de puertas P40. |  | 8 | unds. |  | 0
15.05 | Suministro e instalación de puertas everdoor. Incluye: llavines. |  | 3 | unds. |  | 0
16 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
16.01 | Ventanas de vidrio correderas horizontal. |  | 1057.71 | p² |  | 0
16.02 | Ventanas de vidrio correderas vertical. |  | 103.19 | p² |  | 0
17 | HERRAJES |  |  |  |  | 0
17.01 | Protectores de hierro en ventanas exteriores. |  | 937.2 | p² |  | 0
17.02 | Protectores de hierro galvanizado en ventanas exteriores en fachada frontal y lateral. (ver especificación en plano) |  | 27.58 | m² |  | 0
18 | PLAFOND |  |  |  |  | 0
18.01 | Fascia en sheetrock en áreas dirección, subdirección y recepción. |  | 93.48 | ml |  | 0
18.02 | Plafón en sheetrock en áreas dirección, subdirección y recepción. |  | 28.48 | m² |  | 0
18.03 | Suministro e instalación de plafón biscelado 2'x2' general, no incluye pasillos. |  | 298.34 | m² |  | 0
18.04 | Plafón PVC machihembrado en baños y cocinas. |  | 25.97 | m² |  | 0
19 | ACERA - CONTEN |  |  |  |  | 0
19.01 | Construcción de acera peatonal de H. S., A=1.50 mt., e=0.10 mt. |  | 799.87 | m² |  | 0
19.02 | Construcción de contén. |  | 729.93 | ml |  | 0
19.03 | Construcción de badén en acceso principal entrada. Incl. Excavación + encofrado + hormigón+ Rejilla en metal |  | 7.5 | ml |  | 0
20 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 0
20.01 | Suministro e instalación inodoro completo. Incluye: válvula Fluxómetro, tuberías, piezas y accesorios. |  | 11 | unds. |  | 0
20.02 | Suministro y colocación lavamanos blanco 19" x 17''. Incluye: tuberías, piezas, accesorios y mezcladora con boquilla cromo. |  | 11 | unds. |  | 0
20.03 | Suministro e instalación de urinal estándar blanco. Incluye: piezas y accesorios. |  | 4 | unds. |  | 0
20.04 | Suministro e instalación de ducha. Incluye: accesorios y piezas. |  | 2 | unds. |  | 0
20.05 | Suministro e instalación de divisiones modulares para baños. |  | 8 | unds. |  | 0
20.06 | Suministro e instalación de barras para discapacitados de 24" en acero inoxidable. |  | 2 | unds. |  | 0
20.07 | Suministro y colocación de fregadero doble de acero inoxidable. Incluye: mezcladora, accesorios y piezas. |  | 2 | unds. |  | 0
20.08 | Suministro e instalación dispensador de papel. |  | 11 | unds. |  | 0
20.09 | Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico empotrable color blanco. |  | 7 | unds. |  | 0
20.10 | Suministro e Instalación de secadora de mano. |  | 4 | unds. |  | 0
20.11 | Espejos de pared en baño (1.50 x 1.00) mts. |  | 11 | unds. |  | 0
20.12 | Suministro y colocación de tapa de aluminio para cisterna. |  | 1 | unds. |  | 0
20.13 | Suministro e instalación de bomba para cisterna de 9,000 galones. (Incluye: una Bomba Horizontal de 2 HP y piezas). |  | 1 | unds. |  | 0
20.14 | Suministro e instalación de tanque de presión de 200 galones. |  | 1 | und. |  | 0
20.15 | Construcción de vertederos para baños. Incluye: rejillas. |  | 2 | und. |  | 0
20.16 | Suministro y colocación de Bomba sumergible de 2 HP (Inc. Desmantelamiento de bomba existente y tuberías, piezas nuevas). |  | 1 | und. |  | 0
21 | SISTEMA DE AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
21.01 | Línea de succión Ø2" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado. |  | 5 | ml |  | 0
21.02 | Línea de distribución con tubería de Ø1" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado. |  | 97 | ml |  | 0
21.03 | Línea de distribución con tubería de Ø3/4" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado. |  | 96 | ml |  | 0
21.04 | Línea de distribución con tubería de Ø1/2" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado. |  | 167 | ml |  | 0
21.05 | Llaves de chorro Ø1/2" para salida de patio. |  | 15 | unds. |  | 0
21.06 | Válvula de paso Ø3/4". |  | 6 | unds. |  | 0
21.07 | Válvula de paso Ø1". |  | 2 | unds. |  | 0
22 | SISTEMA DE AGUA RESIDUAL |  |  |  |  | 0
22.01 | Línea de descarga en tuberías de Ø2" PVC SDR-41. |  | 26 | ml |  | 0
22.02 | Línea de descarga en tuberías de Ø3" PVC SDR-41. |  | 27 | ml |  | 0
22.03 | Línea de descarga en tuberías de Ø4" PVC SDR-41. |  | 89 | ml |  | 0
22.04 | Línea de descarga en tuberías de Ø6" PVC SDR-41. |  | 25 | ml |  | 0
22.05 | Línea de descarga en tuberías de Ø8" PVC SDR-41. |  | 5.8 | ml |  | 0
22.06 | Ventilación Ø3" PVC SDR-41. Incluye: ranurado en muros. Longitud de tubo. L.= 4 mts. |  | 7 | unds. |  | 0
22.07 | Construcción de trampa de grasa. Ver especificaciones en el plano sanitario. |  | 2 | unds. |  | 0
22.08 | Construcción de registros de inspección. Ver especificación en el plano sanitario. |  | 8 | unds. |  | 0
22.09 | Desagüe de piso Ø2" en baños, duchas y vertederos. |  | 9 | unds. |  | 0
22.10 | Bajante pluvial de Ø3". Incluye: ranurado en losa y muro para colocación de tubo. |  | 11 | unds. |  | 0
22.11 | Piezas Miscelánea en drenaje Incl. materiales para sistema de agua residual Yee, codos, reducciones, tubos + pintas de cemento pvc |  | 1 | pa |  | 0
22.12 | Yee de Ø 4" PVC SDR-41 |  | 11 | und |  | 0
22.13 | Yee de Ø 4" a 2" PVC SDR-41 |  | 5 | und |  | 0
22.14 | Codo 90° Ø3" PVC SDR-41 |  | 19 | und |  | 0
22.15 | Codo 90° Ø2" PVC SDR-41 |  | 3 | und |  | 0
22.16 | Codo 45° Ø2" PVC SDR-41 |  | 2 | und |  | 0
22.17 | Codo 45° Ø4" PVC SDR-41 |  | 5 | und |  | 0
22.18 | Reducción pvc de 4'' a 3'' |  | 6 | und |  | 0
22.19 | Reducción pvc de 3'' a 2'' |  | 2 | und |  | 0
22.20 | Yee de Ø 2" PVC SDR-41 |  | 11 | und |  | 0
22.21 | Yee de Ø 3" a 2" PVC SDR-41 |  | 7 | und |  | 0
23 | GABINETES |  |  |  |  | 0
23,01 | Suministro e instalación de gabinete de pino americano en cocina para pared. |  | 26.75 | pl |  | 0
23,02 | Suministro e instalación de gabinete de pino americano en cocina para piso. |  | 27.29 | pl |  | 0
23,03 | Tramerías en despensa. |  | 40.93 | pl |  | 0
24 | VIAS INTERNAS DE CIRCULACION Y PARQUEOS |  |  |  |  | 0
24,01 | Relleno compactado para base con granzote procedente de planta (material granular arenoso). Incluye: Suministro y transporte al proyecto, regado, nivelado, perfilado, mojado y compactación proctor estándar 95%. E=0.40mts. |  | 1083.45 | m³c |  | 0
24,02 | Suministro y colocación de carpeta asfáltica 2" para pavimento en vías internas de circulación y en área de parqueos. |  | 3788.96 | m² |  | 0
24,03 | Bote de material de suelo inservible. |  | 940.04 | m³s |  | 0
24,04 | Suministro de paragoma en hormigón, con dimensiones (196x15.5x20.5) cms. |  | 40 | unids. |  | 0
24,05 | Rotulaciones y señales verticales de 18"x24" con tola galvanizada en vinilo adhesivo reflectivo. Incluye: pedestal. |  | 6 | unids. |  | 0
24,06 | Trazado de líneas blancas, amarillas y flechas de giros en vías públicas. |  | 401 | ml |  | 0
25 | VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLONICA |  |  |  |  | 0
25.01 | Suministro e instalación de malla ciclónica de 6', terminada con palometa. Incluye: zabaleta doble para unir bloques a malla ciclónica. |  | 397.63 | ml |  | 0
25.02 | Puerta doble malla ciclónica de 6' para acceso a entrada a viveros con marco en tubo HG de 1 1/2" y 1 1/4". . |  | 31.98 | ml |  | 0
26 | CONSTRUCCION DE CUARTO ELECTRICO (2.65 x 0.99) mts. |  |  |  |  | 0
26,01 | Replanteo. |  | 1 | pa |  | 0
26,02 | Exc. zapata de muros de bloques H.S. 6'' A=0.45mt., Df=0.65mt. |  | 2.05 | m³ |  | 0
26,03 | Zapata de muro de bloques.6'' A=0.45, HC=0.25 mt.Ref. Vert. 3/8" @ 0.60 mt. 3Ø3/8". |  | 0.79 | m³ |  | 0
26,04 | Viga de amarre (0.15x0.20) mt., 4 Ø1/2", estribos Ø3/8" |  | 0.21 | m³ |  | 0
26,05 | Construcción de Losa de techo en hormigón armado. |  | 0.55 | m³ |  | 0
26,06 | Torta piso e=0.10 mt. con acero malla electrosoldada (40x40) cms. |  | 0.3 | m³ |  | 0
26,07 | Bloques H.S. 6" B.N.P. Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 2.8 | m² |  | 0
26,08 | Bloques H.S. 6" S.N.P. Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 12.82 | m² |  | 0
26,09 | Empañete (maestreado y a plomo) en muros, dinteles, columnas y techo |  | 31.44 | m² |  | 0
26,10 | Cantos en general. |  | 35 | ml |  | 0
26,11 | Suministro e instalación de puerta de everdoor. (0.80 x 2.10) mts. |  | 1 | unid. |  | 0
26,12 | Ventana de block calado. |  | 0.9 | m² |  | 0
26,13 | Pintura epoxica piso. |  | 3 | m² |  | 0
26,14 | Pintura acrílica interior y exterior. |  | 34.44 | m² |  | 0
27 | REHABILITACION DE TALLER DE MECANICA |  |  |  |  | 0
27.01 | PARTIDA PRELIMINAR |  |  |  |  | 0
27.01.01 | Limpieza de techo de hormigón |  | 159.9 | m² |  | 0
27.01.02 | Remoción de pañete deteriorado en columnas y vigas. |  | 6 | unds. |  | 0
27.01.03 | Demolición de muro de block para colocación de ventanas y puertas. |  | 4.93 | m² |  | 0
27.01.04 | Demolición de piso de hormigón |  | 146.34 | m² |  | 0
27.01.05 | Bote de material producto de demolición. |  | 1 | pa |  | 0
27.02 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
27.02.01 | Excavación para zapata de muro de bloques 6" (405.18x0.65x0.60) mts. |  | 4.61 | m³ |  | 0
27.02.02 | Relleno de reposición, e=25%. |  | 2.3 | m³c |  | 0
27.03 | HORMIGON ARMADO EN: |  |  |  |  | 0
27.03.01 | Zapata de Muro de bloques 6", A=0.45mt., hc=0.25 mt., Ref. vert. Ø3/8"@ 0.60 mt., 3Ø3/8". |  | 1.15 | m³ |  | 0
27.03.02 | Viga de amarre 0.15x0.20 mt. |  | 0.38 | m³ |  | 0
27.03.03 | Dinteles 0.15x0.20 mt. |  | 0.15 | m³ |  | 0
27.03.04 | Torta piso pulido en todas las áreas (e=0.10 mt.) con acero malla electrosoldada (20x20) cms. |  | 14.63 | m³ |  | 0
27.04 | MUROS DE MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 0
27.04.01 | Bloques H. S. 6" (0.15 mt.) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 5.12 | m² |  | 0
27.04.02 | Bloques H. S. 6" (0.15 mt.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. Violinado a dos caras. |  | 39.28 | m² |  | 0
27.04.03 | Bloques calado |  | 5.04 | m² |  | 0
27.05 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  |  | 0
27.05.01 | Pañete (maestreado y a plomo) en muros, vigas y dinteles. Incluye: resane de columnas y vigas deterioradas. |  | 112.47 | m² |  | 0
27.05.02 | Cantos y mochetas en general. |  | 66.66 | ml |  | 0
27.06 | TERMINACION DE TECHO |  |  |  |  | 0
27.06.01 | Colocación de desagüe pluvial de 3''. Incluye: accesorios. |  | 5 | unds. |  | 0
27.07 | TERMINACION DE PISO |  |  |  |  | 0
27.07.01 | Piso de porcelanato (60x60) cms. Súper white, doble carga. |  | 6.98 | m² |  | 0
27.07.02 | Zócalo de porcelanato (10x60) cms. Súper white. 10x60 |  | 10.2 | ml |  | 0
27.08 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
27.08.01 | Puerta de everdoor blanca (0.90x2.10) mts. |  | 2 | und. |  | 0
27.09 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
27.09.01 | Ventanas corredizas horizontal. |  | 32.71 | p² |  | 0
27.10 | HERRAJES |  |  |  |  | 0
27.10.01 | Protección de ventanas de hierro. |  | 32.75 | p² |  | 0
27.11 | PINTURA |  |  |  |  | 0
27.11.01 | Pintura acrílica para taller, almacén y oficina. |  | 450.18 | m² |  | 0
27.11.02 | Pintura acrílica para techo. |  | 153.32 | m² |  | 0
28 | PAISAJISMO |  |  |  |  | 0
28,01 | Suministro y colocación de tierra negra. E=0.10mt. |  | 186.76 | m³ |  | 0
28,02 | Suministro y colocación de grama enana. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 1867.64 | m² |  | 0
28,03 | Suministro y colocación de arbolito chino. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 20 | unds. |  | 0
28,04 | Suministro y colocación de palma Alexandra. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 24 | unds. |  | 0
28,05 | Suministro y colocación de palma cica Asia. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 16 | unds. |  | 0
28,06 | Suministro y colocación de Scheffer. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 40 | unds. |  | 0
29 | MISCELANEOS |  |  |  |  | 0
29,01 | Astas para bandera nacional y banderas institucionales. Incluye: postes metálicos niquelados, poleas y bases de hormigón armado con pedestal + tarjas con logos y nombres de las instituciones. |  | 2 | unds. |  | 0
29,02 | Confección de letrero de identificación de la regional parte frontal con logotipos del Ministerio de Agricultura. |  | 1 | pa |  | 0
29,03 | Suministro e instalación de letrero acrílico e=1/4, 4.2" x 14", fondo frosted y 2 tornillos decorativos para áreas de oficinas. |  | 21 | unids. |  | 0
30 | CONSTRUCCION DE GARITA PARA SEGURIDAD |  |  |  |  | 0
30.01 | Construcción de garita con techo en H.A. Dim>:(2.00x4.50) m. Incluye: muro en bloques de 6", Pañete liso, pintura acrílica, instalaciones sanitarias y eléctricas, vuelo perimetral de 30 cm., puertas y ventana, piso de cerámica. H=2.60 m. de P/T. |  | 1 | pa |  | 0
31 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
31,01 | Salida para Interruptor sencillo |  | 40 | und |  | 0
31,02 | Salida para Interruptor triple |  | 2 | und |  | 0
31,03 | Salida para Interruptor tres vías |  | 4 | und |  | 0
31,04 | Salida para interruptor con dimer |  | 1 | und |  | 0
31,05 | Salida para iluminación |  | 191 | und |  | 0
31,06 | Salida para iluminación Exterior |  | 17 | und |  | 0
31,07 | Salida para Extractor |  | 7 | und |  | 0
31,08 | Salida para Abanico |  | 4 | und |  | 0
31,09 | Salida para proyector |  | 1 | und |  | 0
31,10 | Salida para tomacorriente 120 voltios, 15 Amp. |  | 116 | und |  | 0
31,11 | Salida para tomacorriente 120 voltios, 20 Amp. |  | 12 | und |  | 0
31,12 | Salida para TC 120 voltios, 15 Amp. Para UPS |  | 71 | und |  | 0
31,13 | Salida para TC 220 Voltios, Aires y Equipos |  | 12 | und |  | 0
31,14 | Salida eléctrica para Bomba de agua 2 HP, monofásica, 120 voltios. |  | 2 | und |  | 0
31,15 | Salida eléctrica para Bomba sumergible 2 HP, monofásica, 220 voltios. |  | 2 | und |  | 0
31,16 | Salida para Data (vacía sin cable UTP) |  | 71 | und |  | 0
31,17 | Extractor de plafón para baño, 15.2" |  | 7 | und |  | 0
31,18 | Panel LED 600 X 600 mm. Luz Natural, de empotrar |  | 63 | und |  | 0
31,19 | Panel LED 2 X 4. Luz Natural, de empotrar 72W |  | 27 | und |  | 0
31,20 | Panel LED Circular 18 vatios |  | 31 | und |  | 0
31,21 | Panel LED Circular 6 vatios, dimeable |  | 7 | und |  | 0
31,22 | Lámpara LED de calle, tipo cobra, 2 X 50 vatios, con brazo incluido |  | 17 | und |  | 0
31,23 | Lámpara 2X4, 3 tubos con difusor acrílico, para superficie |  | 14 | und |  | 0
31,24 | Tubo LED T8, 18 vatios Clear |  | 42 | und |  | 0
31,25 | Panel eléctrico 12-24 circuitos |  | 3 | und |  | 0
31,26 | Panel eléctrico 12-24 circuitos para el UPS |  | 2 | und |  | 0
31,27 | Panel eléctrico 42 circuitos, Nema 3R |  | 1 | und |  | 0
31,28 | Registro 15X15X6, Nema 1, para canalizaciones de Data |  | 3 | und |  | 0
31,29 | Alimentador desde poste de interconexión hasta transformador Pad Mounted: 1 cable URD 2/0 aislado para 15 kV, canalización en tubería IMC Ø2" |  | 60 | pie |  | 0
31,30 | Alimentador desde transformador hasta módulo de medición: 2 No. 4/0 THW Pot., 1 No. 2/0 THW Neutro, 1 No. 2 (7 hilos trenzado) para tierra, tubería PVC Ø4" |  | 40 | pie |  | 0
31,31 | Main Breaker con Enclouse 300 Am. 1Ø, Nema 3R (Incluye 4 conectores) |  | 1 | und |  | 0
31,32 | Panel Board Nema 3R, barra 300 Amp. 120/240V, 60 HZ, con Main Breaker 300/2 Amp., Ø1'' Con breakers: (2)100/2 Amp., (4) 80/2 Amp.,(2) 60/2, 1 Bloque para neutro (60%),1 Bloque para tierra (40%). |  | 1 | und |  | 0
31,33 | Alimentador desde Main Breaker hasta Panel Board: 3 No. 1/0 THHN para fases, 1 No. 2/0 THHN para neutro, 1 No. 2 THHN para tierra. Tubería EMT Ø2". |  | 10 | pie |  | 0
31,34 | Alimentador desde Panel Board hasta Panel A: 2 No. 2 THHN para fases, 1 No. 4 THHN Neutro, 1 No. 6 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 2. |  | 80 | pie |  | 0
31,35 | Alimentador desde Panel Board hasta Panel B: 2 No. 4 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 65 | pie |  | 0
31,36 | Alimentador desde Panel Board hasta Panel C: 2 No. 4 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 150 | pie |  | 0
31,37 | Alimentador desde Panel Board hasta Panel D: 2 No. 4 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 2". |  | 120 | pie |  | 0
31,38 | Alimentador desde Panel Board hasta Panel C: 2 No. 6 THHN para fases, 1 No. 8 THHN Neutro, 1 No. 10 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 125 | pie |  | 0
31,39 | Alimentador desde Panel Board hasta Panel D: 2 No. 6 THHN para fases, 1 No. 8 THHN Neutro, 1 No. 10 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 95 | pie |  | 0
31,40 | Poste de hormigón armado pretensado 40 pies, 800 Dan, Certificado por Edenorte |  | 2 | und |  | 0
31,41 | Cimentación, excavación e hincado de poste y viento |  | 2 | und |  | 0
31,42 | Estructura en poste BT |  | 2 | und |  | 0
31,43 | Elbow Conector, para cable URD No. 2/0 |  | 1 | und |  | 0
31,44 | Cono de alivio exterior aislado para 15 KV |  | 1 | und |  | 0
31,45 | Sistema de Tierra: Pozo de tierra y relleno, Barra de cobre 14"X4"X¼" completa, terminal de suspensión doble ojo para calibre No. 2, 5 varilla de cobre ¾"X10', Soldadura Cadware de 90, Cemento GEM, Tubo PVC-SDR-26 Ø 2". |  | 1 | und |  | 0
31,46 | Diseño y tramitación de media tensión |  | 1 | und |  | 0
32 | TRABAJOS FINALES |  |  |  |  | 0
32.01 | Limpieza final y bote de escombros |  | 1 | pa |  | 0
Sub Total Costos Directos: | [5 empty] | 0
1 | Dirección Técnica 10% |  | 0.1 x ST Costos Directos |  |  | 0
2 | Seguros y Fianzas 4.5% |  | 0.045 x ST Costos Directos |  |  | 0
3 | Transporte 5% |  | 0.5 x ST Costos Directos |  |  | 0
4 | Gastos Administrativos 2.5% |  | 0.025 x ST Costos Directos |  |  | 0
5 | 18% del 10% del ST Costos Directos (Norma General de la Dirección General de Impuesto Art. 4) |  | 0.18 x 0.1 x ST Costos Directos |  |  | 0
6 | Ley 6-86 1% |  | 0.01xST Costos Directos |  |  | 0
7 | CODIA 1X1000 ST Costos Directos |  | 0.001 x ST Costos Directos |  |  | 0
8 | Supervisión (Ley 687/82) 5% |  | 0.05xST Costos Directos |  |  | 0
9 | Imprevistos 5% |  | 0.05xST Costos Directos |  |  | 0
|  |  | Sub-Total Costos Indirectos: |  |  | 0
Total General : | [5 empty] | 0