## Presupuesto
Presupuesto Detallado por Partidas
Presupuesto: |  | Readecuación de la Dirección Regional Noroeste, Valverde Mao. |  |  | Fecha Presupuesto:
Versión 01 | Proyecto: | READECUACIÓN |  |  | Fecha de Reporte:
Partida | Descripción |  | Cantidad | Unidad | Precio Unitario (RD$) | Valverde
01 | PARTIDAS GENERALES |  |  |  |  | 0
01.01 | Limpieza de áreas verdes (desyerbo y destronque). Incluye: extracción de capa vegetal para nuevos niveles. |  | 1 | pa |  | 0
01.02 | Movimiento de compresores y tinacos, para remover, construir e impermeabilizar techo. |  | 1 | pa |  | 0
02 | DEMOLICIÓN |  |  |  |  | 0
02.01 | Demolición de pisos existentes, de mosaico en mortero moteado blanco con fondo gris (25 x 25) cms. en todas las áreas. Incluye: zócalos. |  | 689.07 | m² |  | 0
02.02 | Demolición de panderetas de plywood decorativo. |  | 304.29 | m² |  | 0
02.03 | Desmontura de puertas existente. |  | 49 | unds. |  | 0
02.04 | Desmontura de ventanas salomónicas de aluminio. |  | 145 | unds. |  | 0
02.05 | Remoción de cerámicas de pared en cocina y baños. |  | 71.33 | m² |  | 0
02.06 | Remoción de fino en todas las áreas y tuberías de desagüe. |  | 729.61 | m² |  | 0
02.07 | Demolición muros de block en áreas de baños y cocina. Incluye: el revestimiento y abrir huecos para nuevas ventanas. |  | 158 | m² |  | 0
02.08 | Demolición de losas y columnas existentes. |  | 34.97 | m² |  | 0
02.09 | Desmontura aparatos sanitarios. (27 unds), Incluye: 7 lavamanos, 1 bañera, 11 inodoros, 7 duchas y 1 fregadero. |  | 1 | pa |  | 0
02.10 | Bote de material inservible producto de demolición. |  | 298 | m³s |  | 0
03 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
03.01 | Excavación para zapata de columna A= 1.00 mt. L= 1.00 mt., Df= 0.90 mt. pasillo comedor. |  | 3.95 | m³ |  | 0
03.02 | Excavación zapata de muros de bloques H.S. A= 0.45 mt., Df= 0.65 mt. |  | 21.18 | m³ |  | 0
03.03 | Excavación para zapata de columnas en recepción, A= 1.20 mts., L= 1.20 mts., Df= 1.20 mts. |  | 17.91 | m³ |  | 0
03.04 | Bote de material inservible producto de excavaciones. |  | 27.97 | m³s |  | 0
04 | HORMIGÓN ARMADO |  |  |  |  | 0
04.01 | Torta piso para nivelación en todas las áreas e=0.10 mt. con acero malla electrosoldada (20 x 20) cms. |  | 68.74 | m³ |  | 0
04.02 | Zapata de muro de bloques. A=0.45 mt., HC=0.25 mt. Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. 3Ø3/8". |  | 8.15 | m³ |  | 0
04.03 | Zapata de columna combinada área recepción dim= (1.65x3.50) mts. esp.=0.40 mts. doble camada Ø1/2' @ 0.25 mts. y Ø1/2" @ 0.15 mts. |  | 4.62 | m³ |  | 0
04.04 | Zapata de columna área minusválido dim= (1.30 x 1.30) mts. esp= 0.40 mts., doble camada Ø3/8 @ 0.15 mts. y Ø1/2" @ 0.15 mts. |  | 1.35 | m³ |  | 0
04.05 | Zapata de columna área comedor dim= (1.30 x 1.30) mts. esp= 0.40 mts., doble camada Ø3/8 @ 0.15 mts. y Ø1/2" @ 0.15 mts. |  | 2.15 | m³ |  | 0
04.06 | Zapata de columna área baño de caballeros dim= (0.80 x 0.80) mts. Esp= 0.40 mts., doble camada Ø3/8 @ 0.15 mts. y Ø1/2" @ 0.15 mts. |  | 1.31 | m³ |  | 0
04.07 | Columna C1, dim.= (0.35 x 0.50) mts., H=4.76 mts. 12 Ø3/4", estribos Ø3/8" @ (0.10 y 0.20) mts. ver especificaciones en el plano estructural. |  | 2.45 | m³ |  | 0
04.08 | Columna C2 (0.30 x 0.30) mts. H=3.99 mts., 4Ø1/2", est. Ø3/8" @0.20 mt. baño minusválido. |  | 0.63 | m³ |  | 0
04.09 | Columna (0.25 x 0.25) mts. H=3.15 mts., pasillo comedor y baño caballeros. |  | 2.02 | m³ |  | 0
04.10 | Viga V1, dim.=(0.54 x 0.25) mts., 8 Ø1/2"+2Ø3/8", estribos Ø3/8" (0.10 y 0.20) mts. con una longitud de L=5.91 mts. |  | 0.85 | m³ |  | 0
04.11 | Viga V2, dim.=(0.54 x 0.30) mts., 6 Ø3/4", 2 Ø1/2"+ Adic. 2 Ø3/4", estribos Ø3/8" (0.10 y 0.20) mts. con una longitud de L= 9.71 mts. y L. adic.=5.55 mts. |  | 1.57 | m³ |  | 0
04.12 | Viga V3, dim.= (0.54 x 0.30) mts., 5 Ø3/4", 2 Ø3/8", estribos Ø3/8" (0.10 y 0.20) mts. con una longitud de L=5.91 mts. |  | 1.02 | m³ |  | 0
04.13 | Viga V4, dim.= (0.54 x 0.30) mts., 3Ø1/2", 3Ø3/4", 2Ø3/8" adic. 4Ø3/4" a 2.10 mts. del apoyo, estribos Ø3/8" (0.10 y 0.20) mts. L= 5.91 mts. |  | 1.02 | m³ |  | 0
04.14 | Viga de amarre de contorno a nivel de techo, (0.20 x 0.20) mts. En baño caballeros y pasillo comedor, 4Ø1/2", anillo de refuerzo transv. Ø3/8" a 0.15 mts., ver plano estructural. |  | 1.05 | m³ |  | 0
04.15 | Losas de techo en baño caballeros y pasillo comedor. e=0.12 mt., (ver plano estructural de techo para las separaciones de refuerzo). |  | 3.26 | m³ |  | 0
04.16 | Dinteles D-1, (0.15 x 0.20) mts., 4Ø3/8´´, anillo de refuerzo transv. Ø3/8´´ a 0.20 mts., p/L<1.50 mts. |  | 2.32 | m³ |  | 0
04.17 | Losa de techo en recepción con un espesor de 0.14 mts. dim.= (9.86 x 6.76) mts. Ø3/8" refuerzo principal @0.20 mts. Ø3/8" refuerzo adicional @ 0.25 mts. y Ø3/8" refuerzo a temperatura @ 0.15 mts. |  | 14.01 | m³ |  | 0
05 | MUROS EN BLOQUES |  |  |  |  | 0
05.01 | Bloques H.S. 6" (0.15 mt.) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 28.96 | m² |  | 0
05.02 | Bloques H.S. 6" (0.15 mt.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 198.32 | m² |  | 0
06 | SHEETROCK |  |  |  |  | 0
06.01 | Suministro e instalación de panderetas de sheetrock. |  | 214.52 | m² |  | 0
07 | DIVISIONES VIDRIO |  |  |  |  | 0
07.01 | Panel de vidrio fijo flotante templado e=3/8". Incluye: Transo en puerta frontal. |  | 69.8 | m² |  | 0
08 | PANEL DE CIERRE |  |  |  |  | 0
08.01 | Quiebrasoles en fachadas frontal y lateral. |  | 129.12 | p² |  | 0
09 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  |  | 0
09.01 | Fraguache en vigas, dinteles, columnas y losas. |  | 569.15 | m² |  | 0
09.02 | Pañete (maestreado y a plomo) en muros, vigas, antepecho, columnas y losas. |  | 569.15 | m² |  | 0
09.03 | Resane de muros agrietados y techo con desplome de recubrimiento. Incluye: picar y resanar. |  | 1 | pa |  | 0
09.04 | Cantos y mochetas en general. |  | 484.29 | ml |  | 0
10 | TERMINACIÓN DE TECHO |  |  |  |  | 0
10.01 | Construcción de fino. Incluye: subida de materiales. |  | 729.61 | m² |  | 0
10.02 | Construcción de zabaleta. |  | 350.84 | ml |  | 0
10.03 | Impermeabilización techos de concreto. Incluye: Aplicación de primer, soldadura a fuego (GLP) de membranas asfálticas APP, 4 mm, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido. |  | 869.94 | m² |  | 0
10.04 | Bloques H. S. 6" (0.15 mt.), 1 Líneas, p/antepecho sobre borde de losa de techo en losa de recepción, H=0.20 mt. |  | 6.72 | m² |  | 0
11 | TERMINACIÓN DE PISOS |  |  |  |  | 0
11.01 | Piso de porcelanato (50 x 50) cms. Súper White, doble carga. |  | 587.46 | m² |  | 0
11.02 | Zócalo de porcelanato (10 x 60) cms. Súper White. |  | 543.54 | ml |  | 0
11.03 | Piso de porcelanato (45 x 45) cms. en baños y cocinas. |  | 65.77 | m² |  | 0
12 | REVESTIMIENTO |  |  |  |  | 0
12.01 | Cerámica (60 x 30) cms. blanco mate en muros sobre tope de meseta en cocina y pantry. |  | 8.17 | m² |  | 0
12.02 | Cerámica (60 x 30) cms. blanco mate en muros de baños. |  | 185.85 | m² |  | 0
12.03 | Suministro e instalación de Fachada ACM 4.03 MM, alucobond - estructura de aluminio, materiales terminación y fijación. Incluye: viáticos instaladores, transporte, andamio, M.O. |  | 115.56 | m² |  | 0
12.04 | Vuelo en densglass, e= 0.11 mt. en fachada frontal. |  | 1.13 | m² |  | 0
12.05 | Vuelo metálico , e=0.10 mt. en fachada frontal. Incluye: apoyo articulado, perfil cuadrado (15 x 10 x 2) cms., planchuela (1 1/4" x 3/16"), rigidizador, pintura antióxido, soldadura y M.O. |  | 4.54 | m² |  | 0
12.06 | Relieve en hormigón armado en la fachada con un e= 0.15 mts. Incluye: malla, madera, clavos y thorobon. |  | 5.5 | m² |  | 0
12.07 | Tope de granito natural en cocina, pantry y comedor. |  | 4.45 | m² |  | 0
13 | PINTURA |  |  |  |  | 0
13.01 | Pintura acrílica en interior muros, vigas y columnas. |  | 925.42 | m² |  | 0
13.02 | Pintura acrílica en exterior muros, vigas y columnas. |  | 506.09 | m² |  | 0
13.03 | Pintura en techo. |  | 231.82 | m² |  | 0
13.04 | Pintura semigloss en pasillos y recepción. |  | 399.81 | m² |  | 0
13.05 | Pintura epóxica en piso de cuarto eléctrico. |  | 3.19 | m² |  | 0
13.06 | Pintura acrílica exterior, interior y techo en almacén. Incluye: muros, vigas y columnas. |  | 991.88 | m² |  | 0
14 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
14.01 | Suministro e instalación de puerta de vidrio templado con laminado frozen. |  | 30 | unds. |  | 0
14.02 | Suministro e instalación de puerta doble de vidrio templado con laminado frozen. |  | 3 | unds. |  | 0
14.03 | Suministro e instalación de puertas de seguridad metálicas. |  | 1 | und. |  | 0
14.04 | Suministro e instalación de puertas P40. |  | 8 | unds. |  | 0
14.05 | Suministro e instalación de puertas everdoor. Incluye: Accesorios y llavines. |  | 3 | unds. |  | 0
14.06 | Suministro e instalación de puerta de tola metálica. Incluye: rejillas en metal parte superior para ventilación, cerradura y pintura. |  | 20.34 | p² |  | 0
15 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
15.01 | Ventanas de vidrio correderas horizontal. |  | 1173.92 | p² |  | 0
15.02 | Ventanas de vidrio correderas vertical. |  | 118.79 | p² |  | 0
16 | HERRAJES |  |  |  |  | 0
16.01 | Protectores de hierro en ventanas exteriores. |  | 1032.85 | p² |  | 0
16.02 | Protectores de hierro galvanizado en ventanas exteriores en fachada frontal y lateral. (ver especificación en plano) |  | 33.67 | m² |  | 0
17 | PLAFOND |  |  |  |  | 0
17.01 | Fascia en sheetrock en áreas dirección, subdirección y recepción. |  | 64.4 | ml |  | 0
17.02 | Plafond en sheetrock en áreas dirección, subdirección y recepción. |  | 27.55 | m² |  | 0
17.03 | Suministro e instalación de plafond biselado 2' x 2' general, no incluye pasillos. |  | 341.17 | m² |  | 0
17.04 | Plafond PVC machihembrado en baños y cocinas. |  | 65.84 | m² |  | 0
18 | GABINETES |  |  |  |  | 0
18.01 | Suministro e instalación de gabinete de pino americano en cocina para pared. |  | 26.63 | pl. |  | 0
18.02 | Suministro e instalación de gabinete de pino americano en cocina para piso. |  | 24.17 | pl. |  | 0
18.03 | Tramerías en despensa. |  | 41.07 | pl. |  | 0
19 | ACERA - CONTEN |  |  |  |  | 0
19.01 | Construcción de acera peatonal de H. S., A=1.00 mts., e= 0.10 mt. |  | 340.48 | m² |  | 0
19.02 | Construcción de contén. |  | 335.46 | ml |  | 0
20 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 0
20.01 | Suministro e instalación inodoro completo. Incluye: válvula Fluxómetro, tuberías, piezas y accesorios. |  | 11 | unds. |  | 0
20.02 | Suministro y colocación lavamanos blanco 19" x 17''. Incluye: tuberías, piezas, accesorios y mezcladora con boquilla cromo. |  | 11 | unds. |  | 0
20.03 | Suministro e instalación de urinal estándar blanco. Incluye: piezas y accesorios. |  | 4 | unds. |  | 0
20.04 | Suministro e instalación de ducha. Incluye: accesorios y piezas. |  | 2 | unds. |  | 0
20.05 | Suministro e instalación de divisiones modulares en PVC y perfiles de aluminio para baños. |  | 14 | unds. |  | 0
20.06 | Suministro e instalación de barras para discapacitados de 24" en acero inoxidable. |  | 2 | unds. |  | 0
20.07 | Suministro y colocación de fregadero doble de acero inoxidable. Incluye: mezcladora, accesorios y piezas. |  | 2 | unds. |  | 0
20.08 | Suministro e instalación dispensador de papel. |  | 11 | unds. |  | 0
20.09 | Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico empotrable color blanco. |  | 7 | unds. |  | 0
20.10 | Suministro e Instalación de secadora de mano. |  | 4 | unds. |  | 0
20.11 | Espejos biselado de pared en baño (1.50 x 1.00) mts. |  | 11 | unds. |  | 0
20.12 | Suministro y colocación de tapa de aluminio para cisterna. |  | 2 | und. |  | 0
20.13 | Suministro e instalación de bomba para pozo. Incluye: (1) Bombas vertical de 2 HP. con salida de 2''. Piezas y mano de obra. |  | 2 | und. |  | 0
20.14 | Suministro e instalación de bomba para cisterna. Incluye: bombas horizontal de 2 HP. con salida de 1'', piezas y mano de obra. |  | 2 | und. |  | 0
20.15 | Suministro de tanque de presión de 200 galones. |  | 2 | und. |  | 0
20.16 | Construcción de vertederos para baños. Incluye: terminación de piso, rejilla, llave de chorro y M.O. general. |  | 2 | unds. |  | 0
20.17 | Desagüe de piso Ø2" en baños, duchas y vertederos. |  | 9 | unds. |  | 0
20.18 | Rejillas de hierro fundido tipo fundición álamo o similar de 29" x 14" , montada sobre angular de 2" x 2 " x 3/8". Ver plano. |  | 8 | unds. |  | 0
20.19 | Construcción de filtrante diámetro de 8" @ 6'' . Incluye: perforación a percusión, suministro y colocación de 4 tubos de PVC (SDR-41) diámetro 6", construcción de un anillo y tapa de hierro fundido de 10''. |  | 2 | unds. |  | 0
20.20 | Limpieza de sépticos existentes. |  | 2 | unds. |  | 0
20.21 | Conexión de séptico a filtrante. Incluye: colocación de tubo de 6'', T de 4'' y T de 6'' en c/u. |  | 2 | unds. |  | 0
20.22 | Suministro y colocación de tapa de hierro fundido. Incluye: base terminada de hormigón y M.O. general. |  | 2 | unds. |  | 0
21 | SISTEMA DE AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
21.01 | Línea de succión con tubería de Ø1" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, 1 codo de 90 de 1'', 1 check tipo Europa, 2 adaptadores machos de 1''. |  | 2 | und. |  | 0
21.02 | Línea de distribución con tubería de Ø1" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado. |  | 105 | ml |  | 0
21.03 | Línea de distribución con tubería de Ø1/2" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado. |  | 160 | ml |  | 0
21.04 | Línea de distribución con tubería de Ø3/4" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado. |  | 93.4 | ml |  | 0
21.05 | Tuberías y piezas PVC SCH-40 para la instalación de las líneas de succión y distribución. Incluye: válvulas, llaves de chorro, Tee, Yee, codos, reducciones, adaptadores, pegamentos, etc. |  | 1 | pa |  | 0
22 | SISTEMA DE AGUA RESIDUAL |  |  |  |  | 0
22.01 | Línea de descarga en tuberías de Ø2" PVC SDR-41. |  | 27 | ml |  | 0
22.02 | Línea de descarga en tuberías de Ø3" PVC SDR-41. |  | 43 | ml |  | 0
22.03 | Línea de descarga en tuberías de Ø4" PVC SDR-41. |  | 80 | ml |  | 0
22.04 | Ventilación Ø3" PVC SDR-41. Incluye: ranurado en muros, 1 tubo de Ø3" y 3 codos de Ø3". |  | 8 | unds. |  | 0
22.05 | Construcción de trampa de grasa. Ver especificaciones en el plano sanitario. |  | 2 | unds. |  | 0
22.06 | Construcción de registros de inspección. Ver especificación en el plano sanitario. |  | 5 | unds. |  | 0
22.07 | Bajante pluvial de Ø3". Incluye: ranurado en losa y muro para colocación de tubo. |  | 13 | unds. |  | 0
22.08 | Tuberías y piezas PVC SDR-41 para la instalación de las líneas de descarga, ventilaciones, trampas de grasas, registros de inspección y bajantes pluvial. Incluye: Tee, Yee, codos, reducciones, adaptadores, pegamentos, etc. |  | 1 | pa |  | 0
23 | CONSTRUCCION CASETA EQUIPO DE BOMBEO, SOBRE LOSA DE CISTERNA EXISTENTE (2.10 x 2.45) MTS. |  |  |  |  | 0
23.01 | Losas de techo e=0.12 mt., (Ver plano estructural de techo para las separaciones de refuerzo). |  | 0.92 | m³ |  | 0
23.02 | Bloques H.S. 6'' (0.15 mt.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8'' @ 0.60 mt. |  | 14.69 | m² |  | 0
23.03 | Pañete (maestreado y a plomo) en muros. |  | 29.38 | m² |  | 0
23.04 | Pañete (maestreado y a plomo) en techo. |  | 6 | m² |  | 0
23.05 | Construcción de fino de techo inclinado. |  | 7.67 | m² |  | 0
23.06 | Cantos en general. |  | 33.4 | ml |  | 0
23.07 | Pintura acrílica en muros y techo. |  | 37.38 | m² |  | 0
23.08 | Suministro e instalación de salida luz cenital. |  | 1 | und. |  | 0
23.09 | Suministro e instalación de Interruptor simple. |  | 1 | und. |  | 0
23.10 | Suministro e instalación de panel de distribución de 2 circuitos. |  | 1 | und. |  | 0
23.11 | Válvula de cisterna de 1". |  | 1 | und. |  | 0
23.12 | Suministro e instalación de manómetro. |  | 1 | und. |  | 0
23.13 | Llave de paso de bola de 1". |  | 1 | und. |  | 0
23.14 | Ventanas laterales de bloques calados, 2 de (1.00 x 0.60) mts. |  | 1.2 | m² |  | 0
23.15 | Construcción de puerta de barras cuadradas de 1/2". |  | 1 | pa |  | 0
24 | VIAS INTERNAS DE CIRCULACION Y PARQUEOS |  |  |  |  | 0
24.01 | Excavación para nivelación de vías y parqueos con e=0.20 mts. con equipo. |  | 393.83 | m³ |  | 0
24.02 | Relleno compactado para base con granzote procedente de planta (material granular arenoso). Incluye: Suministro y transporte al proyecto, regado, nivelado, perfilado, mojado y compactación Proctor standard 25%. e= 0.40 mts. |  | 196.92 | m³c |  | 0
24.03 | Suministro y colocación de carpeta asfáltica 2" para pavimento en vías internas de circulación y en áreas de parqueos incluye imprimación. |  | 1969.16 | m² |  | 0
24.04 | Bote de material de suelo inservible. |  | 225.89 | m³s |  | 0
24.05 | Suministro de paragoma en hormigón, con dimensiones (196 x 15.5 x 20.5) cms. |  | 17 | unds. |  | 0
24.06 | Rotulaciones y señales verticales de 18" x 24" con tola galvanizada en vinilo adhesivo reflectivo. Incluye: pedestal. |  | 8 | unds. |  | 0
24.07 | Trazado de líneas blancas, amarillas y flechas de giros en vías públicas. |  | 110.81 | ml |  | 0
25 | VERJA EN BLOCK, COLUMNAS CADA 4 MTS. Y MALLA CICLONICA. |  |  |  |  | 0
25.01 | Demolición de verja sobre muro de block en entrada frontal de edificación y lateral de edificación de (DIGEGA). Incluye: malla ciclónica, piezas y accesorios más M.O. general. |  | 90.53 | ml |  | 0
25.02 | Reparación de verja sobre muro de block en entrada frontal de edificación y lateral de edificación de (DIGEGA). Incluye: Nueva malla ciclónica, piezas y accesorios más M.O. general. |  | 90.53 | ml |  | 0
25.03 | Construcción de verja perimetral para delimitar áreas en regional. incluye: bloques H. S. 6´´ reforzado, (2 líneas B.N.T.N., Y 2 líneas S.N.T.N), ref. vert. Ø3/8´´ a 60 cms; Columnas H.A. 0.15x0.20 cms. a 4.00 mts. + malla anticiclónica de 6 pies y tubos H. G Ø1½'' verticales y horizontales Ø1¼'', piezas y accesorios más replanteo + excavación + zapatas de muros (0.45x0.20) + terminación de superficies en muros, columnas, zabaleta doble sobre muro y M.O. general. |  | 226.19 | ml |  | 0
25.04 | Puerta de acceso principal de Metal corrediza H= 1.90 mts. Incluye: tubos cuadrados 2''x2'', riel de 2'', bisagra, aldaba, roldana, corte, soldadura y pulido, pintura antióxido y de mantenimiento. 2 unds. (dobles). (4 puertas. Ver planos). |  | 625.59 | p2 |  | 0
25.05 | Pintura acrílica en columnas y muros. |  | 253.37 | m² |  | 0
26 | REHABILITACION DE TALLER DE MECANICA No. 1 Y No.2 |  |  |  |  | 0
26.01 | TALLER No. 1 |  |  |  |  | 0
26.01.01 | Demolición de muro de block en entrada frontal. |  | 29.04 | m² |  | 0
26.01.02 | Demolición de fino existente. |  | 171.52 | m² |  | 0
26.01.03 | Desmontura de ventanas existente. |  | 2 | unds. |  | 0
26.01.04 | Demolición de revestimiento en cerámica de oficina. |  | 14.16 | m2 |  | 0
26.01.05 | Movimiento de escombros, piezas y herramientas. |  | 1 | pa |  | 0
26.01.06 | Abrir hueco para ventana en almacén de piezas. |  | 1 | pa |  | 0
26.01.07 | Dinteles (0.15x0.20) mts. |  | 0.05 | m³ |  | 0
26.01.08 | Reparación de elemento estructural (vigas y columnas). |  | 1.6 | m³ |  | 0
26.01.09 | Bloques H. S. 6" (0.15 mt.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. |  | 32.63 | m² |  | 0
26.01.10 | Bloques calados en ventana de almacén para piezas. |  | 3.92 | m² |  | 0
26.01.11 | Pañete (maestreado y a plomo) en muros, vigas y dinteles. Incluye: resane de columnas deterioradas y fosa vehicular. |  | 157.05 | m² |  | 0
26.01.12 | Cantos y mochetas en general. |  | 12.3 | ml |  | 0
26.01.13 | Construcción de fino. Incluye: subida de materiales. |  | 171.52 | m² |  | 0
26.01.14 | Colocación de zabaleta. |  | 64.96 | ml |  | 0
26.01.15 | Impermeabilización techos de concreto. Incluye: Aplicación de primer, soldadura a fuego (GLP) de membranas asfálticas APP, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido. |  | 197.5 | m² |  | 0
26.01.16 | Colocación de desagüe pluvial de 3''. Incluye: accesorios. |  | 4 | unds. |  | 0
26.01.17 | Piso de porcelanato (60 x 60) cms. Súper White, doble carga. |  | 7.79 | m² |  | 0
26.01.18 | Zócalo de porcelanato (10 x 60) cms. Súper White. |  | 10.9 | ml |  | 0
26.01.19 | Puerta de everdoor blanca mts. Ver dimensiones en planos. |  | 2 | unds. |  | 0
26.01.20 | Ventanas corredizas horizontal. |  | 15.82 | p² |  | 0
26.01.21 | Protección de hierro en puertas y ventanas. |  | 56.49 | p² |  | 0
26.01.22 | Pintura acrílica exterior. Incluye: muros, vigas, columnas y techo. |  | 510.02 | m² |  | 0
26.01.23 | Bote de escombros producto de demoliciones. |  | 1 | pa |  | 0
26.02 | TALLER No. 2 |  |  |  |  | 0
26.02.01 | Desmontura de ventanas existente y puerta de tola metálica. |  | 3 | unds. |  | 0
26.02.02 | Desmantelamiento de malla ciclónica sobre oficina de taller. |  | 1 | pa |  | 0
26.02.03 | Movimiento de escombros, piezas y herramientas. |  | 1 | pa |  | 0
26.02.04 | Cierre de hueco en puerta metálica con bloques de 6". Incluye: pañete en ambas caras y M.O. general. |  | 1 | pa |  | 0
26.02.05 | Losas de techo e=0.12 mt. Ver plano estructural de techo para las separaciones de refuerzo. |  | 2.83 | m³ |  | 0
26.02.06 | Pañete (maestreado y a plomo) en muros, vigas, dinteles y losa de techo en oficina. Incluye: resane de columnas deterioradas y fosa vehicular. |  | 151.98 | m² |  | 0
26.02.07 | Cantos y mochetas en general. |  | 28.1 | ml |  | 0
26.02.08 | Construcción de fino. Incluye: subida de materiales. |  | 25.78 | m² |  | 0
26.02.09 | Colocación de zabaleta. |  | 24.5 | ml |  | 0
26.02.10 | Piso de porcelanato (60 x 60) cms. Súper White, doble carga. |  | 8.26 | m² |  | 0
26.02.11 | Zócalo de porcelanato (10 x 60) cms. Súper White. |  | 10.6 | ml |  | 0
26.02.12 | Puerta de everdoor blanca mts. Ver dimensiones en planos. |  | 2 | und. |  | 0
26.02.13 | Ventanas corredizas horizontal. |  | 40 | p² |  | 0
26.02.14 | Protección de hierro en puertas y ventanas. |  | 80.67 | p² |  | 0
26.02.15 | Pintura acrílica exterior e interior en taller No.2. Incluye: muros, vigas y columnas. |  | 381.98 | m² |  | 0
26.02.16 | Pintura acrílica para techo de oficina. |  | 25.78 | m² |  | 0
26.02.17 | Pintura de mantenimiento tanque de gasoil. |  | 21.47 | m² |  | 0
26.02.18 | Bote de escombros producto de demoliciones. |  | 1 | pa |  | 0
27 | PAISAJISMO |  |  |  |  | 0
27.01 | Suministro y colocación de tierra negra. E=0.10mt. |  | 139.86 | m³ |  | 0
27.02 | Suministro y colocación de grama enana. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 1398.64 | m² |  | 0
27.03 | Suministro y colocación de arbolito chino. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 67 | unds. |  | 0
27.04 | Suministro y colocación de palma Alexandra. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 11 | unds. |  | 0
27.05 | Suministro y colocación de palma cica Asia. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 11 | unds. |  | 0
27.06 | Suministro y colocación de Scheffer. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar. |  | 37 | unds. |  | 0
28 | MISCELANEOS |  |  |  |  | 0
28.01 | Astas para bandera nacional y banderas institucionales. Incluye: postes metálicos niquelados, poleas y bases de hormigón armado con pedestal + tarjas con logos y nombres de las instituciones. |  | 2 | unds. |  | 0
28.02 | Confección de letrero de identificación de la regional en la parte frontal con letras en acrilica de 8" y 5", ademas el logo del Ministerio de Agricultura en acrílica. |  | 1 | pa |  | 0
28.03 | Suministro e instalación de letrero acrílico e=1/4, 4.2" x 14", fondo frosted y 2 tornillos decorativos para áreas de oficinas. |  | 22 | unds. |  | 0
29 | CONSTRUCCION DE GARITA PARA SEGURIDAD |  |  |  |  | 0
29.01 | Construcción de garita con techo en H.A. Dim:(2.00 x 4.50) mts. Incluye: muro en bloques de 6", pañete liso, pintura acrílica, instalaciones sanitarias y eléctricas, vuelo perimetral de 30 cms., puertas y ventana, piso de cerámica. H=2.60 m. de P/T. |  | 9 | m² |  | 0
30 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
30.01 | Salida para interruptor sencillo. |  | 44 | Und |  | 0
30.02 | Salida para interruptor doble. |  | 1 | Und |  | 0
30.03 | Salida para interruptor tres vías. |  | 2 | Und |  | 0
30.04 | Salida para interruptor con dimer. |  | 1 | Und |  | 0
30.05 | Salida para iluminación en EMT. |  | 176 | Und |  | 0
30.06 | Salida para iluminación Exterior. |  | 10 | Und |  | 0
30.07 | Salida para proyector en tuberías PVC/EMT de 1 1/2". |  | 1 | Und |  | 0
30.08 | Salida para tomacorriente 120 voltios, 15 Amp. (h=0.30 m). |  | 100 | Und |  | 0
30.09 | Salida para tomacorriente 120 voltios, 15 Amp. (sobre nivel de meseta). |  | 5 | Und |  | 0
30.10 | Salida para tomacorriente 120 voltios, 15 Amp. (Nevera). |  | 1 | Und |  | 0
30.11 | Salida para tomacorriente 120 voltios, 15 Amp., en piso. |  | 1 | Und |  | 0
30.12 | Salida para TC 120 voltios, 15 Amp. Para UPS. |  | 70 | Und |  | 0
30.13 | Salida para tomacorriente 120 voltios, UPS, en piso. |  | 1 | Und |  | 0
30.14 | Salida para tomacorriente 120 voltios, UPS, sobre plafón - proyector. |  | 1 | Und |  | 0
30.15 | Salida para TC 220 Voltios, Aires y Equipos. |  | 32 | Und |  | 0
30.16 | Salida para data (vacía sin cable UTP). |  | 70 | Und |  | 0
30.17 | Salida para data (vacía sin cable UTP), en piso. |  | 1 | Und |  | 0
30.18 | Salida para data (vacía sin cable UTP), en plafón - proyector. |  | 1 | Und |  | 0
30.19 | Salida para extractor de plafond. |  | 7 | Und |  | 0
30.20 | Salida eléctrica para bomba de agua 2 HP, monofásica, 120 voltios. |  | 1 | Und |  | 0
30.21 | Salida eléctrica para bomba sumergible 2 HP, monofásica, 220 voltios. |  | 1 | Und |  | 0
30.22 | Panel LED 2'x 2' (600 X 600 mm) Luz Natural, de empotrar (L1). |  | 90 | Und |  | 0
30.23 | Panel LED 2' x 4' (600 X 1200 mm) Luz Natural, de empotrar (L2). |  | 13 | Und |  | 0
30.24 | Panel LED Circular 18 vatios (L3). |  | 43 | Und |  | 0
30.25 | Panel LED Circular 6 vatios, dimeable (L4). |  | 9 | Und |  | 0
30.26 | Luminaria hermética 1' x 4' (30 X 1200 mm) tubos LED 18 vatios, Luz Natural, de superficie en cuarto eléctricos (L5). |  | 21 | Und |  | 0
30.27 | Panel eléctrico PA - 30 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 11 breaker 20/1A, 4 breakers 30/2A y 2 breaker 40/2A. |  | 1 | Und |  | 0
30.28 | Panel eléctrico PB - 42 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 12 breaker 20/1A, 8 breakers 30/2A y 3 breaker 40/2A. |  | 1 | Und |  | 0
30.29 | Panel eléctrico PC - 30 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 9 breaker 20/1A, 4 breakers 30/2A y 2 breaker 40/2A. |  | 1 | Und |  | 0
30.30 | Panel eléctrico PD - 30 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 10 breaker 20/1A, 5 breakers 30/2A y 3 breaker 40/2A. |  | 1 | Und |  | 0
30.31 | Panel eléctrico PT - 24 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 8 breaker 20/1A, 2 breakers 30/2A y 2 breaker 40/2A. |  | 1 | Und |  | 0
30.32 | Panel eléctrico Ups - 24 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 17 breaker 20/1A. |  | 1 | Und |  | 0
30.33 | Main Breaker con Enclouse 225 A. 3Ø, Nema 1. |  | 1 | Und |  | 0
30.34 | Panel Board barra 300 Amp. 120/208V, 60 HZ, con Main Breaker 225/3 Amp., 3Ø. NEMA 1 con breakers: 2 - 80/3 Amp.,3 - 60/2 Amp. y 100/3 Amp. |  | 1 | Und |  | 0
30.35 | Transformador PAD-Mounted de 75 KVA, 3Ø, 60 HZ, tensión 12.47 KV-120/208V. Y/Y, NEMA 3 R. |  | 1 | Und |  | 0
30.36 | Enclosure breaker 30/2 A, 208V, Nema 3R, para unidades de aire acondicionado. |  | 19 | Und |  | 0
30.37 | Enclosure breaker 40/2 A, 208V, Nema 3R, para unidades de aire acondicionado. |  | 12 | Und |  | 0
30.38 | Extractor de plafond para baño, 15.2". |  | 4 | Und |  | 0
30.39 | Extractor de plafón para baño, 10". |  | 3 | Und |  | 0
30.40 | Poste de hormigón armado pretensado 40 pies, 800 Dan, Certificado por Edenorte. |  | 1 | Und |  | 0
30.41 | Cimentación, excavación e hincado de poste y viento. |  | 1 | Und |  | 0
30.42 | Estructura en poste MT (incluye cut-outs 200 A, pararrayos 9kV y fusibles tipo cinta). |  | 1 | Und |  | 0
30.43 | Elbow Conector, para cable URD No. 2. |  | 3 | Und |  | 0
30.44 | Cono de alivio exterior aislado para 15 KV. |  | 3 | Und |  | 0
30.45 | Alimentador A00 desde poste de interconexión hasta transformador Pad Mounted 75 KVA : 3 cable URD aislado para 15 kV, canalización en tubería IMC/PVC Ø3". |  | 100 | Pie |  | 0
30.46 | Alimentador A01 desde transformador hasta Main Breaker: 2 No. 1/0 THHN por fase, 2 No. 1/0 THHN Neutro, 1 No. 2 (7 hilos trenzado) para tierra, tubería PVC, EMT Ø 3". |  | 70 | Pie |  | 0
30.47 | Alimentador A02 desde Main Breaker hasta Panel Board: 2 No. 1/0 THHN por fases, 2 No. 1/0 THHN para neutro, 1 No. 2 THHN para tierra. Tubería EMT Ø 3". |  | 30 | Pie |  | 0
30.48 | Alimentador A03 desde Panel Board hasta Panel A: 1 No. 6 THHN por fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 60 | Pie |  | 0
30.49 | Alimentador A04 desde Panel Board hasta Panel B: 1 No. 2 THHN por fases, 1 No. 2 THHN Neutro, 1 No. 4 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 45 | Pie |  | 0
30.50 | Alimentador A05 desde Panel Board hasta Panel C: 1 No. 6 THHN por fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 110 | Pie |  | 0
30.51 | Alimentador A06 desde Panel Board hasta Panel D: 1 No. 4 THHN por fases, 1 No. 4 THHN Neutro, 1 No. 6 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 80 | Pie |  | 0
30.52 | Alimentador A07 desde Panel Board hasta Panel T: 1 No. 6 THHN por fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo PVC-SDR-26 Ø 1½". |  | 120 | Pie |  | 0
30.53 | Alimentador A08 desde Panel Board hasta panel UPS. |  | 40 | Pie |  | 0
30.54 | Sistema de Tierra: Pozo de tierra y relleno, Barra de cobre 14"X4"X¼" completa, terminal de suspensión doble ojo para calibre No. 2, 5 varilla de cobre ¾"X10', Soldadura Cadware de 90, Cemento GEM, Tubo PVC-SDR-26 Ø 2". |  | 1 | Und |  | 0
30.55 | Diseño y tramitación de media tensión. |  | 1 | Und |  | 0
30.56 | Tubo 4x4 en Hierro negro, terminado con pintura |  | 10 | unids. |  | 0
30.57 | Pichón de columna en hormigón armado para fijar el tubo de hierro eléctrico. Incluye: excavación + zapata para pedestal + armado + empañete + pintura. Para 10 unidades. |  | 1.17 | m³ |  | 0
30.58 | Lámparas led tipo cobra, 100 vatios, 6500k con fotocelda. Incluye: brazos. |  | 10 | unids. |  | 0
31 | TRABAJOS FINALES |  |  |  |  | 0
31.01 | Limpieza final y bote de escombros. |  | 1 | pa |  | 0
Sub Total Costos Directos: | [5 empty] | 0
1 | Dirección Técnica 10% |  | 0.1 x ST Costos Directos |  |  | 0
2 | Seguros y Fianzas 4.75% |  | 0.0475 x ST Costos Directos |  |  | 0
3 | Transporte 5% |  | 0.5 x ST Costos Directos |  |  | 0
4 | Gastos Administrativos 2.5% |  | 0.025 x ST Costos Directos |  |  | 0
5 | 18% del 10% del ST Costos Directos (Norma General de la Dirección General de Impuesto Art. 4) |  | 0.18 x 0.1 x ST Costos Directos |  |  | 0
6 | Ley 6-86 1% |  | 0.01xST Costos Directos |  |  | 0
7 | CODIA 1X1000 ST Costos Directos |  | 0.001 x ST Costos Directos |  |  | 0
8 | Supervisión (Ley 687/82) 5% |  | 0.05xST Costos Directos |  |  | 0
9 | Imprevistos 5% |  | 0.05xST Costos Directos |  |  | 0
|  |  | Sub-Total Costos Indirectos: |  |  | 0
Total General : | [5 empty] | 0